## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【遂宁市安居区老旧小~
| 遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区） |  |  |  |  | 工程
绿化专业招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 432519.91元
(大写): |  |  | 肆拾叁万贰仟伍佰壹拾玖元玖角壹分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)【遂宁市安居区老旧小区改造提升~
总 说 明
工程名称：遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）
1.工程概况 1.1该项目为“遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施-商贸七区）”,总改造提升红线规模为47693.6㎡，更新改造内容主要包括：1.红线内8栋建筑26个外立面改造；2.总地面改造面积约28503㎡，含红线范围内锦兴街，锦华街，百汇街，锦秀街，美食街地下管网改造等附属配套。 1.2遂宁安居区经纬中央商城提升改造设计项目景观施工图，设计范围内的硬质铺装、景观构筑物、园林小品等。 2.工程招标和分包范围 2.1本工程为设计施工图纸全部内容。 3.工程量清单编制依据 3.1.本工程量清单是根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范编制，除本说明以及项目特征中特别注明的除外，其它未说明的事项应与本规范一致。 3.2.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及其相关配套文件和定额解释。 3.3.设计图纸等。 3.4.川建价发〔2022〕33号文四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量 清单计价定额》人工费调整的批复。 3.5.安全文明施工费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》、川建发[2017]05号《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》及川建造价发[2019]181号文《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》中规定的费率计取； 3.6.规费、措施费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定计取。 3.7.川建造价发〔2019〕181号四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知计取销项增值税额9%。 3.8.国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。 3.9.建设单位、设计单位相关回复。 3.10.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.11.其他相关配套文件。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1.工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。 4.2.材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求，所有砼采用商品砼(强度等级按设计要求)，砂浆采用干拌砂浆，满足成散办[2013]44号文对生产企业的相关要求。 4.3.施工要求：满足四川省人民政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》(川府发电[2010]59 号)的规定、川建发[2011]06 号对安全文明施工相关要求的规定。工程施工必须满足内江市资中县建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。 4.4.材料采购说明 5.其他需说明的问题 5.1.工程量清单的工程量是按 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500－2013)计算规则进行计算编制的, 工程项目编码是按 GB50500-2013相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与 GB50500-2013 的各条款相对应结合起来理解和解释。 5.2.本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 6.投标报价注意事项 6.1.投标人的投标报价应是响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。包括税前不含税工程造价（分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费）+销项增值税额+附加税。 6.2.招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算的依据，最终以审计结果为准。 6.3.投标报价应由投标人依据招标文件、招标工程量清单、设计图纸、设计回复及施工现场实际情况，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和文件的有关要求自主报价。 6.4.投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人有权拒绝。 6.5.分部分项工程量清单是指完成拟建工程实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。 6.6.措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目的清单，措施项目分为单价措施项目和总价措施项目。 6.6.1.单价措施项目应根据招标文件和招标工程量清单中的特征描述确定综合单价。如果在单价措施项目中是以“ 项” 为单位的清单项目，投标人应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主报价，包干使用。 6.6.2.总价措施项目中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按相关规定办理。其它总价措施项目金额投标人应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主报价，总价包干使用。其中：计算“ 环境保护费” 、“ 安全施工费” 、“ 文明施工费” 、“ 临时设施费” 的计算基础（即分部分项工程量清单项目及单价措施项目定额人工费+定额机械费）为: ①投标报价中的定额人工费（定额机械费）低于或等于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费（定额机械费），按投标报价中的定额人工费（定额机械费）执行；②投标报价中的定额人工费（定额机械费）高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费（定额机械费），则按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费（定额机械费）执行,最终以审计单位审定的金额为准。 6.7.其他项目清单 6.7.1 暂列金额: 是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价，本工程暂列金按0%费率计取。 6.8.规费、销项增值税额、附加税项目清单 6.8.1.规费: 规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时, 投标人应按照招标人给定的金额进行报价。在结算时，按中标人的企业施工资质等级进行计取（无企业施工资质，规费费率按下限计取；同一中标人有多种资质，规费费率按最高资质对应的费率计取）。其中：规费的计算基础（即分部分项工程定额人工费+单价措施项目定额人工费）为: ①投标报价中的定额人工费低于或等于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费，按投标报价中的定额人工费执行；②投标报价中的定额人工费高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费，则按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的定额人工费执行,最终以审计单位审定的金额为准。 6.8.2.销项增值税额:本工程销项增值税额按税率9%计算，在执行过程中若发生变化，按国家的相关政策文件执行。 6.8.3.附加税：投标报价时按综合附加税税率0.261%计算。结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定的综合附加税税率进行计算。在执行过程中若发生变化，按国家的相关政策文件执行。 6.9.招标工程量清单中所列的项目特征为完成该项目的主要特征，未列部分详见施工图纸及相关规范，投标人不得以项目特征描述不全为由提出调整综合单价。若投标人对招标工程量清单有疑问，应在规定的时间内以书面方式向招标人提出，招标人将统一答疑，否则视为投标人已完全理解并接受招标工程量清单，且在实质上响应招标文件的要求。 6.10.投标人的报价中应充分考虑到实际施工的组织与实施，中标后报批的施工组识设计或施工方案仅作为指导施工的依据，不得作为竣工结算的依据。 6.11.招标人有权利增减设计图纸或招标工程量清单中的工作内容或清单项目，投标人不得对此提出任何索赔或异议。 7.其他需要说明的问题 7.1.土方工程 7.1.1.“ 挖一般土石方” 清单项目涉及的土方范围是抗水板、承台、条形基础及独立基础垫层底标高以上的土石方工程（包含独立基础、筏板基础、集水坑等等基坑土石方），结算时，综合单价均不调整。 7.1.2.地下室基坑在土石方施工过程中的临时马道等相关措施费用由投标自行考虑在相关土石方工程的综合单价中。 7.2.钢筋工程： 7.2.1.钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接还是其他的连接方式，其发生的费用由投标单位自行考虑在相应的综合单价中。 7.2.2.构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法等方式，其发生的费用由投标单位自行考虑在相应的综合单价中。 7.2.3.本项目直径φ6.5现浇构件钢筋的综合单价及调价原则均按直径φ6现浇构件钢筋的综合单价及调价原则执行。 7.3.混凝土及混凝土模板工程： 7.3.1本项目的混凝土模板无论是采用普通模板还是清水模板，均应满足现行规范及设计要求，投标人应综合考虑此因素综合报价。中标后不得应以上因素的变化而调整相应的综合单价。若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行考虑采取相应措施(包括但不限于：剔打、修补、局部砂浆找平或抹灰)并自行承担相关费用。 7.3.2.本项目投标人应根据图纸、自身的施工组织设计、现场实际情况和企业的自身情况，对剪力墙无论采用对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等相关费用均包含在相应的模板安拆的清单综合单价中。若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合报价，无论实际施工中采用何种措施，相应混凝土模板安拆的综合单价不做调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。 7.3.3.本项目地下室顶板、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层上直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在相应综合单价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。 7.3.4.本项目的模板无论采用何种模板（包括但不限于：钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板或其他复合模板、砖胎模及其他形式的模板），其相应综合单价均不作调整。清单工程量均按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关计算规则进行计算。 7.3.5.构件钢筋过密处若采用细石混凝土（设计标明除外），该部分造成的价格差异由投标人在该构件砼分部分项项目的综合单价中考虑，结算时不单独计算也不单列分项。 7.3.6.本工程混凝土无论是否采用地泵（含电费）、车泵、塔吊、人工还是其他方式进行输送，由投标单位自行考虑在相应的综合单价中，中标后均不做调整。 7.3.7.混凝土工程根据施工规范、施工要求、设计施工图，无论是否增加外加剂或无论增加的外加剂为何种材质（包括但不限于：膨胀剂、其他外加剂），其相应混凝土清单项目的综合单价均不做调整。由此增加的费用由投标人自行综合考虑在相应的投标报价中，招标人不另行支付费用。 7.4.防水工程 7.4.1.本项目所有卷材防水按规范或设计要求需设置底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层、加强层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量或费用综合考虑在相应综合单价中，无论投标报价是否增加该部分费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合 单价不得调整。 7.4.2.本项目所有涂膜防水按规范或设计要求需基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边、加强层、附加层等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量或费用综合考虑在相应综合单价中，无论投标报价是否增加该部分费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。 7.4.3.本项目的加强层、附加层的材质及厚度等无论是同防水材料还是其他材质或厚度，其综合单价均不作调整。且无论加强层、附加层的遍数为多少，均由投标单位自行考虑在相应的防水清单项目的报价中，中标后综合单价不做调整。如：防水层附加同材质或其他材质的防水附加层后，再附加（加强）一道耐碱玻纤网格布或其他材质的附加（加强）层，其综合单价均不做任何调整。 7.4.4.地面防水的上翻边高度≤300mm时，上翻的防水工程量计入相应地面防水的清单工程量中；如果地面防水上翻高度>300mm时，上翻的防水工程量计入相应墙面防水的清单工程量中。 7.4.5.地下室抗浮锚杆周边接缝、防水处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在所报投标报价中。 7.5.本工程所有管线（包括电缆桥架、烟道等）穿楼板、墙体、管井等安装完毕后需要作防火封堵、其他封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料或设计明确的其他方式和材料进行处理的相关费用在管线（包括电缆桥架、烟道等）分部分项的综合单价中考虑，招标人不再额外支付费用。 7.6.投标人应综合考虑在进场后因招标人的临时电源未通或临时停电问题。根据项目情况，承包人必须及时提供备用电源，不得因临时电源未通或临时停电而延误工期，其相关费用（包括但不限于：采用柴油发电机）由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行签证。招标人已提供施工用电电源，若根据施工方案、现场实际需要造成招标人提供的电源不能满足施工现场的用电负荷，由中标人自行解决，由此造成的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另行签证。 7.7.投标人应到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。施工场地内部道路及施工临时用水及排污均由承包人自行完成施工，办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。 7.8.施工用水及生活用水由中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用。 7.9.投标人须结合现场实际情况自行考虑雨季施工、排水、排污等费用，中标后不作任何调整，也不另行签证。 7.10.投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。 7.11.对需要专业承包资质方能实施的项目，如中标单位无相应专业承包资质，则应对该部分专业工程进行专业分包，委托具有相应专业承包资质的单位实施以上项目，并报监理人、招标人审查认可。对需深化设计的专业工程，投标人应严格按照国家相关标准经设计单位认可，并经审查部门专项审查通过后方可实施。投标人应充分考虑以上因素，并将所产生的所有费用（包括但不限于：深化设计费、审图费、招标代理费等）计入投标报价中，中标后不作调整。 7.12.本项目所有的塔吊、施工电梯与建筑间的附着费用和预埋铁件等费用由投标人全部自行考虑在地下室建筑与装饰工程的总价措施项目“ 塔吊、施工电梯与建筑间的附着费用和预埋铁件费用整个项目” 的清单项目中包干使用，结算时不再单独计算此项费用。 7.13.块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等费用含在报价中。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等含在报价中。 7.14.地砖、墙砖的选样，满足招标人的要求。投标人不得因选样而调整综合单价。 7.15.外墙涂料的颜色综合考虑，满足招标人的要求。投标人不得因颜色而调整综合单价。 7.16.石材：所有灌浆用渗透的，非黄化的密封剂密封。应使用渗透力强并可防止泛黄的密封剂对所有灰浆与石材进行密封处理。提供安装要求具有防变色，吸水率符合所有要求的相应密封剂。防滑功能：花砖地面必须符合0.6楼层静态摩擦系数与0.8倾斜系数。材料要适合热带与高湿度地区使用。 7.17.瓷砖 ：接缝尺寸：最小可能的接合。所有的瓷砖薄浆是具有良好密封性和渗透力，不易泛黄的密封剂。灌浆内部防潮防菌防霉。所有材料要适合热带与高湿度地区使用。 7.18. 电缆（电线）均为铜芯电缆（电线），清单工程量含各种预留长度、附加长度、损耗及弯曲长度等，电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。 7.19. 各种桥架、线槽清单工程按图示尺寸以长度计算，桥架接地母线、接地跨接线、分隔板及其各种接地配件、桥架开孔、油漆等不再另行计算，在报价中综合考虑。 7.20.各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。 7.21.配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。 7.22.所有灯具的报价中均应包含光源，灯具、开关、插座的规格、型号、样式均参照白皮书，中标后不做调整。 7.23.电气配管项目包含转线盒及外墙保温需增加的接线盒等的安装及材料费，但不包含开关、插座、灯具、弱电插座的底盒。 7.24.各专业工程的防雷接地由投标人负责实施；变配电室、设备房防雷接地由投标人实施；基础接地部分，由投标人按实际情况执行。 7.25.电气工程各专业由室外进入建筑物内的通道（预埋套管）由投标人施工，地下室外墙预留套管的投标报价应包括临时封堵的相关费用。 7.26.按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，投标人必须按照标准和规范施工，相关费用充分考虑，招标人不再额外支付。 7.27.高低压配电柜含柜内共用接线母排制作安装，开孔、配管、盘柜防火、钢基础制安、端子板外部接线堵洞、接地装置制作、安装、测试。 7.28.电缆敷设包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护、电缆防火涂料。 7.29.本工程各类电线、电缆的敷设（穿管、桥架、地沟、井道敷设等）综合考虑。 7.30.给排水工程 7.30.1.给排水管道安装综合单价应包含管道安装、各种类型的管件安装等费用，中标后不作调整，其安装均应符合设计、规范要求。 7.30.2.本工程安装的减压阀以组为单位计算，与减压阀配套安装的阀门、压力表、过滤器等，其费用均应包含在减压阀的安装项目的综合单价中，中标后不作调整。 7.30.3.管道安装不含套管制作安装：过楼板的钢套管制作安装、一般穿墙套管、穿剪力墙、穿砼梁钢套管及刚性、柔性防水套管的钢套管均按个数计算，套管的制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均应符合有关设计、规范要求，投标单位在投标报价时应综合考虑以个为单位计算的套管长度在工程实施过程中可能出现的变化，中标后不作调整。 7.30.4.排水泵的安装，包含控制箱、液位控制器、基座及支吊架制安、连接软管、设备连接线缆（含防水电缆）安装调试等工作。 7.30.5.水箱制作安装项目包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装、避雷针制作安装，进水口、出水口、溢水口、检修口、清洗口制作、基座及支架制作安装等。 7.30.6.所有阀门的连接方式均与相应的管道连接方式相同，投标报价应综合各类连接方式报价，综合单价不作调整。 7.30.7.卫生洁具在本项目招标范围内。 7.40.施工场地内的地面硬化范围应满足当地政策性文件及相关政府部门的要求。根据基坑护壁设计施工图，基坑周边硬化地面的宽度只计算至基坑顶排水沟位置；超出基坑顶排水沟的硬化费用由投标单位自行考虑在安全文明施工费或其他费用中。 8.投标报价编制要求 8.1.投标报价应是招标工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。 8.2.招标工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在招标工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成招标工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。 8.3.投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标工程量清单一致。 8.4.投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。 8.5.本项目不同单项、单位工程的分部分项工程清单中相同清单项目（前9位项目编码、项目名称、计量单位、项目特征均相同）的投标综合单价必须保持一致，若综合单价不一致时，结算时均按最低投标综合单价进行调整。 8.6.投标人投标报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。 8.7.打样要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求。承包人应根据招标人要求，在施工前先将采购的部分材料样品或式样送甲方确认，甲方确认后将样品或式样做封样保存。如在施工过程中发现所用的该材料与封样保存的样品或式样不一致，甲方有权要求乙方无条件更换材料，由此产生的费用由乙方承担。完成打样的工作费用由施工单位自行考虑，不再单独另计。 8.8.投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。 8.9.材料、成品构件防火等级详图，满足设计、规范规定的防火等级进行报价。

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\景观【绿化】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：符合设计要求 2.取土运距：投标人自行综合考虑 3.回填厚度：详设计施工图 4.弃土运距及其他费用：投标人综合体现在投标单价中，结算时不得调整 | m3 | 614.15 | 22.22 | 13646.41 | 1216.02 | 2726.83
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求：综合 2.取土运距：综合 3.回填厚度：综合 4.找平找坡要求：综合 5.弃渣运距：综合 | m2 | 0
地被植物
3 | 050102012001 | 草坪 | 1.草坪种类：草皮铺设 2.铺种方式：株苗冠饱满,观赏性强,成品草皮卷 3.养护期：3个月 | m2 | 717 | 23.72 | 17007.24 | 6689.61 | 315.48
4 | 050102008001 | 花镜 | 1.苗木、花卉种类：花镜 2.栽植要求：花境公司二次深化设计 3.养护期：6个月 | m2 | 377.3 | 297.46 | 112231.66 | 7493.18 | 124.51
5 | 050102008002 | 茉莉花 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | 1.苗木、花卉种类：茉莉花 2.株高或蓬径：高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数：满植,49株/㎡,株苗冠饱满,观赏性强,密植不见土 4.养护期：6个月 | m2 | 19 | 89.65 | 1703.35 | 377.34 | 6.27
6 | 050102008003 | 西洋杜鹃 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | 1.苗木、花卉种类：西洋杜鹃 2.株高或蓬径：高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数：满植,49株/㎡,株苗冠饱满,观赏性强,密植不见土 4.养护期：6个月 | m2 | 25 | 85.50 | 2137.50 | 659.50
7 | 050102008004 | 绣球 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | 1.苗木、花卉种类：绣球 2.株高或蓬径：高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数：满植,49株/㎡,株苗冠饱满,观赏性强,密植不见土 4.养护期：6个月 | m2 | 23 | 214.51 | 4933.73 | 360.18 | 7.59
8 | 050102008005 | 时令花卉 | 1.苗木、花卉种类：时令花卉 2.株高或蓬径：综合 3.单位面积株数：株苗冠饱满,观赏性强,密植不见土 4.养护期：3个月 | m2 | 36 | 20.06 | 722.16 | 405.72 | 8.64
9 | 050102008006 | 玛格丽特 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | 1.苗木、花卉种类：玛格丽特 2.株高或蓬径：高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 3.单位面积株数：满植,49株/㎡,株苗冠饱满,观赏性强,密植不见土 4.养护期：6个月 | m2 | 31 | 54.91 | 1702.21 | 485.46 | 10.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 140437.85 | 16470.99 | 472.72
乔木
10 | 050102001001 | 丛生乌桕 φ28-30cm | 1.种类：丛生乌桕 2.胸径：φ28-30cm 3.株高、冠幅：高度700-800cm 冠幅500-550cm，3-5杆一丛,每杆不低于10公分,全蓬种植,形态优美,枝叶茂盛 4.土球直径：满足相关规范设计要求为胸径的6-10倍 5.种植方式：综合考虑，人工换填种植土 6.养护期：12个月 | 株 | 18 | 6324.08 | 113833.44 | 15341.76 | 2576.34
11 | 050102001002 | 鸡爪槭 D15cm | 1.种类：鸡爪槭 2.胸径： D15cm 3.株高、冠幅：高度400-500cm 冠幅400-500cm，枝下高800-1000cm，组团树,三季红品种,分枝浓密,枝叶茂盛 4.土球直径：满足相关规范设计要求为胸径的6-10倍 5.种植方式：综合考虑，人工换填种植土 6.养护期：12个月 | 株 | 8 | 1978.05 | 15824.40 | 1784.16 | 280.00
12 | 050102001003 | 乐昌含笑 φ15-16cm | 1.种类：乐昌含笑 2.胸径： φ15-16cm 3.株高、冠幅：高度700-750cm 冠幅350-400cm，枝下高150cm，全蓬种植,形态优美,枝叶茂盛 4.土球直径：满足相关规范设计要求为胸径的6-10倍 5.种植方式：综合考虑，人工换填种植土 6.养护期：12个月 | 株 | 103 | 1097.72 | 113065.16 | 22971.06 | 3605.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 242723.00 | 40096.98 | 6461.34
单价措施项目清单
分部小计
合 计 | [6 empty] | 396807.26 | 57783.99 | 9660.89

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【绿化】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区老旧小区改造提升项目（国贸片区等老旧小区改造及配套设施—商贸七区）\景观【绿化】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 台湾二号 | m2 | 717 |  |  |  | 9.57 | 11.40
2 | 水 | m3 | 463.695 |  |  |  | 4.10 | 3.91
3 | 肥料 | kg | 155.783 |  |  |  | 1.42 | 1.44
4 | 杀虫剂 | kg | 20.93 |  |  |  | 8.21 | 8.30
5 | 汽油(机械) | L | 156.912 |  |  |  | 6.50 | 7.23
6 | 花镜 | m2 | 337.3 |  |  |  | 293.53 | 350.10
7 | 时令花卉 | m2 | 36 |  |  |  | 1.62 | 1.93
8 | 玛格丽特 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | 株 | 31 |  |  |  | 29.40 | 0.75
9 | 丛生乌桕 φ28-30cm | 株 | 18 |  |  |  | 4837.62 | 5770.00
10 | 柴油(机械) | L | 611.117 |  |  |  | 6.91 | 6.98
11 | 种植土 | m3 | 847.721 |  |  |  | 12.11 | 15.00
12 | 鸡爪槭 D15cm | 株 | 8 |  |  |  | 1592.98 | 1900.00
13 | 乐昌含笑 φ15-16cm | 株 | 103 |  |  |  | 712.65 | 850.00
14 | 有机肥(土堆肥) | m3 | 14.746 |  |  |  | 52.50
15 | 茉莉花 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | m2 | 19 |  |  |  | 54.60
16 | 西洋杜鹃 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | m2 | 25 |  |  |  | 44.10
17 | 绣球 高度0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m | m2 | 23 |  |  |  | 189.00