## 招标控制价封面
| 遂宁市安居区商混站建设项目（一期） |  |  |  |  | 工程
安装材料招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 5633637.03元
(大写): |  |  | 伍佰陆拾叁万叁仟陆佰叁拾柒元零角叁分
招 标 人: |  | 遂宁市鹏安投资有限公司 |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 招标材料明细表(含单价)
安装材料招标控制价
工程名称：遂宁市安居区商混站建设项目（一期）
序号 | 归属于 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税13%单价（元） | 备注
1 | 1#土建 | SBS改性沥青防水卷材 I | 3mm | m2 | 7749.427 | 19.23 | 149021.48
2 | 1#土建 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 6943.523 | 11.8 | 81933.57
3 | 1#土建 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 8508.522 | 9.5 | 80830.96
4 | 1#土建 | 无机涂料面漆 |  | kg | 3782.915 | 18.15 | 68659.91
5 | 1#土建 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 4463.232 | 13.35 | 59584.15
6 | 1#土建 | 真石漆 |  | kg | 11130.55 | 5.12 | 56988.42
7 | 1#土建 | 连砂石 |  | m3 | 334.098 | 154.84 | 51731.73
8 | 1#土建 | 无机涂料底漆 |  | kg | 1531.88 | 18.15 | 27803.62
9 | 1#土建 | 聚合物水泥防水砂浆 |  | t | 93.784 | 266.96 | 25036.58
10 | 1#土建 | 水泥 | 32.5 | kg | 45882.292 | 0.43 | 19729.39
11 | 1#土建 | 成品腻子膏 耐水性 | (Y) | kg | 13901 | 1.19 | 16542.19
12 | 1#土建 | 聚合物高分子防水涂料 | 1.5mm | kg | 698.974 | 13.35 | 9331.3
13 | 1#土建 | 水性封闭底漆 |  | kg | 942.506 | 8.55 | 8058.43
14 | 1#土建 | 罩面漆 |  | kg | 942.506 | 8.55 | 8058.43
15 | 1#土建 | SBS改性沥青涂料 |  | kg | 548.632 | 13.35 | 7324.24
16 | 1#土建 | 碎石 | 5～40mm | m3 | 28.57 | 181.53 | 5186.31
17 | 1#土建 | 砾石 | 20～50mm | m3 | 26.959 | 177.26 | 4778.75
18 | 1#土建 | 塑料排水管 | DN32 | m | 882.543 | 5.08 | 4483.32
19 | 1#安装 | 配电箱1#ALDX1 |  | 台 | 1 | 1089.21 | 1089.21
20 | 1#安装 | 配电箱1#ALDX2 |  | 台 | 1 | 1089.21 | 1089.21
21 | 1#安装 | 配电箱1#ALDX3 |  | 台 | 1 | 1089.21 | 1089.21
22 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ1 |  | 台 | 1 | 2269.19 | 2269.19
23 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ2 |  | 台 | 1 | 1815.35 | 1815.35
24 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ3 |  | 台 | 1 | 1815.35 | 1815.35
25 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ4 |  | 台 | 1 | 2269.19 | 2269.19
26 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ5 |  | 台 | 1 | 2269.19 | 2269.19
27 | 1#安装 | 配电箱1#ALEDX1 |  | 台 | 1 | 1089.21 | 1089.21
28 | 1#安装 | 配电箱1#ALEDX2 |  | 台 | 1 | 1633.81 | 1633.81
29 | 1#安装 | 配电箱1#ALEDX3 |  | 台 | 1 | 1633.81 | 1633.81
30 | 1#安装 | 配电箱1#APCFDX |  | 台 | 1 | 1815.35 | 1815.35
31 | 1#安装 | 配电箱1#APDX1 |  | 台 | 1 | 1361.51 | 1361.51
32 | 1#安装 | 配电箱1#APDX2 |  | 台 | 1 | 1361.51 | 1361.51
33 | 1#安装 | 配电箱1#APDX3 |  | 台 | 1 | 1361.51 | 1361.51
34 | 1#安装 | 配电箱1#APDXZ1 |  | 台 | 1 | 2269.19 | 2269.19
35 | 1#安装 | 配电箱1#APEDX1 |  | 台 | 1 | 1996.88 | 1996.88
36 | 1#安装 | 配电箱1#PTDX1 |  | 台 | 1 | 1815.35 | 1815.35
37 | 1#安装 | 配电箱AFDX1 |  | 台 | 1 | 1089.21 | 1089.21
38 | 1#安装 | 配电箱APswsb |  | 台 | 1 | 1815.35 | 1815.35
39 | 1#安装 | 配电箱APxhsb |  | 台 | 1 | 1815.35 | 1815.35
40 | 1#安装 | 配电箱PSFDX1 |  | 台 | 1 | 2269.19 | 2269.19
41 | 1#安装 | 配电箱PSFDX2 |  | 台 | 1 | 1996.88 | 1996.88
42 | 1#安装 | 配电箱RDJDX1 |  | 台 | 1 | 1361.51 | 1361.51
43 | 1#安装 | 配电箱XFBDX1 |  | 台 | 1 | 980.29 | 980.29
44 | 1#安装 | 配电箱YJ1-1 |  | 台 | 1 | 980.29 | 980.29
45 | 1#安装 | 配电箱YJ2-1 |  | 台 | 1 | 980.29 | 980.29
46 | 1#安装 | 配电箱YJ3-1 |  | 台 | 1 | 980.29 | 980.29
47 | 1#安装 | 配电箱YJB1-1 |  | 台 | 1 | 980.29 | 980.29
48 | 1#安装 | 便利店配电箱 | 1#ALDXZ6 | 台 | 1 | 1361.51 | 1361.51
49 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具(壁装) |  | 套 | 3.03 | 45.65 | 138.32
50 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具 |  | 套 | 80.8 | 50.73 | 4098.98
51 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-安全出口 |  | 套 | 13.13 | 30.13 | 395.61
52 | 1#安装 | 单面多信息复合标志灯 |  | 套 | 1.01 | 33.49 | 33.82
53 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-单向疏散 |  | 套 | 36.36 | 30.13 | 1095.53
54 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-楼层显示 |  | 套 | 16.16 | 33.48 | 541.04
55 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-疏散出口 |  | 套 | 19.19 | 33.48 | 642.48
56 | 1#安装 | 双面多信息复合标志灯 |  | 套 | 9.09 | 38.55 | 350.42
57 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-双面疏散 |  | 套 | 1.01 | 48.7 | 49.19
58 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-双向疏散 |  | 套 | 4.04 | 30.14 | 121.77
59 | 1#安装 | 防爆型单管LED荧光灯 |  | 套 | 1.01 | 50.72 | 51.23
60 | 1#安装 | 防水防尘LED灯(非户内) |  | 套 | 6.06 | 99.42 | 602.49
61 | 1#安装 | 检修壁灯 |  | 套 | 8.08 | 13.7 | 110.7
62 | 1#安装 | 设备房专用单管壁挂LED荧光灯 |  | 套 | 2.02 | 50.73 | 102.47
63 | 1#安装 | 设备房专用单管节能支架LED荧光灯 |  | 套 | 12.12 | 50.73 | 614.85
64 | 1#安装 | 设备房专用双管节能支架LED荧光灯 |  | 套 | 6.06 | 105.29 | 638.06
65 | 1#安装 | 设备房专用三管节能支架LED荧光灯 |  | 套 | 12.12 | 152.12 | 1843.69
66 | 1#安装 | 天棚LED灯 |  | 套 | 6.06 | 40.58 | 245.91
67 | 1#安装 | 安全型带开关单相二、三极插座（明装） |  | 套 | 7.14 | 10.05 | 71.76
68 | 1#安装 | 安全型单相二、三极插座 |  | 套 | 31.62 | 9.04 | 285.84
69 | 1#安装 | 安全型单相二、三极防水插座 |  | 个 | 2.01 | 10.05 | 20.2
70 | 1#安装 | 单联单控暗装开关 |  | 只 | 8.16 | 5.24 | 42.76
71 | 1#安装 | 防爆开关 |  | 套 | 1.02 | 9.13 | 9.31
72 | 1#安装 | 红外感应开关 |  | 个 | 6.12 | 19.48 | 119.22
73 | 1#安装 | 三联单控暗装开关 |  | 只 | 3.06 | 12.6 | 38.56
74 | 1#安装 | 双联单控暗装开关 |  | 只 | 5.1 | 9.44 | 48.14
75 | 1#安装 | 三联防水防尘开关 |  | 只 | 1.02 | 12.05 | 12.29
76 | 1#安装 | 排气扇 |  | 台 | 37 | 90.39 | 3344.43
77 | 1#安装 | 塑料接线盒 |  | 个 | 65.28 | 1.21 | 78.99
78 | 1#安装 | 钢制接线盒 |  | 个 | 388.62 | 1.83 | 711.17
79 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*185+1*95 | m | 33.32 | 600.62 | 20012.66
80 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*120+1*70 | m | 33.32 | 404.25 | 13469.61
81 | 1#安装 | 电力电缆 | ZC-YJY-B2-4*120+1*70 | m | 141.36 | 404.25 | 57144.78
82 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*70+1*35 | m | 225.392 | 236.26 | 53251.11
83 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*50+1*25 | m | 293.738 | 170.1 | 49964.83
84 | 1#安装 | 电力电缆 | ZC-YJY-B2-4*25+1*16 | m | 162.873 | 92.4 | 15049.47
85 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-5*16 | m | 513.918 | 66.15 | 33995.68
86 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZN-YJV-B1-5*16 | m | 57.974 | 71.4 | 4139.34
87 | 1#安装 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-3*50+2*25 | m | 94.304 | 196.68 | 18547.71
88 | 1#安装 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-3*25+2*16 | m | 83.133 | 130.98 | 10888.76
89 | 1#安装 | 矿物绝缘电缆 | BTTRZ-B1-5*16 | m | 806.01 | 91.47 | 73725.73
90 | 1#安装 | 矿物绝缘电缆 | BTTRZ-B1-5*6 | m | 35.128 | 50.26 | 1765.53
91 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZN-YJY-B1-3*4.0 | m | 51.066 | 10.5 | 536.19
92 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*25+1*16 | m | 88.537 | 86.1 | 7623.04
93 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJY-B1-5*10 | m | 36.027 | 38.85 | 1399.65
94 | 1#安装 | T接箱 |  | 个 | 6 | 65.95 | 395.7
95 | 1#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 903.466 | 1.7 | 1535.89
96 | 1#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 1371.392 | 2.75 | 3771.33
97 | 1#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 4341.741 | 1.79 | 7771.72
98 | 1#安装 | 配线 | ZC-BV-B4.0 | m | 187.198 | 2.67 | 499.82
99 | 1#安装 | 配管 | JDG20 | m | 1351.629 | 3.48 | 4703.67
100 | 1#安装 | 配管 | PVC20 | m | 362.309 | 2.62 | 949.25
101 | 1#安装 | 配管 | SC20 | m | 2250.983 | 1.04 | 2341.02
102 | 1#安装 | 配管 | SC40 | m | 26.193 | 7.34 | 192.26
103 | 1#安装 | 配管 | SC50 | m | 791.73 | 7.88 | 6238.83
104 | 1#安装 | 配管 | SC65 | m | 90.825 | 31.33 | 2845.55
105 | 1#安装 | 配管 | SC80 | m | 1.133 | 11.77 | 13.34
106 | 1#安装 | 钢制桥架 | 100*50 | m | 106.545 | 30.43 | 3242.16
107 | 1#安装 | 钢制桥架 | 200*100 | m | 71.66 | 43.63 | 3126.53
108 | 1#安装 | 钢制桥架 | 300*100 | m | 16.079 | 91.3 | 1468.01
109 | 1#安装 | 钢制桥架 | 300*200 | m | 53.752 | 100.92 | 5424.65
110 | 1#安装 | 柴油发电机组 |  | 台 | 1 | 117463.5 | 117463.5
111 | 1#安装 | 封闭式插接母线槽LK-C800A/4P | IP54(耐火型) | m | 1.1 | 1859.1 | 2045.01
112 | 1#安装 | 封闭式插接母线槽LK-C1250A/4P | IP54(耐火型) | m | 1.1 | 2610.57 | 2871.63
113 | 1#安装 | 始端箱 |  | 台 | 4 | 144.17 | 576.68
114 | 1#安装 | 低压开关柜 | CF1 | 台 | 1 | 14976.6 | 14976.6
115 | 1#安装 | 低压开关柜 | CF0 | 台 | 1 | 14976.6 | 14976.6
116 | 1#安装 | 低压开关柜 | CF2 | 台 | 1 | 14976.6 | 14976.6
117 | 1#安装 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.005 | 51.72 | 51.98
118 | 1#安装 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 36.18 | 11.97 | 433.07
119 | 1#安装 | 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 434.942 | 3.57 | 1552.74
120 | 1#安装 | 热镀锌扁铁 | 25*4 | m | 1.155 | 3.26 | 3.77
121 | 1#安装 | 接地检测接地板 |  | 个 | 5 | 22.83 | 114.15
122 | 1#安装 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 283.595 | 5.21 | 1477.53
123 | 1#安装 | 热镀锌扁钢 | 50*5 | m | 110.46 | 9.06 | 1000.77
124 | 1#安装 | 配线 | WDZCN-RYYP-B1-2*1.5 | m | 185.026 | 5.05 | 934.38
125 | 1#安装 | 配线 | WDZN-RYYP-B1-2*1.5 | m | 1533.665 | 5.05 | 7745.01
126 | 1#安装 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-B1-4*1.5 | m | 96.374 | 5.68 | 547.4
127 | 1#安装 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-B1-12*1.5 | m | 72.248 | 14.71 | 1062.77
128 | 1#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 1348.523 | 1.47 | 1982.33
129 | 1#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-6 | m | 412.23 | 5.02 | 2069.39
130 | 1#安装 | 接线端子箱 |  | 台 | 4 | 81.15 | 324.6
131 | 1#安装 | 可燃气体报警主机 |  | 台 | 2 | 789.67 | 1579.34
132 | 1#安装 | 模块箱 |  | 台 | 3 | 182.61 | 547.83
133 | 1#安装 | 编码手动火灾报警按钮(含电话插孔) |  | 个 | 20 | 28.31 | 566.2
134 | 1#安装 | 编码输入模块 |  | 个 | 14 | 37.23 | 521.22
135 | 1#安装 | 编码消火栓报警按钮 |  | 个 | 24 | 64.67 | 1552.08
136 | 1#安装 | 单编码输入/输出模块 |  | 个 | 9 | 38.87 | 349.83
137 | 1#安装 | 编码输出模块 |  | 个 | 1 | 27.39 | 27.39
138 | 1#安装 | 残卫控制器 |  | 个 | 3 | 35.51 | 106.53
139 | 1#安装 | 低位呼叫按钮 |  | 个 | 3.06 | 23.34 | 71.42
140 | 1#安装 | 高位呼叫按钮 |  | 个 | 3.06 | 23.34 | 71.42
141 | 1#安装 | 钥匙复位开关 |  | 个 | 3.06 | 46.09 | 141.04
142 | 1#安装 | 声光报警器 |  | 个 | 20 | 46.66 | 933.2
143 | 1#安装 | 点型感烟探测器 |  | 个 | 124 | 34.49 | 4276.76
144 | 1#安装 | 点型感温探测器 |  | 个 | 18 | 34.49 | 620.82
145 | 1#安装 | 点型感烟探测器（防爆）储油间 |  | 个 | 1 | 50.73 | 50.73
146 | 1#安装 | 可燃气体探测器 |  | 个 | 5 | 86.24 | 431.2
147 | 1#安装 | 防火门电磁释放器 |  | 个 | 12 | 91.3 | 1095.6
148 | 1#安装 | 吸顶扬声器(3w) |  | 个 | 33 | 45.65 | 1506.45
149 | 1#安装 | 消防电话分机 |  | 台 | 6 | 242.48 | 1454.88
150 | 1#安装 | 总线短路隔离器 |  | 个 | 12 | 50.73 | 608.76
151 | 1#安装 | 液位变送器 |  | 个 | 1 | 1225.36 | 1225.36
152 | 1#安装 | 液位传感器 |  | 个 | 1 | 266.96 | 266.96
153 | 1#安装 | 消防应急广播控制装置 |  | 台 | 1 | 1396.22 | 1396.22
154 | 1#安装 | 手动控制盘 |  | 台 | 1 | 437.28 | 437.28
155 | 1#安装 | 消防报警控制器（联动型） |  | 台 | 1 | 13842 | 13842
156 | 1#安装 | 消防专用电话总机 |  | 个 | 1 | 549.15 | 549.15
157 | 1#安装 | 集中控制箱（应急照明和疏散系统集中手动、自动控制） |  | 台 | 1 | 2541.48 | 2541.48
158 | 1#安装 | UPS直流备用电源 |  | 台 | 1 | 3584.91 | 3584.91
159 | 1#安装 | 图形显示装置 |  | 台 | 1 | 5786.41 | 5786.41
160 | 1#安装 | 防火门监控器 |  | 台 | 13 | 92.1 | 1197.3
161 | 1#安装 | 配线 | WDZN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 423.036 | 2.57 | 1087.2
162 | 1#安装 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1 | 3812.22 | 3812.22
163 | 1#安装 | 配线 | WDZCN-BYJ-B1-2*2.5 | m | 966.987 | 2.46 | 2378.79
164 | 1#安装 | 配线 | WDZCN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 497.308 | 3.25 | 1616.25
165 | 1#安装 | 消防设备电源监控系统主机 |  | 台 | 1 | 4089.07 | 4089.07
166 | 1#安装 | UPVC废水管 | DN150 | m | 5.7 | 28.35 | 161.6
167 | 1#安装 | UPVC废水管 | DN100 | m | 201.638 | 13.13 | 2647.51
168 | 1#安装 | UPVC废水管 | DN50 | m | 27.233 | 4.41 | 120.1
169 | 1#安装 | UPVC污水管 | DN150 | m | 38.456 | 28.35 | 1090.23
170 | 1#安装 | UPVC污水管 | DN100 | m | 376.542 | 13.13 | 4944
171 | 1#安装 | UPVC污水管 | DN50 | m | 63.543 | 4.41 | 280.22
172 | 1#安装 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 19.85 | 71.4 | 1417.29
173 | 1#安装 | UPVC雨水管 | DN100 | m | 160.034 | 13.13 | 2101.25
174 | 1#安装 | UPVC通气管 | DN100 | m | 109.051 | 13.13 | 1431.84
175 | 1#安装 | UPVC 冷凝水管 | DN75 | m | 201.419 | 9.24 | 1861.11
176 | 1#安装 | UPVC 冷凝水管 | DN50 | m | 38.25 | 4.41 | 168.68
177 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN100 | m | 32.257 | 101.64 | 3278.6
178 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN80 | m | 5.481 | 82.95 | 454.65
179 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN65 | m | 20.117 | 57.75 | 1161.76
180 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN50 | m | 58.976 | 53.55 | 3158.16
181 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN25 | m | 524.005 | 20.79 | 10894.06
182 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN20 | m | 2.754 | 14.39 | 39.63
183 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN65 | m | 25.949 | 43.05 | 1117.1
184 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN50 | m | 16.408 | 28.35 | 465.17
185 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN40 | m | 20.432 | 18.06 | 369
186 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN25 | m | 61.438 | 6.09 | 374.16
187 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN20 | m | 353.436 | 3.68 | 1300.64
188 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN15 | m | 191.069 | 2.94 | 561.74
189 | 1#安装 | PP-R热水管 | DN20 | m | 27.635 | 7.98 | 220.53
190 | 1#安装 | PP-R热水管 | DN15 | m | 135.453 | 4.83 | 654.24
191 | 1#安装 | 橡塑管壳 |  | m | 1437.726 | 5.59 | 8036.89
192 | 1#安装 | 伸缩节 | DN50 | 个 | 2 | 30.43 | 60.86
193 | 1#安装 | 残卫洗脸盆 |  | 个 | 5.05 | 76.09 | 384.25
194 | 1#安装 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 34.34 | 84 | 2884.56
195 | 1#安装 | 立式水嘴 | DN15 | 个 | 5.05 | 15.23 | 76.91
196 | 1#安装 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 68.68 | 21 | 1442.28
197 | 1#安装 | 金属软管 | D15 | 根 | 68.68 | 21 | 1442.28
198 | 1#安装 | 残卫座便器 |  | 个 | 5.05 | 413.26 | 2086.96
199 | 1#安装 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 5.05 | 15.23 | 76.91
200 | 1#安装 | 座便器桶盖 |  | 套 | 5.05 | 96.11 | 485.36
201 | 1#安装 | 成品拖布池 |  | 套 | 6.06 | 104.76 | 634.85
202 | 1#安装 | 存水弯 塑料 S型 | dn50 | 个 | 6.06 | 5.29 | 32.06
203 | 1#安装 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 6.06 | 9.13 | 55.33
204 | 1#安装 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 6.06 | 10.14 | 61.45
205 | 1#安装 | 厨房网框式地漏 | DN150 | 个 | 1.01 | 86.24 | 87.1
206 | 1#安装 | 地面扫出口 | DN100 | 个 | 15.15 | 14.35 | 217.4
207 | 1#安装 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 54.54 | 81.15 | 4425.92
208 | 1#安装 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 54.54 | 188.21 | 10264.97
209 | 1#安装 | 双管成品淋浴器（含固定件） |  | 套 | 17 | 399 | 6783
210 | 1#安装 | 热水器 |  | 台 | 19 | 653.23 | 12411.37
211 | 1#安装 | 宿舍卫生间地漏 | DN100 | 个 | 17.17 | 5.08 | 87.22
212 | 1#安装 | 水井地漏 | DN50 | 个 | 3.03 | 2.83 | 8.57
213 | 1#安装 | 宿舍蹲便器 |  | 个 | 17.17 | 273 | 4687.41
214 | 1#安装 | 螺纹截止阀 J11T-16 | DN25 | 个 | 17.17 | 68.25 | 1171.85
215 | 1#安装 | 公共卫生间地漏 | DN50 | 个 | 17.17 | 2.84 | 48.76
216 | 1#安装 | 洗衣机地漏 | DN50 | 个 | 21.21 | 23.34 | 495.04
217 | 1#安装 | 洗脸盆 |  | 个 | 29.29 | 294 | 8611.26
218 | 1#安装 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 29.29 | 210 | 6150.9
219 | 1#安装 | 挂式小便器 |  | 个 | 18.18 | 172.99 | 3144.96
220 | 1#安装 | 小便器排水附件 |  | 套 | 18.18 | 15.23 | 276.88
221 | 1#安装 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 18.18 | 10.14 | 184.35
222 | 1#安装 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 18.18 | 233.54 | 4245.76
223 | 1#安装 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 6 | 183.81 | 1102.86
224 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 56 | 48.2 | 2699.2
225 | 1#安装 | 闸阀 | DN100 | 个 | 9 | 337.82 | 3040.38
226 | 1#安装 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3 | 280.63 | 841.89
227 | 1#安装 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 486.07 | 486.07
228 | 1#安装 | 可调式减压阀 | DN65 | 个 | 3 | 472.85 | 1418.55
229 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 24 | 30.43 | 730.32
230 | 1#安装 | 截止阀 | DN65 | 个 | 6 | 96.38 | 578.28
231 | 1#安装 | 截止阀 | DN50 | 个 | 4.04 | 72.03 | 291
232 | 1#安装 | 截止阀 | DN25 | 个 | 19.19 | 68.25 | 1309.72
233 | 1#安装 | 水表 | DN25 | 个 | 19 | 87.64 | 1665.16
234 | 1#安装 | 水表 | DN50 | 个 | 2 | 164.35 | 328.7
235 | 1#安装 | 水表 | DN65 | 个 | 3 | 192.21 | 576.63
236 | 1#安装 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 12 | 64.02 | 768.24
237 | 1#安装 | 侧入式雨水斗 | DN100 | 套 | 2 | 23.94 | 47.88
238 | 1#安装 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 1 | 22.32 | 22.32
239 | 1#安装 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 1 | 316.19 | 316.19
240 | 1#安装 | 螺纹浮球阀 | DN50 | 个 | 1.01 | 62.9 | 63.53
241 | 1#安装 | 水龙头 | DN15 | 个 | 6.06 | 9.13 | 55.33
242 | 1#安装 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | 216.24 | 432.48
243 | 1#安装 | 止回阀 | DN100 | 个 | 4 | 336.38 | 1345.52
244 | 1#安装 | 压力表 |  | 套 | 10 | 141.68 | 1416.8
245 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN100 | 个 | 2 | 129.14 | 258.28
246 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN150 | m | 115.418 | 82.03 | 9467.74
247 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN100 | m | 170.296 | 48.98 | 8341.1
248 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN50 | m | 5.036 | 21.66 | 109.08
249 | 1#安装 | 塑料管 | dn75 | m | 18.762 | 6.59 | 123.64
250 | 1#安装 | 集水坑潜污泵 |  | 台 | 2 | 2595.5 | 5191
251 | 1#安装 | 消防泵泵房集水坑潜污泵 |  | 台 | 2 | 5403.65 | 10807.3
252 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 | m | 141.988 | 34.92 | 4958.22
253 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 383.487 | 57.06 | 21881.77
254 | 1#安装 | 沟槽直接头 | （含胶圈）DN100 | 套 | 62.983 | 9.46 | 595.82
255 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150 | m | 20.655 | 99.31 | 2051.25
256 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN200 | m | 11.696 | 106.34 | 1243.75
257 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN250 | m | 6.464 | 176.97 | 1143.93
258 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN300 | m | 3.727 | 213.22 | 794.67
259 | 1#安装 | 室内消火栓 |  | 套 | 23 | 338.3 | 7780.9
260 | 1#安装 | 实验消火栓 |  | 套 | 1 | 338.3 | 338.3
261 | 1#安装 | 灭火器 | MF/ABC2 | 个 | 74 | 28.9 | 2138.6
262 | 1#安装 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 37 | 22.83 | 844.71
263 | 1#安装 | 闸阀 | DN250 | 个 | 2 | 1288.9 | 2577.8
264 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN250 | 片 | 12 | 102.25 | 1227
265 | 1#安装 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 862.29 | 1724.58
266 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 12 | 98.11 | 1177.32
267 | 1#安装 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1 | 534.63 | 534.63
268 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 32 | 69.38 | 2220.16
269 | 1#安装 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 7 | 249.97 | 1749.79
270 | 1#安装 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 2 | 675.6 | 1351.2
271 | 1#安装 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 355.59 | 711.18
272 | 1#安装 | 明杆闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 953.05 | 1906.1
273 | 1#安装 | 明杆闸阀 | DN250 | 个 | 2 | 1610.21 | 3220.42
274 | 1#安装 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 1 | 807.83 | 807.83
275 | 1#安装 | 磁翻板液位计 |  | 组 | 1 | 2052.26 | 2052.26
276 | 1#安装 | 伸缩节 | DN100 | 个 | 1 | 188.37 | 188.37
277 | 1#安装 | 压力开关 | DN150 | 个 | 1 | 360.4 | 360.4
278 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN150 | 个 | 4 | 187.32 | 749.28
279 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN200 | 个 | 2 | 158.08 | 316.16
280 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN250 | 个 | 2 | 217.56 | 435.12
281 | 1#安装 | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 4 | 1316.12 | 5264.48
282 | 1#安装 | 缓闭消声止回阀 | DN150 | 个 | 4 | 485.61 | 1942.44
283 | 1#安装 | 流量开关 | DN100 | 个 | 2 | 456.51 | 913.02
284 | 1#安装 | 18目不锈钢防虫网 | DN150 | 个 | 1 | 69.97 | 69.97
285 | 1#安装 | 18目不锈钢防虫网 | DN100 | 个 | 2 | 46.64 | 93.28
286 | 1#安装 | 18目不锈钢防虫网 | DN200 | 个 | 1 | 99.42 | 99.42
287 | 1#安装 | 旋流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 508.29 | 508.29
288 | 1#安装 | 偏心异径管 | DN200 | 个 | 4 | 84.45 | 337.8
289 | 1#安装 | 偏心异径管 | DN250 | 个 | 4 | 98.99 | 395.96
290 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN200 | kg | 54.57 | 4.6 | 251.02
291 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN250 | kg | 48.52 | 4.6 | 223.19
292 | 1#安装 | 焊接钢管 |  | kg | 31.12 | 4.6 | 143.15
293 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN65 | m | 2.544 | 31.33 | 79.7
294 | 1#安装 | 18m³消防水箱 |  | 个 | 1 | 10415.55 | 10415.55
295 | 1#安装 | 室内消火栓水泵 |  | 台 | 2 | 6775.66 | 13551.32
296 | 1#安装 | 室外消火栓水泵 |  | 台 | 2 | 10462.59 | 20925.18
297 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-1 |  | 台 | 1 | 1089.76 | 1089.76
298 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-2 |  | 台 | 1 | 2271.62 | 2271.62
299 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-3 |  | 台 | 1 | 3685.21 | 3685.21
300 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-4 |  | 台 | 1 | 894.69 | 894.69
301 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-5 |  | 台 | 1 | 2346.14 | 2346.14
302 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-6 |  | 台 | 1 | 1129.53 | 1129.53
303 | 1#安装 | 厨房事故通风P-R-1 |  | 台 | 1 | 4080.98 | 4080.98
304 | 1#安装 | 边墙风机P-R-2 |  | 台 | 1 | 662.6 | 662.6
305 | 1#安装 | 消防高温排烟轴流风PY-B1-1 |  | 台 | 1 | 2420.74 | 2420.74
306 | 1#安装 | 商铺排油烟系统柜式离心风机PYY-R-1 |  | 台 | 1 | 7596.41 | 7596.41
307 | 1#安装 | 油烟净化器YY-R-1 |  | 台 | 1 | 9412.16 | 9412.16
308 | 1#安装 | 管道离心风机P-1-1 |  | 台 | 1 | 2835.2 | 2835.2
309 | 1#安装 | 不锈钢板 |  | m2 | 149.03 | 213.36 | 31797.04
310 | 1#安装 | 热镀锌薄钢板 |  | m2 | 324.066 | 52.08 | 16877.36
311 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 250*250 | 个 | 1.01 | 164.35 | 165.99
312 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 550*550 | 个 | 1.01 | 338.31 | 341.69
313 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 750*750 | 个 | 1.01 | 510.16 | 515.26
314 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 700*700 | 个 | 1.01 | 466.73 | 471.4
315 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 900*900 | 个 | 1.01 | 593.57 | 599.51
316 | 1#安装 | 单层百叶风口（附防虫鼠网）1700*1700 |  | 个 | 1.01 | 707.98 | 715.06
317 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 400*200 | 个 | 1.01 | 40.32 | 40.72
318 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 500*400 | 个 | 4.04 | 64.92 | 262.28
319 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 500*300 | 个 | 5.05 | 55.8 | 281.79
320 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 600*500 | 个 | 2.02 | 106.68 | 215.49
321 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 250*120 | 个 | 22.22 | 144.17 | 3203.46
322 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 250*200 | 个 | 6.06 | 113.41 | 687.26
323 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 320*120 | 个 | 2.02 | 123.12 | 248.7
324 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 320*200 | 个 | 1.01 | 168.37 | 170.05
325 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 400*320 | 个 | 4.04 | 213.36 | 861.97
326 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 500*400 | 个 | 1.01 | 283.51 | 286.35
327 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 500*500 | 个 | 3.03 | 301 | 912.03
328 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 630*320 | 个 | 3.03 | 299.85 | 908.55
329 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 800*400 | 个 | 3.03 | 314.85 | 954
330 | 1#安装 | 150°常开防火阀 | 1600*800 | 个 | 3.03 | 363.28 | 1100.74
331 | 1#安装 | 280°常开防火阀 | Φ560 | 个 | 1.01 | 481.98 | 486.8
332 | 1#安装 | 280°常开排烟防火阀 | 1000*（500+250） | 个 | 1.01 | 536.19 | 541.55
333 | 1#安装 | 远控多页排烟口 | 1000*（500+250） | 个 | 1.01 | 474.24 | 478.98
334 | 1#安装 | 止回风阀 | 320*120 | 个 | 1.01 | 221.05 | 223.26
335 | 1#安装 | 止回风阀 | 320*200 | 个 | 1.01 | 242.72 | 245.15
336 | 1#安装 | 止回风阀 | 400*320 | 个 | 3.03 | 245.07 | 742.56
337 | 1#安装 | 止回风阀 | 500*400 | 个 | 1.01 | 102.09 | 103.11
338 | 1#安装 | 止回风阀 | 630*320 | 个 | 2.02 | 301.77 | 609.58
339 | 1#安装 | 止回风阀 | 800*400 | 个 | 2.02 | 396.92 | 801.78
340 | 1#安装 | 止回风阀 | Φ560 | 个 | 1.01 | 172.99 | 174.72
341 | 1#安装 | 防雨百叶风口 | 800*400 | 个 | 1.01 | 80.77 | 81.58
342 | 1#安装 | 客梯 |  | 部 | 1 | 99843.98 | 99843.98
343 | 1#安装 | 客梯兼无障碍电梯 |  | 部 | 1 | 99843.98 | 99843.98
344 | 1#安装 | 仪表接头 |  | 套 | 2 | 25.37 | 50.74
345 | 1#安装 | 成套灯具 |  | 套 | 8.08 | 68.99 | 557.44
346 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*35+1*16 | m | 58.772 | 143.45 | 8430.84
347 | 2#土建 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | m2 | 937.222 | 24.56 | 23018.17
348 | 2#土建 | 矿棉板 | 厚50mm | m2 | 235.545 | 48.06 | 11320.29
349 | 2#土建 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 839.768 | 11.8 | 9909.26
350 | 2#土建 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 1032.706 | 9.5 | 9810.71
351 | 2#土建 | 真石漆 |  | kg | 1141.42 | 5.12 | 5844.07
352 | 2#土建 | 聚合物水泥防水砂浆 |  | t | 9.617 | 266.96 | 2567.35
353 | 2#土建 | 无机涂料面漆 |  | kg | 97.732 | 18.15 | 1773.84
354 | 2#土建 | 成品腻子膏 耐水性 | (Y) | kg | 920.5 | 1.19 | 1095.4
355 | 2#土建 | 0.4厚聚乙烯薄膜 |  | m2 | 378.145 | 2.54 | 960.49
356 | 2#土建 | 塑料排水管 | DN32 | m | 188.689 | 5.08 | 958.54
357 | 2#土建 | SBS改性沥青涂料 |  | kg | 66.352 | 13.35 | 885.8
358 | 2#土建 | 罩面漆 |  | kg | 96.653 | 8.55 | 826.38
359 | 2#土建 | 水性封闭底漆 |  | kg | 96.653 | 8.55 | 826.38
360 | 2#土建 | 无机涂料底漆 |  | kg | 39.845 | 18.15 | 723.19
361 | 2#土建 | 成品腻子粉 | 耐水型（N） | kg | 567 | 1.27 | 720.09
362 | 2#土建 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 50.498 | 13.35 | 674.15
363 | 2#土建 | 调和漆 | 白酯胶调和漆 | kg | 31.166 | 17.25 | 537.61
364 | 2#安装 | 配电箱2#ALDX |  | 台 | 1 | 1225.36 | 1225.36
365 | 2#安装 | 防水防尘LED灯 |  | 套 | 1.01 | 89.48 | 90.37
366 | 2#安装 | 单管LED荧光灯 |  | 套 | 4.04 | 18.26 | 73.77
367 | 2#安装 | 安全型空调插座 |  | 套 | 2.04 | 10.84 | 22.11
368 | 2#安装 | 防水双联单控暗开关 |  | 只 | 1.02 | 10.85 | 11.07
369 | 2#安装 | 塑料接线盒 |  | 个 | 18.36 | 1.21 | 22.22
370 | 2#安装 | 配管 | PVC20 | m | 120.624 | 2.63 | 317.24
371 | 2#安装 | 24芯光缆 |  | m | 1.02 | 3.04 | 3.1
372 | 2#安装 | 弱电智能化综合箱 |  | 个 | 1 | 86.5 | 86.5
373 | 2#安装 | 插座 |  | 个 | 2.02 | 9.04 | 18.26
374 | 2#安装 | 双绞线缆 |  | m | 21.756 | 3.65 | 79.41
375 | 2#安装 | UPVC污水管 | DN75 | m | 1.715 | 5.93 | 10.17
376 | 2#安装 | 卫生间地漏 | DN50 | 个 | 1.01 | 2.55 | 2.58
377 | 2#安装 | 可调式减压阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 91.68 | 92.6
378 | 2#安装 | 安全型单相二、三极插座 |  | 套 | 5.1 | 9.04 | 46.1
379 | 2#安装 | 单联单控暗装开关 |  | 只 | 1.02 | 5.24 | 5.34
380 | 2#安装 | 三联单控暗装开关 |  | 只 | 1.02 | 12.6 | 12.85
381 | 2#安装 | 排气扇 |  | 台 | 1 | 90.39 | 90.39
382 | 2#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 107.045 | 1.7 | 181.98
383 | 2#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 200.068 | 2.75 | 550.19
384 | 2#安装 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.005 | 51.72 | 51.98
385 | 2#安装 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 1.005 | 11.97 | 12.03
386 | 2#安装 | 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 142.842 | 3.57 | 509.95
387 | 2#安装 | 热镀锌扁铁 | 25*4 | m | 1.05 | 3.27 | 3.43
388 | 2#安装 | 接地检测接地板 |  | 个 | 4 | 22.83 | 91.32
389 | 2#安装 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 170.436 | 5.21 | 887.97
390 | 2#安装 | UPVC污水管 | DN100 | m | 4.399 | 13.13 | 57.76
391 | 2#安装 | UPVC污水管 | DN50 | m | 2.49 | 4.41 | 10.98
392 | 2#安装 | UPVC雨水管 | DN100 | m | 48.308 | 13.13 | 634.28
393 | 2#安装 | PP-R给水管 | DN25 | m | 7.965 | 6.09 | 48.51
394 | 2#安装 | PP-R给水管 | DN20 | m | 3.068 | 3.68 | 11.29
395 | 2#安装 | 双管成品淋浴器（含固定件） |  | 套 | 1 | 399 | 399
396 | 2#安装 | 宿舍蹲便器 |  | 个 | 1.01 | 273 | 275.73
397 | 2#安装 | 螺纹截止阀 J11T-16 | DN25 | 个 | 1.01 | 68.25 | 68.93
398 | 2#安装 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 294 | 296.94
399 | 2#安装 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01 | 84 | 84.84
400 | 2#安装 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 1.01 | 210 | 212.1
401 | 2#安装 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 2.02 | 21 | 42.42
402 | 2#安装 | 金属软管 | D15 | 根 | 2.02 | 21 | 42.42
403 | 2#安装 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1.01 | 68.25 | 68.93
404 | 2#安装 | 水表 | DN25 | 个 | 1 | 87.64 | 87.64
405 | 2#安装 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 6 | 64.02 | 384.12
406 | 2#安装 | 灭火器 | MF/ABC2 | 个 | 2 | 28.9 | 57.8
407 | 2#安装 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 1 | 22.83 | 22.83
408 | 3#土建 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 64320.626 | 9.5 | 611045.95
409 | 3#土建 | 碎石 | 20～50mm | m3 | 2123.642 | 176.2 | 374185.72
410 | 3#土建 | 1.5mm厚高分子湿铺自粘防水卷材E型 |  | m2 | 12474.522 | 13.39 | 167033.85
411 | 3#土建 | 防火漆 |  | kg | 17973.933 | 8.28 | 148824.17
412 | 3#土建 | 细砂 |  | m3 | 553.828 | 192.21 | 106451.28
413 | 3#土建 | 无机涂料 |  | kg | 619.136 | 18.15 | 11237.32
414 | 3#土建 | 0.3mm聚丙烯 |  | m2 | 5797.417 | 1.7 | 9855.61
415 | 3#土建 | 干铺无纺聚氨酯纤维布一层(160k/m²) |  | m2 | 6773.211 | 1.07 | 7247.34
416 | 3#土建 | 水泥 | 32.5 | kg | 11588.302 | 0.43 | 4982.97
417 | 3#土建 | 成品腻子膏 耐水性 | (Y) | kg | 3907.75 | 1.19 | 4650.22
418 | 3#土建 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 11.074 | 24.56 | 271.98
419 | 3#安装 | 配电箱3#ALDX |  | 台 | 1 | 2859.17 | 2859.17
420 | 3#安装 | 配电箱3#ALEDX1 |  | 台 | 1 | 1470.43 | 1470.43
421 | 3#安装 | 卷帘门控制箱 |  | 台 | 8 | 259.49 | 2075.92
422 | 3#安装 | 高压钠灯 |  | 套 | 181.8 | 123.69 | 22486.84
423 | 3#安装 | 电机设备启停按钮 |  | 个 | 16.32 | 103.79 | 1693.85
424 | 3#安装 | 配管 | JDG20 | m | 1871.592 | 3.48 | 6513.14
425 | 3#安装 | 配管 | SC32 | m | 701.265 | 13.35 | 9361.89
426 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN150 | m | 20.33 | 127.66 | 2595.33
427 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN40 | m | 81.508 | 30.66 | 2499.04
428 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN32 | m | 127.775 | 25.47 | 3254.43
429 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De315 |  | m | 6.772 | 229.75 | 1555.87
430 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De200 |  | m | 1.847 | 92.8 | 171.4
431 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De160 |  | m | 72.072 | 62.86 | 4530.45
432 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De125 |  | m | 7.815 | 40.36 | 315.41
433 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）DN150 |  | m | 405.77 | 62.86 | 25506.7
434 | 3#安装 | 虹吸雨水斗 | De125 | 套 | 5 | 268.14 | 1340.7
435 | 3#安装 | 普通雨水斗 | DN150 | 套 | 21 | 68.48 | 1438.08
436 | 3#安装 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1 | 249.97 | 249.97
437 | 3#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 4 | 69.38 | 277.52
438 | 3#安装 | 水表 | DN150 | 个 | 1 | 361.55 | 361.55
439 | 3#安装 | 截止阀 | DN32 | 个 | 5.05 | 26.58 | 134.23
440 | 3#安装 | 截止阀 | DN80 | 个 | 2.02 | 97.47 | 196.89
441 | 3#安装 | 真空破环器 | DN32 | 个 | 5.05 | 57.52 | 290.48
442 | 3#安装 | 真空破环器 | DN80 | 个 | 2.02 | 250.21 | 505.42
443 | 3#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN40 | m | 330.143 | 19.07 | 6295.83
444 | 3#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25 | m | 152.71 | 12.01 | 1834.05
445 | 3#安装 | 轻便消防水龙 |  | 套 | 19 | 112.44 | 2136.36
446 | 3#安装 | 蝶阀 | DN40 | 个 | 5.05 | 73.04 | 368.85
447 | 3#安装 | 真空破环器 | DN40 | 个 | 1.01 | 105.97 | 107.03
448 | 3#安装 | 配电箱YJ3-1 |  | 台 | 1 | 980.29 | 980.29
449 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具(壁装) |  | 套 | 20.2 | 45.65 | 922.13
450 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具-安全出口 |  | 套 | 3.03 | 30.13 | 91.29
451 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具-单向疏散 |  | 套 | 34.34 | 30.14 | 1035.01
452 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具-双向疏散 |  | 套 | 1.01 | 30.14 | 30.44
453 | 3#安装 | 检修壁灯 |  | 套 | 1.01 | 13.7 | 13.84
454 | 3#安装 | 安全型单相二、三极插座 |  | 套 | 1.02 | 9.04 | 9.22
455 | 3#安装 | 单联单控暗装开关 |  | 只 | 1.02 | 5.24 | 5.34
456 | 3#安装 | 塑料接线盒 |  | 个 | 202.98 | 1.21 | 245.61
457 | 3#安装 | 钢制接线盒 |  | 个 | 59.16 | 1.83 | 108.26
458 | 3#安装 | 电力电缆 | WDZN-YJY-B1-3*4.0 | m | 6.05 | 10.5 | 63.53
459 | 3#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 7994.674 | 1.7 | 13590.95
460 | 3#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 4302.606 | 2.75 | 11832.17
461 | 3#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 3801.494 | 1.79 | 6804.67
462 | 3#安装 | 配管 | PVC20 | m | 2717.008 | 2.63 | 7145.73
463 | 3#安装 | 配管 | SC20 | m | 93.689 | 1.04 | 97.44
464 | 3#安装 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.005 | 51.72 | 51.98
465 | 3#安装 | 接地检测接地板 |  | 个 | 6 | 22.83 | 136.98
466 | 3#安装 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 404.765 | 5.21 | 2108.83
467 | 3#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 586.728 | 1.47 | 862.49
468 | 3#安装 | 配线 | WDZN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 273.132 | 2.57 | 701.95
469 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN80 | m | 2.944 | 82.95 | 244.2
470 | 3#安装 | 灭火器 | MF/ABC2 | 个 | 38 | 28.9 | 1098.2
471 | 3#安装 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 19 | 22.83 | 433.77
472 | 总坪工程 | 碎石 | 20～60mm | m3 | 1905.673 | 176.2 | 335779.58
473 | 总坪工程 | 细砂 |  | m3 | 901.505 | 192.21 | 173278.28
474 | 总坪工程 | 碎石 | 20～40mm | m3 | 543.714 | 176.2 | 95802.41
475 | 总坪工程 | 碎石 | 5～20mm | m3 | 274.53 | 176.2 | 48372.19
476 | 总坪工程 | 充电桩120KW |  | 台 | 2 | 21357 | 42714
477 | 总坪工程 | 毛条石 |  | m3 | 675.427 | 49.12 | 33176.97
478 | 总坪工程 | 碎石 | 20～50mm | m3 | 172.509 | 176.2 | 30396.09
479 | 总坪工程 | 连砂石 |  | m3 | 112.957 | 154.84 | 17490.26
480 | 总坪工程 | 天然砂 |  | m3 | 54.207 | 176.2 | 9551.27
481 | 总坪工程 | 热熔标线涂料 |  | kg | 1778.595 | 4.91 | 8732.9
482 | 总坪工程 | 充电桩7KW |  | 台 | 2 | 1366.85 | 2733.7
483 | 总坪工程 | 粗砂 |  | m3 | 9.27 | 192.21 | 1781.79
484 | 总坪工程 | 透明底漆 |  | kg | 60.396 | 11.52 | 695.76
485 | 总坪工程 | 反光材料 | 玻璃珠 | kg | 117.618 | 3.31 | 389.32
486 | 总坪安装工程 | 天然砂 |  | m3 | 2249.397 | 176.2 | 396343.75
487 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN150 | m | 783.052 | 127.66 | 99964.42
488 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN800 | m | 116.958 | 673.95 | 78823.84
489 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN700 | m | 118.978 | 584.91 | 69591.42
490 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管 | DN150 | m | 658.217 | 101.4 | 66743.2
491 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN600 | m | 143.42 | 455.83 | 65375.14
492 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN1200 | m | 52.015 | 1192.68 | 62037.25
493 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN300 | m | 620.746 | 72.71 | 45134.44
494 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管管件 | DN150 | 套 | 654.959 | 35.84 | 23473.73
495 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN500 | m | 64.943 | 318.6 | 20690.84
496 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN400 | m | 106.757 | 174.02 | 18577.85
497 | 总坪安装工程 | 电缆保护管 CPVC红泥管 | DN100 | m | 1507.549 | 9.99 | 15060.41
498 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN200 | m | 278.659 | 53.92 | 15025.29
499 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管 | DN100 | m | 242.098 | 58.25 | 14102.21
500 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管 | DN300 | m | 47.42 | 229.81 | 10897.59
501 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN200 | m | 55.023 | 158.82 | 8738.75
502 | 总坪安装工程 | 七孔梅花管 | DN100 | m | 211.902 | 25.64 | 5433.17
503 | 总坪安装工程 | 闸阀 | DN150 | 个 | 10 | 534.63 | 5346.3
504 | 总坪安装工程 | 地上式消火栓 |  | 套 | 6 | 862.29 | 5173.74
505 | 总坪安装工程 | 双壁波纹管 | DN100 | m | 211.902 | 11.8 | 2500.44
506 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN100 | m | 27.923 | 101.64 | 2838.09
507 | 总坪安装工程 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 28 | 69.38 | 1942.64
508 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN32 | m | 75.256 | 25.47 | 1916.77
509 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN40 | m | 56.008 | 30.66 | 1717.21
510 | 总坪安装工程 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4 | 337.82 | 1351.28
511 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN50 | m | 26.755 | 53.55 | 1432.73
512 | 总坪安装工程 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 18 | 48.2 | 867.6
513 | 总坪安装工程 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 1 | 816.91 | 816.91
514 | 总坪安装工程 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 3 | 183.81 | 551.43
515 | 总坪安装工程 | 电缆保护管 CPVC红泥管 | DN150 | m | 33.073 | 16.34 | 540.41
516 | 总坪安装工程 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | 249.97 | 499.94
517 | 总坪安装工程 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 486.07 | 486.07
518 | 总坪安装工程 | 水表 | DN150 | 个 | 1 | 361.55 | 361.55
519 | 总坪安装工程 | 水表 | DN100 | 个 | 1 | 233.32 | 233.32
520 | 总坪安装工程 | 水表 | DN50 | 个 | 1 | 164.35 | 164.35
521 | 总坪安装工程 | 真空破坏器 | DN50 | 个 | 1.01 | 162.31 | 163.93
522 | 总坪安装工程 | 截止阀 | DN32 | 个 | 6.06 | 26.58 | 161.07
523 | 总坪安装工程 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 1.01 | 90.77 | 91.68
524 | 总坪安装工程 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2.02 | 43.51 | 87.89
525 | 3#楼上料仓 | SBS改性沥青防水卷材 I | 3mm | m2 | 1677.372 | 19.23 | 32255.86
526 | 3#楼上料仓 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 1502.955 | 11.8 | 17734.87
527 | 3#楼池子 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 641.23 | 13.35 | 8560.42
528 | 总坪雨水收集池 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 2486.44 | 13.35 | 33193.97
529 | 总坪安装增加工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN300 | m | 92 | 72.71 | 6689.32
| 合计 | [5 empty] | 5633637.03
说明： 1、本次专业招标范围：1#楼、2#楼、3#楼、总坪，安装材料； 2、税金按13%计取。

## 招标材料明细表(不含单价)
安装材料招标控制价
工程名称：遂宁市安居区商混站建设项目（一期）
序号 | 归属于 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 含税13%单价（元） | 备注
1 | 1#土建 | SBS改性沥青防水卷材 I | 3mm | m2 | 7749.427
2 | 1#土建 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 6943.523
3 | 1#土建 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 8508.522
4 | 1#土建 | 无机涂料面漆 |  | kg | 3782.915
5 | 1#土建 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 4463.232
6 | 1#土建 | 真石漆 |  | kg | 11130.55
7 | 1#土建 | 连砂石 |  | m3 | 334.098
8 | 1#土建 | 无机涂料底漆 |  | kg | 1531.88
9 | 1#土建 | 聚合物水泥防水砂浆 |  | t | 93.784
10 | 1#土建 | 水泥 | 32.5 | kg | 45882.292
11 | 1#土建 | 成品腻子膏 耐水性 | (Y) | kg | 13901
12 | 1#土建 | 聚合物高分子防水涂料 | 1.5mm | kg | 698.974
13 | 1#土建 | 水性封闭底漆 |  | kg | 942.506
14 | 1#土建 | 罩面漆 |  | kg | 942.506
15 | 1#土建 | SBS改性沥青涂料 |  | kg | 548.632
16 | 1#土建 | 碎石 | 5～40mm | m3 | 28.57
17 | 1#土建 | 砾石 | 20～50mm | m3 | 26.959
18 | 1#土建 | 塑料排水管 | DN32 | m | 882.543
19 | 1#安装 | 配电箱1#ALDX1 |  | 台 | 1
20 | 1#安装 | 配电箱1#ALDX2 |  | 台 | 1
21 | 1#安装 | 配电箱1#ALDX3 |  | 台 | 1
22 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ1 |  | 台 | 1
23 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ2 |  | 台 | 1
24 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ3 |  | 台 | 1
25 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ4 |  | 台 | 1
26 | 1#安装 | 配电箱1#ALDXZ5 |  | 台 | 1
27 | 1#安装 | 配电箱1#ALEDX1 |  | 台 | 1
28 | 1#安装 | 配电箱1#ALEDX2 |  | 台 | 1
29 | 1#安装 | 配电箱1#ALEDX3 |  | 台 | 1
30 | 1#安装 | 配电箱1#APCFDX |  | 台 | 1
31 | 1#安装 | 配电箱1#APDX1 |  | 台 | 1
32 | 1#安装 | 配电箱1#APDX2 |  | 台 | 1
33 | 1#安装 | 配电箱1#APDX3 |  | 台 | 1
34 | 1#安装 | 配电箱1#APDXZ1 |  | 台 | 1
35 | 1#安装 | 配电箱1#APEDX1 |  | 台 | 1
36 | 1#安装 | 配电箱1#PTDX1 |  | 台 | 1
37 | 1#安装 | 配电箱AFDX1 |  | 台 | 1
38 | 1#安装 | 配电箱APswsb |  | 台 | 1
39 | 1#安装 | 配电箱APxhsb |  | 台 | 1
40 | 1#安装 | 配电箱PSFDX1 |  | 台 | 1
41 | 1#安装 | 配电箱PSFDX2 |  | 台 | 1
42 | 1#安装 | 配电箱RDJDX1 |  | 台 | 1
43 | 1#安装 | 配电箱XFBDX1 |  | 台 | 1
44 | 1#安装 | 配电箱YJ1-1 |  | 台 | 1
45 | 1#安装 | 配电箱YJ2-1 |  | 台 | 1
46 | 1#安装 | 配电箱YJ3-1 |  | 台 | 1
47 | 1#安装 | 配电箱YJB1-1 |  | 台 | 1
48 | 1#安装 | 便利店配电箱 | 1#ALDXZ6 | 台 | 1
49 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具(壁装) |  | 套 | 3.03
50 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具 |  | 套 | 80.8
51 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-安全出口 |  | 套 | 13.13
52 | 1#安装 | 单面多信息复合标志灯 |  | 套 | 1.01
53 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-单向疏散 |  | 套 | 36.36
54 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-楼层显示 |  | 套 | 16.16
55 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-疏散出口 |  | 套 | 19.19
56 | 1#安装 | 双面多信息复合标志灯 |  | 套 | 9.09
57 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-双面疏散 |  | 套 | 1.01
58 | 1#安装 | A型消防应急照明灯具-双向疏散 |  | 套 | 4.04
59 | 1#安装 | 防爆型单管LED荧光灯 |  | 套 | 1.01
60 | 1#安装 | 防水防尘LED灯(非户内) |  | 套 | 6.06
61 | 1#安装 | 检修壁灯 |  | 套 | 8.08
62 | 1#安装 | 设备房专用单管壁挂LED荧光灯 |  | 套 | 2.02
63 | 1#安装 | 设备房专用单管节能支架LED荧光灯 |  | 套 | 12.12
64 | 1#安装 | 设备房专用双管节能支架LED荧光灯 |  | 套 | 6.06
65 | 1#安装 | 设备房专用三管节能支架LED荧光灯 |  | 套 | 12.12
66 | 1#安装 | 天棚LED灯 |  | 套 | 6.06
67 | 1#安装 | 安全型带开关单相二、三极插座（明装） |  | 套 | 7.14
68 | 1#安装 | 安全型单相二、三极插座 |  | 套 | 31.62
69 | 1#安装 | 安全型单相二、三极防水插座 |  | 个 | 2.01
70 | 1#安装 | 单联单控暗装开关 |  | 只 | 8.16
71 | 1#安装 | 防爆开关 |  | 套 | 1.02
72 | 1#安装 | 红外感应开关 |  | 个 | 6.12
73 | 1#安装 | 三联单控暗装开关 |  | 只 | 3.06
74 | 1#安装 | 双联单控暗装开关 |  | 只 | 5.1
75 | 1#安装 | 三联防水防尘开关 |  | 只 | 1.02
76 | 1#安装 | 排气扇 |  | 台 | 37
77 | 1#安装 | 塑料接线盒 |  | 个 | 65.28
78 | 1#安装 | 钢制接线盒 |  | 个 | 388.62
79 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*185+1*95 | m | 33.32
80 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*120+1*70 | m | 33.32
81 | 1#安装 | 电力电缆 | ZC-YJY-B2-4*120+1*70 | m | 141.36
82 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*70+1*35 | m | 225.392
83 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*50+1*25 | m | 293.738
84 | 1#安装 | 电力电缆 | ZC-YJY-B2-4*25+1*16 | m | 162.873
85 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-5*16 | m | 513.918
86 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZN-YJV-B1-5*16 | m | 57.974
87 | 1#安装 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-3*50+2*25 | m | 94.304
88 | 1#安装 | 电力电缆 | BTTRZ-B1-3*25+2*16 | m | 83.133
89 | 1#安装 | 矿物绝缘电缆 | BTTRZ-B1-5*16 | m | 806.01
90 | 1#安装 | 矿物绝缘电缆 | BTTRZ-B1-5*6 | m | 35.128
91 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZN-YJY-B1-3*4.0 | m | 51.066
92 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*25+1*16 | m | 88.537
93 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJY-B1-5*10 | m | 36.027
94 | 1#安装 | T接箱 |  | 个 | 6
95 | 1#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 903.466
96 | 1#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 1371.392
97 | 1#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 4341.741
98 | 1#安装 | 配线 | ZC-BV-B4.0 | m | 187.198
99 | 1#安装 | 配管 | JDG20 | m | 1351.629
100 | 1#安装 | 配管 | PVC20 | m | 362.309
101 | 1#安装 | 配管 | SC20 | m | 2250.983
102 | 1#安装 | 配管 | SC40 | m | 26.193
103 | 1#安装 | 配管 | SC50 | m | 791.73
104 | 1#安装 | 配管 | SC65 | m | 90.825
105 | 1#安装 | 配管 | SC80 | m | 1.133
106 | 1#安装 | 钢制桥架 | 100*50 | m | 106.545
107 | 1#安装 | 钢制桥架 | 200*100 | m | 71.66
108 | 1#安装 | 钢制桥架 | 300*100 | m | 16.079
109 | 1#安装 | 钢制桥架 | 300*200 | m | 53.752
110 | 1#安装 | 柴油发电机组 |  | 台 | 1
111 | 1#安装 | 封闭式插接母线槽LK-C800A/4P | IP54(耐火型) | m | 1.1
112 | 1#安装 | 封闭式插接母线槽LK-C1250A/4P | IP54(耐火型) | m | 1.1
113 | 1#安装 | 始端箱 |  | 台 | 4
114 | 1#安装 | 低压开关柜 | CF1 | 台 | 1
115 | 1#安装 | 低压开关柜 | CF0 | 台 | 1
116 | 1#安装 | 低压开关柜 | CF2 | 台 | 1
117 | 1#安装 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.005
118 | 1#安装 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 36.18
119 | 1#安装 | 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 434.942
120 | 1#安装 | 热镀锌扁铁 | 25*4 | m | 1.155
121 | 1#安装 | 接地检测接地板 |  | 个 | 5
122 | 1#安装 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 283.595
123 | 1#安装 | 热镀锌扁钢 | 50*5 | m | 110.46
124 | 1#安装 | 配线 | WDZCN-RYYP-B1-2*1.5 | m | 185.026
125 | 1#安装 | 配线 | WDZN-RYYP-B1-2*1.5 | m | 1533.665
126 | 1#安装 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-B1-4*1.5 | m | 96.374
127 | 1#安装 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-B1-12*1.5 | m | 72.248
128 | 1#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 1348.523
129 | 1#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-6 | m | 412.23
130 | 1#安装 | 接线端子箱 |  | 台 | 4
131 | 1#安装 | 可燃气体报警主机 |  | 台 | 2
132 | 1#安装 | 模块箱 |  | 台 | 3
133 | 1#安装 | 编码手动火灾报警按钮(含电话插孔) |  | 个 | 20
134 | 1#安装 | 编码输入模块 |  | 个 | 14
135 | 1#安装 | 编码消火栓报警按钮 |  | 个 | 24
136 | 1#安装 | 单编码输入/输出模块 |  | 个 | 9
137 | 1#安装 | 编码输出模块 |  | 个 | 1
138 | 1#安装 | 残卫控制器 |  | 个 | 3
139 | 1#安装 | 低位呼叫按钮 |  | 个 | 3.06
140 | 1#安装 | 高位呼叫按钮 |  | 个 | 3.06
141 | 1#安装 | 钥匙复位开关 |  | 个 | 3.06
142 | 1#安装 | 声光报警器 |  | 个 | 20
143 | 1#安装 | 点型感烟探测器 |  | 个 | 124
144 | 1#安装 | 点型感温探测器 |  | 个 | 18
145 | 1#安装 | 点型感烟探测器（防爆）储油间 |  | 个 | 1
146 | 1#安装 | 可燃气体探测器 |  | 个 | 5
147 | 1#安装 | 防火门电磁释放器 |  | 个 | 12
148 | 1#安装 | 吸顶扬声器(3w) |  | 个 | 33
149 | 1#安装 | 消防电话分机 |  | 台 | 6
150 | 1#安装 | 总线短路隔离器 |  | 个 | 12
151 | 1#安装 | 液位变送器 |  | 个 | 1
152 | 1#安装 | 液位传感器 |  | 个 | 1
153 | 1#安装 | 消防应急广播控制装置 |  | 台 | 1
154 | 1#安装 | 手动控制盘 |  | 台 | 1
155 | 1#安装 | 消防报警控制器（联动型） |  | 台 | 1
156 | 1#安装 | 消防专用电话总机 |  | 个 | 1
157 | 1#安装 | 集中控制箱（应急照明和疏散系统集中手动、自动控制） |  | 台 | 1
158 | 1#安装 | UPS直流备用电源 |  | 台 | 1
159 | 1#安装 | 图形显示装置 |  | 台 | 1
160 | 1#安装 | 防火门监控器 |  | 台 | 13
161 | 1#安装 | 配线 | WDZN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 423.036
162 | 1#安装 | 电气火灾监控主机 |  | 台 | 1
163 | 1#安装 | 配线 | WDZCN-BYJ-B1-2*2.5 | m | 966.987
164 | 1#安装 | 配线 | WDZCN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 497.308
165 | 1#安装 | 消防设备电源监控系统主机 |  | 台 | 1
166 | 1#安装 | UPVC废水管 | DN150 | m | 5.7
167 | 1#安装 | UPVC废水管 | DN100 | m | 201.638
168 | 1#安装 | UPVC废水管 | DN50 | m | 27.233
169 | 1#安装 | UPVC污水管 | DN150 | m | 38.456
170 | 1#安装 | UPVC污水管 | DN100 | m | 376.542
171 | 1#安装 | UPVC污水管 | DN50 | m | 63.543
172 | 1#安装 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 19.85
173 | 1#安装 | UPVC雨水管 | DN100 | m | 160.034
174 | 1#安装 | UPVC通气管 | DN100 | m | 109.051
175 | 1#安装 | UPVC 冷凝水管 | DN75 | m | 201.419
176 | 1#安装 | UPVC 冷凝水管 | DN50 | m | 38.25
177 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN100 | m | 32.257
178 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN80 | m | 5.481
179 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN65 | m | 20.117
180 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN50 | m | 58.976
181 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN25 | m | 524.005
182 | 1#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN20 | m | 2.754
183 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN65 | m | 25.949
184 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN50 | m | 16.408
185 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN40 | m | 20.432
186 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN25 | m | 61.438
187 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN20 | m | 353.436
188 | 1#安装 | PP-R给水管 | DN15 | m | 191.069
189 | 1#安装 | PP-R热水管 | DN20 | m | 27.635
190 | 1#安装 | PP-R热水管 | DN15 | m | 135.453
191 | 1#安装 | 橡塑管壳 |  | m | 1437.726
192 | 1#安装 | 伸缩节 | DN50 | 个 | 2
193 | 1#安装 | 残卫洗脸盆 |  | 个 | 5.05
194 | 1#安装 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 34.34
195 | 1#安装 | 立式水嘴 | DN15 | 个 | 5.05
196 | 1#安装 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 68.68
197 | 1#安装 | 金属软管 | D15 | 根 | 68.68
198 | 1#安装 | 残卫座便器 |  | 个 | 5.05
199 | 1#安装 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 5.05
200 | 1#安装 | 座便器桶盖 |  | 套 | 5.05
201 | 1#安装 | 成品拖布池 |  | 套 | 6.06
202 | 1#安装 | 存水弯 塑料 S型 | dn50 | 个 | 6.06
203 | 1#安装 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 6.06
204 | 1#安装 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 6.06
205 | 1#安装 | 厨房网框式地漏 | DN150 | 个 | 1.01
206 | 1#安装 | 地面扫出口 | DN100 | 个 | 15.15
207 | 1#安装 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 54.54
208 | 1#安装 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 54.54
209 | 1#安装 | 双管成品淋浴器（含固定件） |  | 套 | 17
210 | 1#安装 | 热水器 |  | 台 | 19
211 | 1#安装 | 宿舍卫生间地漏 | DN100 | 个 | 17.17
212 | 1#安装 | 水井地漏 | DN50 | 个 | 3.03
213 | 1#安装 | 宿舍蹲便器 |  | 个 | 17.17
214 | 1#安装 | 螺纹截止阀 J11T-16 | DN25 | 个 | 17.17
215 | 1#安装 | 公共卫生间地漏 | DN50 | 个 | 17.17
216 | 1#安装 | 洗衣机地漏 | DN50 | 个 | 21.21
217 | 1#安装 | 洗脸盆 |  | 个 | 29.29
218 | 1#安装 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 29.29
219 | 1#安装 | 挂式小便器 |  | 个 | 18.18
220 | 1#安装 | 小便器排水附件 |  | 套 | 18.18
221 | 1#安装 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 18.18
222 | 1#安装 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 18.18
223 | 1#安装 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 6
224 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 56
225 | 1#安装 | 闸阀 | DN100 | 个 | 9
226 | 1#安装 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3
227 | 1#安装 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1
228 | 1#安装 | 可调式减压阀 | DN65 | 个 | 3
229 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 24
230 | 1#安装 | 截止阀 | DN65 | 个 | 6
231 | 1#安装 | 截止阀 | DN50 | 个 | 4.04
232 | 1#安装 | 截止阀 | DN25 | 个 | 19.19
233 | 1#安装 | 水表 | DN25 | 个 | 19
234 | 1#安装 | 水表 | DN50 | 个 | 2
235 | 1#安装 | 水表 | DN65 | 个 | 3
236 | 1#安装 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 12
237 | 1#安装 | 侧入式雨水斗 | DN100 | 套 | 2
238 | 1#安装 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 1
239 | 1#安装 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 1
240 | 1#安装 | 螺纹浮球阀 | DN50 | 个 | 1.01
241 | 1#安装 | 水龙头 | DN15 | 个 | 6.06
242 | 1#安装 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 2
243 | 1#安装 | 止回阀 | DN100 | 个 | 4
244 | 1#安装 | 压力表 |  | 套 | 10
245 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN100 | 个 | 2
246 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN150 | m | 115.418
247 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN100 | m | 170.296
248 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN50 | m | 5.036
249 | 1#安装 | 塑料管 | dn75 | m | 18.762
250 | 1#安装 | 集水坑潜污泵 |  | 台 | 2
251 | 1#安装 | 消防泵泵房集水坑潜污泵 |  | 台 | 2
252 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 | m | 141.988
253 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | m | 383.487
254 | 1#安装 | 沟槽直接头 | （含胶圈）DN100 | 套 | 62.983
255 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150 | m | 20.655
256 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN200 | m | 11.696
257 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN250 | m | 6.464
258 | 1#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN300 | m | 3.727
259 | 1#安装 | 室内消火栓 |  | 套 | 23
260 | 1#安装 | 实验消火栓 |  | 套 | 1
261 | 1#安装 | 灭火器 | MF/ABC2 | 个 | 74
262 | 1#安装 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 37
263 | 1#安装 | 闸阀 | DN250 | 个 | 2
264 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN250 | 片 | 12
265 | 1#安装 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2
266 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 12
267 | 1#安装 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1
268 | 1#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 32
269 | 1#安装 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 7
270 | 1#安装 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 2
271 | 1#安装 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 2
272 | 1#安装 | 明杆闸阀 | DN200 | 个 | 2
273 | 1#安装 | 明杆闸阀 | DN250 | 个 | 2
274 | 1#安装 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 1
275 | 1#安装 | 磁翻板液位计 |  | 组 | 1
276 | 1#安装 | 伸缩节 | DN100 | 个 | 1
277 | 1#安装 | 压力开关 | DN150 | 个 | 1
278 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN150 | 个 | 4
279 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN200 | 个 | 2
280 | 1#安装 | 法兰式软接头 | DN250 | 个 | 2
281 | 1#安装 | 水锤消除器 | DN150 | 个 | 4
282 | 1#安装 | 缓闭消声止回阀 | DN150 | 个 | 4
283 | 1#安装 | 流量开关 | DN100 | 个 | 2
284 | 1#安装 | 18目不锈钢防虫网 | DN150 | 个 | 1
285 | 1#安装 | 18目不锈钢防虫网 | DN100 | 个 | 2
286 | 1#安装 | 18目不锈钢防虫网 | DN200 | 个 | 1
287 | 1#安装 | 旋流防止器 | DN100 | 个 | 1
288 | 1#安装 | 偏心异径管 | DN200 | 个 | 4
289 | 1#安装 | 偏心异径管 | DN250 | 个 | 4
290 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN200 | kg | 54.57
291 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN250 | kg | 48.52
292 | 1#安装 | 焊接钢管 |  | kg | 31.12
293 | 1#安装 | 焊接钢管 | DN65 | m | 2.544
294 | 1#安装 | 18m³消防水箱 |  | 个 | 1
295 | 1#安装 | 室内消火栓水泵 |  | 台 | 2
296 | 1#安装 | 室外消火栓水泵 |  | 台 | 2
297 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-1 |  | 台 | 1
298 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-2 |  | 台 | 1
299 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-3 |  | 台 | 1
300 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-4 |  | 台 | 1
301 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-5 |  | 台 | 1
302 | 1#安装 | 管道离心风机（防爆风机）P-B1-6 |  | 台 | 1
303 | 1#安装 | 厨房事故通风P-R-1 |  | 台 | 1
304 | 1#安装 | 边墙风机P-R-2 |  | 台 | 1
305 | 1#安装 | 消防高温排烟轴流风PY-B1-1 |  | 台 | 1
306 | 1#安装 | 商铺排油烟系统柜式离心风机PYY-R-1 |  | 台 | 1
307 | 1#安装 | 油烟净化器YY-R-1 |  | 台 | 1
308 | 1#安装 | 管道离心风机P-1-1 |  | 台 | 1
309 | 1#安装 | 不锈钢板 |  | m2 | 149.03
310 | 1#安装 | 热镀锌薄钢板 |  | m2 | 324.066
311 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 250*250 | 个 | 1.01
312 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 550*550 | 个 | 1.01
313 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 750*750 | 个 | 1.01
314 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 700*700 | 个 | 1.01
315 | 1#安装 | 70°常开防火风口（附防虫鼠网） | 900*900 | 个 | 1.01
316 | 1#安装 | 单层百叶风口（附防虫鼠网）1700*1700 |  | 个 | 1.01
317 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 400*200 | 个 | 1.01
318 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 500*400 | 个 | 4.04
319 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 500*300 | 个 | 5.05
320 | 1#安装 | 单层百叶风口 | 600*500 | 个 | 2.02
321 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 250*120 | 个 | 22.22
322 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 250*200 | 个 | 6.06
323 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 320*120 | 个 | 2.02
324 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 320*200 | 个 | 1.01
325 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 400*320 | 个 | 4.04
326 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 500*400 | 个 | 1.01
327 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 500*500 | 个 | 3.03
328 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 630*320 | 个 | 3.03
329 | 1#安装 | 70°常开防火阀 | 800*400 | 个 | 3.03
330 | 1#安装 | 150°常开防火阀 | 1600*800 | 个 | 3.03
331 | 1#安装 | 280°常开防火阀 | Φ560 | 个 | 1.01
332 | 1#安装 | 280°常开排烟防火阀 | 1000*（500+250） | 个 | 1.01
333 | 1#安装 | 远控多页排烟口 | 1000*（500+250） | 个 | 1.01
334 | 1#安装 | 止回风阀 | 320*120 | 个 | 1.01
335 | 1#安装 | 止回风阀 | 320*200 | 个 | 1.01
336 | 1#安装 | 止回风阀 | 400*320 | 个 | 3.03
337 | 1#安装 | 止回风阀 | 500*400 | 个 | 1.01
338 | 1#安装 | 止回风阀 | 630*320 | 个 | 2.02
339 | 1#安装 | 止回风阀 | 800*400 | 个 | 2.02
340 | 1#安装 | 止回风阀 | Φ560 | 个 | 1.01
341 | 1#安装 | 防雨百叶风口 | 800*400 | 个 | 1.01
342 | 1#安装 | 客梯 |  | 部 | 1
343 | 1#安装 | 客梯兼无障碍电梯 |  | 部 | 1
344 | 1#安装 | 仪表接头 |  | 套 | 2
345 | 1#安装 | 成套灯具 |  | 套 | 8.08
346 | 1#安装 | 电力电缆 | WDZ-YJV-B1-4*35+1*16 | m | 58.772
347 | 2#土建 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | m2 | 937.222
348 | 2#土建 | 矿棉板 | 厚50mm | m2 | 235.545
349 | 2#土建 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 839.768
350 | 2#土建 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 1032.706
351 | 2#土建 | 真石漆 |  | kg | 1141.42
352 | 2#土建 | 聚合物水泥防水砂浆 |  | t | 9.617
353 | 2#土建 | 无机涂料面漆 |  | kg | 97.732
354 | 2#土建 | 成品腻子膏 耐水性 | (Y) | kg | 920.5
355 | 2#土建 | 0.4厚聚乙烯薄膜 |  | m2 | 378.145
356 | 2#土建 | 塑料排水管 | DN32 | m | 188.689
357 | 2#土建 | SBS改性沥青涂料 |  | kg | 66.352
358 | 2#土建 | 罩面漆 |  | kg | 96.653
359 | 2#土建 | 水性封闭底漆 |  | kg | 96.653
360 | 2#土建 | 无机涂料底漆 |  | kg | 39.845
361 | 2#土建 | 成品腻子粉 | 耐水型（N） | kg | 567
362 | 2#土建 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 50.498
363 | 2#土建 | 调和漆 | 白酯胶调和漆 | kg | 31.166
364 | 2#安装 | 配电箱2#ALDX |  | 台 | 1
365 | 2#安装 | 防水防尘LED灯 |  | 套 | 1.01
366 | 2#安装 | 单管LED荧光灯 |  | 套 | 4.04
367 | 2#安装 | 安全型空调插座 |  | 套 | 2.04
368 | 2#安装 | 防水双联单控暗开关 |  | 只 | 1.02
369 | 2#安装 | 塑料接线盒 |  | 个 | 18.36
370 | 2#安装 | 配管 | PVC20 | m | 120.624
371 | 2#安装 | 24芯光缆 |  | m | 1.02
372 | 2#安装 | 弱电智能化综合箱 |  | 个 | 1
373 | 2#安装 | 插座 |  | 个 | 2.02
374 | 2#安装 | 双绞线缆 |  | m | 21.756
375 | 2#安装 | UPVC污水管 | DN75 | m | 1.715
376 | 2#安装 | 卫生间地漏 | DN50 | 个 | 1.01
377 | 2#安装 | 可调式减压阀 | DN25 | 个 | 1.01
378 | 2#安装 | 安全型单相二、三极插座 |  | 套 | 5.1
379 | 2#安装 | 单联单控暗装开关 |  | 只 | 1.02
380 | 2#安装 | 三联单控暗装开关 |  | 只 | 1.02
381 | 2#安装 | 排气扇 |  | 台 | 1
382 | 2#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 107.045
383 | 2#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 200.068
384 | 2#安装 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.005
385 | 2#安装 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 1.005
386 | 2#安装 | 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 142.842
387 | 2#安装 | 热镀锌扁铁 | 25*4 | m | 1.05
388 | 2#安装 | 接地检测接地板 |  | 个 | 4
389 | 2#安装 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 170.436
390 | 2#安装 | UPVC污水管 | DN100 | m | 4.399
391 | 2#安装 | UPVC污水管 | DN50 | m | 2.49
392 | 2#安装 | UPVC雨水管 | DN100 | m | 48.308
393 | 2#安装 | PP-R给水管 | DN25 | m | 7.965
394 | 2#安装 | PP-R给水管 | DN20 | m | 3.068
395 | 2#安装 | 双管成品淋浴器（含固定件） |  | 套 | 1
396 | 2#安装 | 宿舍蹲便器 |  | 个 | 1.01
397 | 2#安装 | 螺纹截止阀 J11T-16 | DN25 | 个 | 1.01
398 | 2#安装 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01
399 | 2#安装 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 1.01
400 | 2#安装 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 1.01
401 | 2#安装 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 2.02
402 | 2#安装 | 金属软管 | D15 | 根 | 2.02
403 | 2#安装 | 截止阀 | DN25 | 个 | 1.01
404 | 2#安装 | 水表 | DN25 | 个 | 1
405 | 2#安装 | 87型雨水斗 | DN100 | 套 | 6
406 | 2#安装 | 灭火器 | MF/ABC2 | 个 | 2
407 | 2#安装 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 1
408 | 3#土建 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 64320.626
409 | 3#土建 | 碎石 | 20～50mm | m3 | 2123.642
410 | 3#土建 | 1.5mm厚高分子湿铺自粘防水卷材E型 |  | m2 | 12474.522
411 | 3#土建 | 防火漆 |  | kg | 17973.933
412 | 3#土建 | 细砂 |  | m3 | 553.828
413 | 3#土建 | 无机涂料 |  | kg | 619.136
414 | 3#土建 | 0.3mm聚丙烯 |  | m2 | 5797.417
415 | 3#土建 | 干铺无纺聚氨酯纤维布一层(160k/m²) |  | m2 | 6773.211
416 | 3#土建 | 水泥 | 32.5 | kg | 11588.302
417 | 3#土建 | 成品腻子膏 耐水性 | (Y) | kg | 3907.75
418 | 3#土建 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 11.074
419 | 3#安装 | 配电箱3#ALDX |  | 台 | 1
420 | 3#安装 | 配电箱3#ALEDX1 |  | 台 | 1
421 | 3#安装 | 卷帘门控制箱 |  | 台 | 8
422 | 3#安装 | 高压钠灯 |  | 套 | 181.8
423 | 3#安装 | 电机设备启停按钮 |  | 个 | 16.32
424 | 3#安装 | 配管 | JDG20 | m | 1871.592
425 | 3#安装 | 配管 | SC32 | m | 701.265
426 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN150 | m | 20.33
427 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN40 | m | 81.508
428 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN32 | m | 127.775
429 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De315 |  | m | 6.772
430 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De200 |  | m | 1.847
431 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De160 |  | m | 72.072
432 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）De125 |  | m | 7.815
433 | 3#安装 | 纯原料高密度聚乙烯管（HDPE）DN150 |  | m | 405.77
434 | 3#安装 | 虹吸雨水斗 | De125 | 套 | 5
435 | 3#安装 | 普通雨水斗 | DN150 | 套 | 21
436 | 3#安装 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1
437 | 3#安装 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 4
438 | 3#安装 | 水表 | DN150 | 个 | 1
439 | 3#安装 | 截止阀 | DN32 | 个 | 5.05
440 | 3#安装 | 截止阀 | DN80 | 个 | 2.02
441 | 3#安装 | 真空破环器 | DN32 | 个 | 5.05
442 | 3#安装 | 真空破环器 | DN80 | 个 | 2.02
443 | 3#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN40 | m | 330.143
444 | 3#安装 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25 | m | 152.71
445 | 3#安装 | 轻便消防水龙 |  | 套 | 19
446 | 3#安装 | 蝶阀 | DN40 | 个 | 5.05
447 | 3#安装 | 真空破环器 | DN40 | 个 | 1.01
448 | 3#安装 | 配电箱YJ3-1 |  | 台 | 1
449 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具(壁装) |  | 套 | 20.2
450 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具-安全出口 |  | 套 | 3.03
451 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具-单向疏散 |  | 套 | 34.34
452 | 3#安装 | A型消防应急照明灯具-双向疏散 |  | 套 | 1.01
453 | 3#安装 | 检修壁灯 |  | 套 | 1.01
454 | 3#安装 | 安全型单相二、三极插座 |  | 套 | 1.02
455 | 3#安装 | 单联单控暗装开关 |  | 只 | 1.02
456 | 3#安装 | 塑料接线盒 |  | 个 | 202.98
457 | 3#安装 | 钢制接线盒 |  | 个 | 59.16
458 | 3#安装 | 电力电缆 | WDZN-YJY-B1-3*4.0 | m | 6.05
459 | 3#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 7994.674
460 | 3#安装 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 4302.606
461 | 3#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 3801.494
462 | 3#安装 | 配管 | PVC20 | m | 2717.008
463 | 3#安装 | 配管 | SC20 | m | 93.689
464 | 3#安装 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.005
465 | 3#安装 | 接地检测接地板 |  | 个 | 6
466 | 3#安装 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 404.765
467 | 3#安装 | 配线 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 586.728
468 | 3#安装 | 配线 | WDZN-RYJS-B1-2*1.5 | m | 273.132
469 | 3#安装 | PSP钢塑复合压力管 | DN80 | m | 2.944
470 | 3#安装 | 灭火器 | MF/ABC2 | 个 | 38
471 | 3#安装 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 19
472 | 总坪工程 | 碎石 | 20～60mm | m3 | 1905.673
473 | 总坪工程 | 细砂 |  | m3 | 901.505
474 | 总坪工程 | 碎石 | 20～40mm | m3 | 543.714
475 | 总坪工程 | 碎石 | 5～20mm | m3 | 274.53
476 | 总坪工程 | 充电桩120KW |  | 台 | 2
477 | 总坪工程 | 毛条石 |  | m3 | 675.427
478 | 总坪工程 | 碎石 | 20～50mm | m3 | 172.509
479 | 总坪工程 | 连砂石 |  | m3 | 112.957
480 | 总坪工程 | 天然砂 |  | m3 | 54.207
481 | 总坪工程 | 热熔标线涂料 |  | kg | 1778.595
482 | 总坪工程 | 充电桩7KW |  | 台 | 2
483 | 总坪工程 | 粗砂 |  | m3 | 9.27
484 | 总坪工程 | 透明底漆 |  | kg | 60.396
485 | 总坪工程 | 反光材料 | 玻璃珠 | kg | 117.618
486 | 总坪安装工程 | 天然砂 |  | m3 | 2249.397
487 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN150 | m | 783.052
488 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN800 | m | 116.958
489 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN700 | m | 118.978
490 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管 | DN150 | m | 658.217
491 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN600 | m | 143.42
492 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN1200 | m | 52.015
493 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN300 | m | 620.746
494 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管管件 | DN150 | 套 | 654.959
495 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN500 | m | 64.943
496 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN400 | m | 106.757
497 | 总坪安装工程 | 电缆保护管 CPVC红泥管 | DN100 | m | 1507.549
498 | 总坪安装工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN200 | m | 278.659
499 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管 | DN100 | m | 242.098
500 | 总坪安装工程 | 内外壁镀锌钢管 | DN300 | m | 47.42
501 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN200 | m | 55.023
502 | 总坪安装工程 | 七孔梅花管 | DN100 | m | 211.902
503 | 总坪安装工程 | 闸阀 | DN150 | 个 | 10
504 | 总坪安装工程 | 地上式消火栓 |  | 套 | 6
505 | 总坪安装工程 | 双壁波纹管 | DN100 | m | 211.902
506 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN100 | m | 27.923
507 | 总坪安装工程 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 28
508 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN32 | m | 75.256
509 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN40 | m | 56.008
510 | 总坪安装工程 | 闸阀 | DN100 | 个 | 4
511 | 总坪安装工程 | PSP钢塑复合压力管 | DN50 | m | 26.755
512 | 总坪安装工程 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 18
513 | 总坪安装工程 | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 1
514 | 总坪安装工程 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 3
515 | 总坪安装工程 | 电缆保护管 CPVC红泥管 | DN150 | m | 33.073
516 | 总坪安装工程 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 2
517 | 总坪安装工程 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1
518 | 总坪安装工程 | 水表 | DN150 | 个 | 1
519 | 总坪安装工程 | 水表 | DN100 | 个 | 1
520 | 总坪安装工程 | 水表 | DN50 | 个 | 1
521 | 总坪安装工程 | 真空破坏器 | DN50 | 个 | 1.01
522 | 总坪安装工程 | 截止阀 | DN32 | 个 | 6.06
523 | 总坪安装工程 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 1.01
524 | 总坪安装工程 | 截止阀 | DN40 | 个 | 2.02
525 | 3#楼上料仓 | SBS改性沥青防水卷材 I | 3mm | m2 | 1677.372
526 | 3#楼上料仓 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 1502.955
527 | 3#楼池子 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 641.23
528 | 总坪雨水收集池 | 聚合物高分子防水涂料 |  | kg | 2486.44
529 | 总坪安装增加工程 | HDPE双壁加筋波纹管 | DN300 | m | 92
| 合计 | [5 empty] | 5633637.03
说明： 1、本次专业招标范围：1#楼、2#楼、3#楼、总坪，安装材料； 2、税金按13%计取。