## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程-高低~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-高低压系统】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 0313020011626 | 安全文明施工费 |  |  | 37395.43
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 2098.72
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 8776.48
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 15072.65
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 11447.58
2 | 0313020021627 | 夜间施工增加费
3 | 0313020031628 | 非夜间施工增加
4 | 0313020041629 | 二次搬运费
5 | 0313020051630 | 冬雨季施工增加费
6 | 0313020061631 | 已完工程及设备保护费
7 | 0313020081632 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 37395.43

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程-高低~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-高低压系统】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程-高低压系统】
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-高低压系统】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程-高低压系~
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-高低压系统】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
1 | 10KV外线搭伙及线路工程 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~33
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-高低压系统】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 电力电缆 NH-YJV-5X4mm2 | m | 44.208
2 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3x240+2x120mm2 | m | 393.527
3 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3x185+2x95mm2 | m | 610.908
4 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50mm2 | m | 51.571
5 | 电力电缆 ZBN-YJV-0.6/1kV-3×50+2×25mm2 | m | 142.349
6 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-3×50+2×25mm2 | m | 175.064
7 | 电力电缆 ZBN-YJV-0.6/1kV-3X10mm2 | m | 141.501
8 | AK1 进线柜 800X1500X2300 | 台 | 1
9 | AK2 计量柜 | 台 | 1
10 | AK3 PT及避雷器柜 | 台 | 1
11 | AK4、5 出线柜 | 台 | 2
12 | 电力电缆 ZC-YJY22-8.7/15kV-3X150mm2 | m | 1.01
13 | 电力电缆 ZC-YJY-8.7/15kV-3X70mm2 | m | 53.57
14 | 变压器SCB14-1250KVA | 台 | 2
15 | 低压封闭式插接母线槽 2500A 3P | m | 5.91
16 | 1AN1 进线柜 | 台 | 1
17 | 1AN2 补偿柜 | 台 | 1
18 | 1AN3 联络柜 | 台 | 1
19 | 1AN4 出线柜 | 台 | 1
20 | 1AN5 出线柜 | 台 | 1
21 | 2AN1 进线柜 | 台 | 1
22 | 2AN2 补偿柜 | 台 | 1
23 | 2AN3 出线柜 | 台 | 1
24 | 2AN4 出线柜 | 台 | 1
25 | 3AN1 出线柜 | 台 | 1
26 | 电气配管 SC150 | m | 1500.854
27 | 电气配管 SC100 | m | 430.087
28 | 电气配管 SC65 | m | 68.114
29 | 商品混凝土 C15 | m3 | 77.972
30 | 水 | m3 | 98.979 |  |  | 3.87
31 | 其他材料费 | 元 | 346.672 |  |  | 0.99
32 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV 5×10mm2 | m | 172.003
33 | ZBN-YJV-0.6/1kV 5×10mm2 | m | 17.554
34 | ZC-YJV-0.6/1kV 5×10mm2 | m | 18.978
35 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4X150+1X70mm2 | m | 37.107
36 | 柴油(机械) | L | 401.851 |  |  | 6.28
37 | 汽油(机械) | L | 10.542 |  |  | 6.60
38 | 商品混凝土 C30 | m3 | 26.664
39 | 复合模板 | m2 | 90.014
40 | 二等锯材 | m3 | 4.053 |  |  | 1800.00
41 | 标准砖 | 千匹 | 27.733
42 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 23.989
43 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 17.787
44 | 铸铁井盖井座 φ700 | 套 | 75 |  |  |  | 450.00
45 | 母线槽箱 | 台 | 2

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~34
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 12960.70
1.1 | 电气设备安装工程 | 7931.47
1.2 | 集水坑 | 2805.03
1.3 | 消防泵房给水 | 2224.20
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 2765.79 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2765.79 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 349.75 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 16076.24 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 482.29 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 16558.53

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 0304090081633 | MEB总等电位接地端子板 | 1.名称：成套总等电位箱 MEB; 2.安装方式及基础：详见设计及规范; 3.箱体接地及防腐处理; 4.箱体现场开孔; 5.箱内带专用接地铜排; 6.洞口预留及修补; 7.箱体带明显标志 | 台 | 1 | 13.12 | 13.12 | 8.37
2 | 0304090021634 | 接地母线25*4 | 1.名称 ：接地母线25*4 2.具体施工内容详见设计及规范 | m | 6.59 | 14.29 | 94.17 | 62.28 | 4.28
3 | 0304090021635 | 接地母线40*4 | 1.名称 ：接地母线40*4 2.具体施工内容详见设计及规范 | m | 32.11 | 14.29 | 458.85 | 303.44 | 20.87
4 | 0304040171636 | 配电箱APEjxyj | 1.名称：成套配电箱APEjxyj; 2.安装方式及基础：落地安装，其他详见设计及规范; 3.箱体接地及防腐处理; 4.箱体现场开孔; 5.焊压接线端子:详设计系统图; 6.含电器元件及调试;7.洞口预留及修补 | 台 | 1 | 233.30 | 233.30 | 153.15
5 | 0304040171637 | 配电箱APExfb | 1.名称：成套配电箱APExfb; 2.安装方式及基础：落地安装，其他详见设计及规范; 3.箱体接地及防腐处理; 4.箱体现场开孔; 5.焊压接线端子:详设计系统图; 6.含电器元件及调试;7.洞口预留及修补 | 台 | 1 | 233.30 | 233.30 | 153.15
6 | 0304040171638 | 配电箱APExhs | 1.名称：成套配电箱APExhs; 2.安装方式及基础：落地安装，其他详见设计及规范; 3.箱体接地及防腐处理; 4.箱体现场开孔; 5.焊压接线端子:详设计系统图; 6.含电器元件及调试;7.洞口预留及修补 | 台 | 1 | 233.30 | 233.30 | 153.15
7 | 0304040171639 | 配电箱APExj | 1.名称：成套配电箱APExj; 2.安装方式及基础：落地安装，其他详见设计及规范; 3.箱体接地及防腐处理; 4.箱体现场开孔; 5.焊压接线端子:详设计系统图; 6.含电器元件及调试;7.洞口预留及修补 | 台 | 1 | 233.30 | 233.30 | 153.15
8 | 0304040171640 | 配电箱FP01 | 1.名称：成套配电箱FP01; 2.安装方式及基础：挂墙安装，其他详见设计及规范; 3.箱体接地及防腐处理; 4.箱体现场开孔; 5.焊压接线端子:详设计系统图; 6.含电器元件及调试;7.洞口预留及修补 | 台 | 1 | 233.30 | 233.30 | 153.15
9 | 0304110041641 | NH-RVSP-2*2.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：NH-RVSP-2*2.5 3.敷设部位或线制：室内 4.满足设计及规范要求 | m | 20.93 | 1.40 | 29.30 | 19.26
10 | 0304080011642 | 电力电缆ZBN-YJV-5*4 | 1.型号：电力电缆ZBN-YJV-5*4 2.敷设方式：室内电缆敷设 | m | 49.48 | 6.85 | 338.94 | 164.77 | 33.65
11 | 0304080011643 | 电力电缆ZBN-YJV-3*2.5 | 1.型号：电力电缆ZBN-YJV-3*2.5 2.敷设方式：室内电缆敷设 | m | 22.46 | 5.95 | 133.64 | 64.91 | 13.48
12 | 0304080011644 | 电力电缆ZBN-YJV-3*4 | 1.型号：电力电缆ZBN-YJV-3*4 2.敷设方式：室内电缆敷设 | m | 9.28 | 5.95 | 55.22 | 26.82 | 5.57
13 | 0304080011645 | 电力电缆ZBN-YJV-4*16 | 1.型号：电力电缆ZBN-YJV-4*16 2.敷设方式：室内电缆敷设 | m | 62.91 | 7.07 | 444.77 | 232.77 | 37.75
14 | 0304110041646 | 控制电缆ZBN-KVV-5*1.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZBN-KVV-5*1.5 3.敷设部位或线制：消防风机控制支线fj 4.满足设计及规范要求 | m | 11.57 | 4.68 | 54.15 | 34.02
15 | 0304080021647 | 控制电缆ZBN-KVV-2*1.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZBN-KVV-2*1.5 3.敷设部位或线制：湿式报警阀启泵控制线s 4.满足设计及规范要求 | m | 46.5 | 4.68 | 217.62 | 136.71
16 | 0304080021648 | 控制电缆ZBN-KVV-24*1.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：ZBN-KVV-24*1.5 3.敷设部位或线制：湿式报警阀启泵控制线s 4.满足设计及规范要求 | m | 9.7 | 6.70 | 64.99 | 35.70 | 7.57
17 | 0304080061649 | 电力电缆终端头 电缆截面（mm2） ≤10 | 1.名称:电缆终端头 ; 2.规格、型号:电缆截面（mm2） ≤10; 3.具体施工内容详见设计及规范 | 个 | 10 | 60.47 | 604.70 | 224.40
18 | 0304080061650 | 电力电缆终端头 电缆截面（mm2） ≤16 | 1.名称:电缆终端头 ; 2.规格、型号:电缆截面（mm2） ≤16; 3.具体施工内容详见设计及规范 | 个 | 8 | 78.29 | 626.32 | 252.96
19 | 0304080061651 | 控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6 | 1.名称:电缆终端头 ; 2.规格、型号:电缆芯数（芯） ≤6; 3.具体施工内容详见设计及规范 | 个 | 8 | 90.03 | 720.24 | 290.88
20 | 0304110031652 | 消防桥架-200*100 | 1.型号、规格：钢制桥架-200*100（含盖板隔板零配件）; 2.材质：钢制（含防腐）; 3.类型：槽式; 4.盖板、附件制作安装; 5.桥架成品支撑架、支吊架; 6.其它详设计要求; 7.配合线管开孔 | m | 29.03 | 30.88 | 896.45 | 608.47 | 26.42
21 | 0304110011653 | 配管SC-20 | 1.名称：钢管; 2.规格、型号：SC20mm; 3.配置形式及部位：(综合考虑); 4.接地线安装; 5.含金属软管 | m | 20.93 | 8.67 | 181.46 | 108.21
22 | 0304110011654 | 配管SC-25 | 1.名称：钢管; 2.规格、型号：SC25mm; 3.配置形式及部位：(综合考虑); 4.接地线安装; 5.含金属软管 | m | 23.96 | 11.44 | 274.10 | 147.83
23 | 0304110011655 | 配管SC-32 | 1.名称：钢管; 2.规格、型号：SC32mm; 3.配置形式及部位：(综合考虑); 4.接地线安装; 5.含金属软管 | m | 5.41 | 11.73 | 63.46 | 33.38
24 | 0304110011656 | 配管SC-40 | 1.名称：钢管; 2.规格、型号：SC40mm; 3.配置形式及部位：(综合考虑); 4.接地线安装; 5.含金属软管 | m | 15.2 | 17.60 | 267.52 | 154.43
25 | 0304110011657 | 配管SC-100 | 1.名称：钢管; 2.规格、型号：SC100mm; 3.配置形式及部位：(综合考虑); 4.接地线安装; 5.含金属软管 | m | 14.2 | 41.69 | 592.00 | 367.78 | 2.98
26 | 0304120041658 | 吸顶灯 18W | 1.名称：吸顶灯 ; 2.规格：18W, 3.安装形式：综合; 4.其他参数详见设计 | 套 | 1 | 25.95 | 25.95 | 15.69
27 | 0304120051659 | 支架灯（单管） 1*16W | 1.名称：支架灯（单管）; 2.规格：1*16W, 3.安装形式：综合; 4.其他参数详见设计 | 套 | 6 | 61.04 | 366.24 | 125.46
28 | 0304120041660 | 应急疏散出口灯 | 1.名称、型号:疏散出口灯 ; 2.规格:LED,24V 1W; 3.焊压接线; 4.安装部位:详设计; 5.其他参数详见设计 | 套 | 1 | 30.87 | 30.87 | 19.11
29 | 0304120041661 | 应急疏散指示标志灯 | 1.名称、型号:消防应急疏散指示标识灯 ; 2.规格:LED,1W,DC24V,巡检,强制点亮,光源检测; 3.焊压接线; 4.安装部位:详设计; 5.其他参数详见设计 | 套 | 1 | 30.87 | 30.87 | 19.11
30 | 0304120041662 | 应急照明灯 | 1.名称、型号:应急照明灯; 2.规格:24V 5W; 3.焊压接线; 4.安装部位:详设计; 5.其他参数详见设计 | 套 | 3 | 30.87 | 92.61 | 57.33
31 | 0304040341663 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 ; 2.规格:250V 10A ; 3.安装方式:综合 | 个 | 1 | 10.19 | 10.19 | 6.36
32 | 0304110061664 | 金属接线盒 | 塑料接线盒 | 个 | 13 | 5.94 | 77.22 | 44.85
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7931.47 | 4331.05 | 152.57
集水坑
33 | 0309010121719 | 潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4 | 1.安装部位:潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4 2.型号、规格：Q=40m3/h,H=15m,N=4KW | 台 | 2 | 598.84 | 1197.68 | 727.44 | 78.80
34 | 0309010021720 | 镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN100mm 4.连接方式：沟槽连接 | m | 14.3 | 37.44 | 535.39 | 373.09 | 3.29
35 | 0310030021721 | 明杆闸阀 DN100 | 1.类型：明杆闸阀 DN100 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 2 | 124.79 | 249.58 | 138.60 | 5.94
36 | 0310030021722 | 止回阀 DN100 | 1.类型：止回阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 2 | 124.79 | 249.58 | 138.60 | 5.94
37 | 0310030021723 | 橡胶软接头 DN100 | 1.类型：橡胶软接头 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 2 | 99.66 | 199.32 | 117.84
38 | 0306010021724 | 压力表 | 1.名称：压力表 | 台 | 2 | 47.90 | 95.80 | 63.42 | 1.34
39 | 0310020031725 | A型刚性防水套管 DN100 | 1.刚性套管：A型刚性防水套管 2.规格： DN100 | 个 | 1 | 277.68 | 277.68 | 139.06 | 27.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2805.03 | 1698.05 | 122.67
消防泵房给水
40 | 0309010021726 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100mm 4.连接方式：沟槽连接 | m | 9.35 | 37.44 | 350.06 | 243.94 | 2.15
41 | 0309010021727 | 热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN50mm 4.连接方式：螺纹连接 | m | 0.78 | 49.81 | 38.85 | 26.79 | 0.54
42 | 0310030131728 | 水表 DN100 | 1.类型：水表 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 1 | 154.47 | 154.47 | 84.51 | 30.70
43 | 0310030021729 | Y型过滤器 DN100 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 1 | 674.88 | 674.88 | 378.84 | 19.40
44 | 0310030021730 | 闸阀 DN100 | 1.类型：闸阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 1 | 124.79 | 124.79 | 69.30 | 2.97
45 | 0310030021731 | 液动阀 DN100 | 1.类型：液动阀 2.材质：综合 3.型号、规格：DN100 | 个 | 1 | 124.79 | 124.79 | 69.30 | 2.97
46 | 0310020031732 | A型刚性防水套管 DN100 | 1.刚性套管：A型刚性防水套管 2.规格：DN100 | 个 | 2 | 277.68 | 555.36 | 278.12 | 54.72
47 | 0310020031733 | A型刚性防水套管 DN50 | 1.刚性套管：A型刚性防水套管 2.规格：DN50 | 个 | 1 | 201.00 | 201.00 | 106.66 | 14.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2224.20 | 1257.46 | 128.34
单价措施项目清单
分部小计
合 计 | [6 empty] | 12960.70 | 7286.56 | 403.58

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程-消防~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 0313020011734 | 安全文明施工费 |  |  | 2765.79
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 155.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 649.11
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 1114.79
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 846.67
2 | 0313020021735 | 夜间施工增加费
3 | 0313020031736 | 非夜间施工增加
4 | 0313020041737 | 二次搬运费
5 | 0313020051738 | 冬雨季施工增加费
6 | 0313020061739 | 已完工程及设备保护费
7 | 0313020081740 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2765.79

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程-消防~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程-消防泵房】
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程-消防泵房】
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~36
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目(一期)\土建及安装支出清单【安装工程-消防泵房】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 压力表 | 套 | 2
2 | 电气配管 SC20 | m | 21.558
3 | 配管SC 25 | m | 24.679
4 | 控制电缆ZBN-KVV-5*1.5 | m | 11.744
5 | 焊接钢管 DN100 | m | 15.42
6 | 镀锌钢管 DN100 | m | 24.005
7 | 沟槽直接头 （含胶圈）DN100 | 套 | 3.943
8 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 2
9 | MEB总等电位接地端子板 | 个 | 1.005
10 | 接地母线25*4 | m | 6.92
11 | 配电箱APEjxyj | 台 | 1
12 | 配电箱APExfb | 台 | 1
13 | 配电箱APExhs | 台 | 1
14 | 配电箱APExj | 台 | 1
15 | 配电箱FP01 | 台 | 1
16 | NH-RVSP-2*2.5 | m | 22.604
17 | 电力电缆ZBN-YJV-5*4 | m | 49.975
18 | 电力电缆ZBN-YJV-3*2.5 | m | 22.685
19 | 电力电缆ZBN-YJV-3*4 | m | 9.373
20 | 电力电缆ZBN-YJV-4*16 | m | 63.539
21 | 控制电缆ZBN-KVV-2*1.5 | m | 47.198
22 | 控制电缆ZBN-KVV-24*1.5 | m | 9.846
23 | 消防桥架-200*100 | m | 29.32
24 | 电气配管 SC32 | m | 5.572
25 | 电气配管 SC40 | m | 15.656
26 | 电气配管 SC100 | m | 14.626
27 | 吸顶灯 18W | 套 | 1.01
28 | 支架灯（单管） 1*16W | 套 | 6.06
29 | 应急疏散出口灯 | 套 | 1.01
30 | 应急疏散指示标志灯 | 套 | 1.01
31 | 金属接线盒 | 个 | 13.26
32 | 潜污泵JYWQ80-40-15-1600-4 | 台 | 2
33 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
34 | 橡胶软接头 DN100 | 个 | 2
35 | 镀锌钢管 DN50 | m | 0.784
36 | 镀锌钢管接头管件 DN50 | 个 | 0.63
37 | 水表 DN100 | 个 | 1
38 | 闸阀 DN100 | 个 | 1
39 | 液动阀 DN100 | 个 | 1
40 | 焊接钢管 DN50 | m | 3.26
41 | 应急照明灯 | 套 | 3.03
42 | 镀锌扁钢 40*4 | m | 33.716
43 | 双联单控开关 | 只 | 1.02
44 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 1