## 工料机汇总调价表
遂宁市安居区低碳地热现代农业产业园项目（地热供热系统）材料、设备采购及安装报价表
工程名称： |  | 遂宁市安居区低碳地热现代农业产业园项目（地热供热系统）
序号 | 材料名称 |  | 规格、型号 | 单位 | 估算数量 | 单价（元)含9%专票 | 合计（元）含9%专票 | 报价单价（元）含9%专票 | 报价合计（元）含9%专票
1 | PLC1控制柜 |  |  | 台 | 1 | 54500 | 54500
2 | Y型过滤器 |  | DN40 | 个 | 1.01 | 89.38 | 90.2738
3 | Y型过滤器 |  | DN80 | 个 | 4 | 163.5 | 654
4 | 壁挂插入式超声波流量计 |  |  | 台 | 2 | 2675.95 | 5351.9
5 | 不锈钢膨胀水箱 1600*1600*1400 |  | 3.2m3 | 个 | 1 | 10900 | 10900
6 | 超6类网线 |  |  | m | 21 | 2.6378 | 55.3938
7 | 成套控水装置-补水、定压、排气、加药 |  | CET-01 | 套 | 1 | 109000 | 109000
8 | 打印机 |  |  | 台 | 1 | 3270 | 3270
9 | 电动阀 |  | DN150 | 个 | 2 | 3270 | 6540
10 | 蝶阀 |  | DN150 | 个 | 3 | 392.4 | 1177.2
11 | 镀锌钢管 |  | SC15 | m | 32.548 | 8.066 | 262.5322
12 | 镀锌钢管 |  | SC20 | m | 36.874 | 10.464 | 385.8495
13 | 镀锌钢管 |  | SC25 | m | 27.072 | 14.388 | 389.5119
14 | 镀锌钢管 |  | SC40 | m | 22.339 | 23.108 | 516.2096
15 | 镀锌钢管 |  | SC50 | m | 3.296 | 30.5418 | 100.6658
16 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 |  | SC25 | 个 | 0.481 | 4.578 | 2.202
17 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 |  | SC40 | 个 | 3.958 | 7.1286 | 28.215
18 | 计算机 |  |  | 台 | 1 | 5450 | 5450
19 | 截止阀 |  | DN100 | 个 | 1 | 201.65 | 201.65
20 | 截止阀 |  | DN150 | 个 | 2 | 288.85 | 577.7
21 | 截止阀 |  | DN80 | 个 | 8 | 168.95 | 1351.6
22 | 可曲挠橡胶头 |  | DN100 | 个 | 6 | 268.14 | 1608.84
23 | 可曲挠橡胶头 |  | DN150 | 个 | 2 | 292.12 | 584.24
24 | 可曲挠橡胶头 |  | DN80 | 个 | 8 | 234.35 | 1874.8
25 | 控制电缆 |  | KYJV-2*1.0 | m | 16.443 | 3.5643 | 58.6078
26 | 控制电缆 |  | KYJV-20*1.0 | m | 5.583 | 39.458 | 220.294
27 | 控制电缆 |  | KYJV-30*1.0 | m | 5.583 | 49.7258 | 277.6191
28 | 控制电缆 |  | KYJV-4*1.0 | m | 20.605 | 3.6624 | 75.4638
29 | 控制电缆 |  | KYJV-6*1.0 | m | 18.676 | 5.3083 | 99.1378
30 | 控制电缆 |  | KYJV-8*1.0 | m | 28.014 | 12.8947 | 361.2321
31 | 能量计 |  | DN150 | 台 | 2 | 5995 | 11990
32 | 球墨铸铁保温管 |  | DN100 | m | 12.342 | 343.35 | 4237.6257
33 | 球墨铸铁保温管 |  | DN150 | m | 28.572 | 408.75 | 11678.805
34 | 球墨铸铁保温管 |  | DN80 | m | 14.857 | 267.05 | 3967.5619
35 | 全程综合水处理仪 |  | WT-01 | 套 | 1 | 14170 | 14170
36 | 热水循环泵(变频) |  | HWP-01~03 | 套 | 3 | 5450 | 16350
37 | 室外承插铸铁给水管件 |  | DN100 | 个 | 1.308 | 76.3 | 99.8004
38 | 室外承插铸铁给水管件 |  | DN150 | 个 | 2.871 | 98.1 | 281.6451
39 | 室外承插铸铁给水管件 |  | DN80 | 个 | 1.574 | 54.5 | 85.783
40 | 水表 |  | DN40 | 个 | 1 | 163.5 | 163.5
41 | 水-水 管壳式换热器 |  | CHE-01、02 | 套 | 2 | 239800 | 479600
42 | 水质检测装置 |  | CET-04 | 套 | 1 | 21800 | 21800
43 | 钛合金管管件 |  | DN100 | 个 | 0.071 | 81.75 | 5.8042
44 | 钛合金管管件 |  | DN80 | 个 | 0.496 | 70.85 | 35.1416
45 | 钛合金管加三层PE防腐层 |  | DN100 | m | 2.071 | 274.68 | 568.8623
46 | 钛合金管加三层PE防腐层 |  | DN80 | m | 14.372 | 239.8 | 3446.4056
47 | 网络交换机 |  |  | 台 | 1 | 2180 | 2180
48 | 温度仪表 |  | DN100 | 套 | 3 | 463.25 | 1389.75
49 | 温度仪表 |  | DN80 | 套 | 6 | 392.4 | 2354.4
50 | 压力仪表 |  | DN100 | 套 | 6 | 459.98 | 2759.88
51 | 压力仪表 |  | DN80 | 套 | 10 | 416.38 | 4163.8
52 | 闸阀 |  | DN100 | 个 | 6 | 381.5 | 2289
53 | 闸阀 |  | DN40 | 个 | 2.02 | 163.5 | 330.27
54 | 止回阀 |  | DN100 | 个 | 3 | 327 | 981
55 | 止回阀 |  | DN125 | 个 | 1 | 436 | 436
56 | 中控系统 |  |  | 套 | 1 | 119900 | 119900
57 | 轴流风机(进风) |  | 3070m3/h | 台 | 1 | 675.8 | 675.8
58 | 轴流风机(排风) |  | 3810m3/h | 台 | 1 | 850.2 | 850.2
[6 empty] | 合计金额： | 912756.1731 | 合计金额：