## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【遂宁市安居区凤凰街~
| 遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期） |  |  |  |  | 工程
遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）-非开修复工程专业分包招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 950992.17元
(大写): |  |  | 玖拾伍万零玖佰玖拾贰元壹角柒分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 汇总表
遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）
序号 | 名称 | 费用组成 |  |  |  | 中标清单金额(元) | 下浮比例 | 下浮后金额 | 备注
1 | 非开修复专业分包 | 可竞争费 | -1 | 直接费费用 | 人工费含调差(元) | 86232.75
2 |  |  | -2 |  | 专业材费(元) | 240711.99
3 |  |  | -3 |  | 机械费(元) | 390752.24
4 |  |  | -4 |  | 管理费(元) | 47056.02
5 |  |  | -5 |  | 利润(元) | 94903.97
6 |  | 不可竞争费 | -6 | 规费 |  | 4139.17 |  |  | 四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包劳务分包资质4.8%计取
7 |  |  | -7 | 安全文明施工费 |  | 暂定8665.35 |  |  | 最终费用按分部分项费用的1.4%计取
8 |  |  | -8 | 税金 |  | 78522.29 |  |  | ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7))*9%
9 |  | 暂定合同总价 |  |  |  | 950992.17 |  |  | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
说明： 1、本次专业招标范围：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）-非开修复专业分包； 2、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包4.8%计取； 3、税金按增值税9%计取。 4、本次招标综合单价为未下浮综合单价，如本项目实施过程中有工程量增减或新增，按此计算：原综合单价*(1-N%)=新综合单价，N为专业分包公司投标下浮百分率。

## D 工程计价总说明(表-01)【遂宁市安居区凤凰街道—国贸东~
总 说 明
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）
1.工程概况 1.项目名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期） 2.建设地点：四川省遂宁市安居区 3.建设单位：遂宁耀安建设工程集团有限公司 2.工程招标和分包范围 1.设计施工图、工程量清单范围内的所有工程项目。 3.工程量清单编制依据 1.中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及其相关配套文件。 2.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及其相关配套文件和定额解释。 3.设计施工图。 4.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料有关的技术规范。 5.《遂宁市住房和城乡建设局关于在工程造价中规范建设工程预拌混凝土和预拌砂浆使用的通知》 6.四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知川建造价发〔2019〕181号。 7.四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复川建价发〔2024〕14号调整。 8.建筑材料价格按照《遂宁工程造价信息》安居区2024年第8期信息价计算，安居区没有的按遂宁市城区信息价计算，装饰材料价格按照《遂宁市工程造价信息》遂宁市城区2024年第5期信息价计算，安装材料价格按照《遂宁市工程造价信息》遂宁市城区2024年第4期信息价计算，信息价未包含部分，采用当地市场价计算。 9.安全文明施工费按上限计算，规费按Ⅰ档取费标准取费。 10.暂列金额为3895088.91元(直接费用不包含税金)，专业工程暂估价为1971125.00元(直接费用不包含税金)，具体明细详附表。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量要求：必须达到合格、符合现行施工及验收规范要求。 2.材料质量要求：必须是合格产品，必须持有相关部门颁发的《产品合格证书》，材料必须达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。 3.施工要求：必须满足现行四川省建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。 5.其他需说明的问题 1.本工程量清单中"工作内容"和"项目特征"是对该项目主要内容的描述，未详细叙及之处在该项目计价组价时均应包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定、工程《施工设计图》相关设计要求、施工工艺以及施工质量检验验收标准（规范）规定等所包含的全部工作内容。 2.材料价格的确定,根据材料供应渠道，综合考虑风险因素后，自行确定投标价格。 3.清单内工作内容和工程特征描述均为分部分项主要内容，未明确的内容以设计及规范为准，设计及规范未明确的由投标人根据现场考察，施工经验和所有资料综合考虑报价。因此清单分部分项报价需根据清单名称、工作内容、项目特征及设计图纸、标准图集以及本说明的要求综合考虑。 4.工程量清单所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。 5.投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况(投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道)、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机构配备(其中主要机构设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的)以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。 6.规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人报价时，应按招标人在招标文件中公布的规费金额填写，计入工程造价。工程竣工结算时，按中标人持有的企业资质相对应的规费费率计取。 7.投标人应根据施工图、地勘资料以及现场施工实际情况考虑取土、弃土的场内场外运输费用、利用回填土方场内运输以及场内二次转运或多次转运费用，取土借土回填来源可靠、以及场外运输、场内运输或场内二次转运或多次转运等费用，以及弃土场地费、取土场地费，以及弃土取土场地环保水保等措施费用。 8.运距：各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。 9.其余未尽事宜请参照招标文件、施工设计图、以及与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料有关的技术规范执行。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【遂宁市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期） | 0 | 平方米 | 950992.17 |  | 8665.35 | 4139.17
合 计 |  |  |  | 950992.17 |  | 8665.35 | 4139.17

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 国贸西路、国贸南路-管网修复 | 950992.17 |  | 8665.35 | 4139.17
合 计 |  | 950992.17 |  | 8665.35 | 4139.17

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 859665.36
1.1 | 路面恢复 | 33441.30
1.2 | 管网修复 | 826224.06
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 8665.35 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8665.35 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 4139.17 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 872469.88 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 78522.29 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 950992.17

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0402 路面恢复
1 | 040204002047 | 25cm厚C20贫混凝土垫层 | 1.垫层材料品种、厚度：25cm厚C20贫混凝土垫层 2.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m3 | 26 | 457.73 | 11900.98 | 861.12 | 6.24
2 | 040202015001 | 15cm 4%水泥稳定碎石 | 1.名称：15cm 4%水泥稳定碎石 2.石料规格：详设计 3.厚度：15cm 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 244 | 54.61 | 13324.84 | 409.92 | 483.12
3 | 040202015002 | 3cm M7.5砂浆垫层 | 1.名称：3cm M7.5砂浆垫层 2.垫层材质、规格：详设计 3.厚度：3cm 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 244 | 33.67 | 8215.48 | 1200.48 | 12.20
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 33441.30 | 2471.52 | 501.56
0405 管网修复
4 | 040501004084 | 管道疏通 DN400 | 1.管道疏通 DN400 2.管道材质：详设计 3.管材规格：DN400mm，其余详设计 4.埋设深度：详设计 5.疏通方式：详设计 6.建渣外运：综合考虑 7.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m | 532 | 23.35 | 12422.20 | 2883.44 | 7336.28
5 | 040501004085 | 管道疏通 DN300 | 1.管道疏通 DN300 2.管道材质：详设计 3.管材规格：DN300mm，其余详设计 4.埋设深度：详设计 5.疏通方式：详设计、 6.建渣外运：综合考虑 7.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m | 10 | 23.35 | 233.50 | 54.20 | 137.90
6 | 040501004086 | 管道检测 DN400 | 1.管道检测 DN400 2.管道材质：详设计 3.管材规格：DN400mm，其余详设计 4.埋设深度：详设计 5.检测方式：详设计 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m | 532 | 18.87 | 10038.84 | 1638.56 | 6665.96
7 | 040501004087 | 管道检测 DN300 | 1.管道检测 DN300 2.管道材质：详设计 3.管材规格：DN300mm，其余详设计 4.埋设深度：详设计 5.检测方式：详设计 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m | 10 | 18.87 | 188.70 | 30.80 | 125.30
8 | 040501004088 | 紫外光固化法修复 DN400 | 1.紫外光固化法修复 DN400 2.管道材质：详设计 3.管材规格：DN400mm，其余详设计 4.埋设深度：详设计 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m | 532 | 1373.38 | 730638.16 | 66675.56 | 373761.92
9 | 040501004089 | 局部树脂固化法修复 DN300 | 1.局部树脂固化法修复 DN300 2.管道材质：详设计 3.管材规格：DN300mm 4.埋设深度：详设计 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 环 | 1 | 2338.43 | 2338.43 | 444.00 | 976.02
10 | 040101002022 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.场内运输：综合考虑 4.场外运输：另列清单 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m3 | 206.4 | 8.04 | 1659.46 | 427.25 | 939.12
11 | 040101002023 | 挡土木板 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.挡板材质、规格、做法：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 258 | 11.49 | 2964.42 | 1168.74
12 | 040103001026 | 回填土方 | 1.土质要求：综合考虑 2.密实度要求：按规范要求 3.运距：投标人自行考虑 4.回填方式：人工机械综合考虑 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m3
13 | 040103002038 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合考虑 2.运距：综合考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m3 | 10.8 | 6.48 | 69.98 | 13.18 | 43.09
14 | 040501004090 | 钢筋混凝土管 DN400 | 1.安装部位:室外 2.材质:钢筋混凝土管 3.规格:DN400 4.垫层、基础材质及厚度：详设计（另列） 5.连接形式:详设计 6.技术要求:详设计 7.铺设深度：详设计 8.管道检验及试验要求：满足设计及相关规范要求 9.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m | 86 | 111.25 | 9567.50 | 1836.96
15 | 040501004091 | 管道基础贫混凝土回填 | 1.名称：管道基础贫混凝土回填 2.材质：详设计 3.厚度：详设计 4.回填方式：人工机械综合考虑 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m3 | 58.48 | 487.86 | 28530.05 | 3139.79 | 25.15
16 | 040501004092 | 管道基础天然砂砾石回填 | 1.名称：管道基础天然砂砾石回填 2.材质：详设计 3.厚度：详设计 4.回填方式：人工机械综合考虑 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m3 | 137.11 | 201.10 | 27572.82 | 5448.75 | 239.94
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 826224.06 | 83761.23 | 390250.68
单价措施项目清单
大型机械设备进出场及安拆
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 859665.36 | 86232.75 | 390752.24

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【国贸西路、国贸~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001016 | 安全文明施工费 |  |  | 8665.35
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 685.75
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1683.20
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 2618.31
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 3678.09
2 | 041109002016 | 夜间施工增加费
3 | 041109003016 | 二次搬运费
4 | 041109004016 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005016 | 行车、行人干扰
6 | 041109006016 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007016 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008016 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 8665.35

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【国贸西路、国贸~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【国贸西路、国贸南路-~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【国贸西路、国贸南路~
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
1 | 非开挖管道修复封堵管道及修复完成后拆除、建渣外运
2 | 切除树根
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【国贸~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 5cm细粒式沥青混凝土AC-13C | m3 |  |  |  |  | 983.70
2 | 其他材料费 | 元 | 983.067 |  |  |  | 1.00
3 | 柴油(机械) | L | 4112.507 |  |  |  | 6.00
4 | 7cm中粒式沥青混凝土AC-20C | m3 |  |  |  |  | 875.70
5 | 1cm橡胶沥青同步碎石封层 | m3 |  |  |  |  | 875.70
6 | 贫混凝土 C20 | m3 | 85.325 |  |  |  | 405.00
7 | 水 | m3 | 114.658 |  |  |  | 3.91
8 | 商品水稳层(压实) | m3 | 37.332 |  |  |  | 316.00
9 | 养护塑料薄膜 | m2 | 248.88 |  |  |  | 0.90
10 | 汽油(机械) | L | 480.381 |  |  |  | 6.50
11 | 干混地面砂浆 M15 | t | 16.543 |  |  |  | 391.00
12 | 镀锌铁丝 | kg | 15.501 |  |  |  | 3.60
13 | 圆木 综合 | m3 | 0.054 |  |  |  | 1440.00
14 | 麻绳 | kg | 25.637 |  |  |  | 11.36
15 | 雨裤 | 条 | 1.463 |  |  |  | 63.00
16 | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN400 | m | 555.94 |  |  |  | 255.00
17 | 橡胶止水带 | m | 33.516 |  |  |  | 13.50
18 | 橡胶密封条 | m | 39.9 |  |  |  | 3.74
19 | 水不漏 | kg | 199.5 |  |  |  | 10.80
20 | 扎头绑带 B50型 | 支 | 48.944 |  |  |  | 51.30
21 | 扎头布 DN400 | 块 | 24.472 |  |  |  | 207.00
22 | 底膜 DN400×3 | m | 598.5 |  |  |  | 9.00
23 | 玻璃纤维毡布 | m | 1.594 |  |  |  | 144.00
24 | 树脂(A+B料) | kg | 4.152 |  |  |  | 25.20
25 | 聚乙烯(PE)保护膜 宽0.5m，2kg | 卷 | 0.24 |  |  |  | 36.00
26 | 绝缘胶布 | 卷 | 1.2 |  |  |  | 4.35
27 | 橡胶手套 | 付 | 4.8 |  |  |  | 2.24
28 | 刮板 20cm | 把 | 4.8 |  |  |  | 3.15
29 | 修复气囊 300～400mm | 只 | 0.04 |  |  |  | 2428.41
30 | 塑料彩条编织布 | m2 | 4.836 |  |  |  | 0.76
31 | 杉原木 综合 | m3 | 0.31 |  |  |  | 1440.00
32 | 二等锯材 | m3 | 0.516 |  |  |  | 1674.00
33 | 铁抓钉 | kg | 10.32 |  |  |  | 3.74
34 | 钢筋混凝土管 φ400 | m | 86.86 |  |  |  | 79.00
35 | 标准砖 | 千匹 | 0.043 |  |  |  | 420.00
36 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 0.045 |  |  |  | 362.00
37 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | 0.028 |  |  |  | 365.00
38 | 连砂石 | m3 | 169.605 |  |  |  | 115.00