## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【中压管道‖燃~3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【中压管道‖燃气改造~4
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【中压管道‖燃气改~5
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【中~6
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 638.007 |  |  | 6.23
2 | 水 | m3 | 25.862 |  |  | 3.91
3 | 汽油(机械) | L | 16.806 |  |  | 6.73
4 | 特细砂 | m3
5 | 商品混凝土 C25 | m3
6 | 其他材料费 | 元 | 51.737 |  |  | 1.00
7 | 标准砖 | 千匹
8 | 水泥 32.5 | kg
9 | 砾石 20～50mm | m3
10 | 细砂 | m3
11 | 干混抹灰砂浆 M15 | t
12 | 成品腻子粉 一般型（Y） | kg
13 | 滑石粉 | kg |  |  |  | 0.45
14 | 腻子胶 | kg |  |  |  | 1.50
15 | 大白粉 | kg |  |  |  | 0.90
16 | 白水泥 | kg
17 | 圆钢 φ＞10 | t
18 | 商品混凝土 C20 | m3
19 | 氮气 | m3 |  |  |  | 24.00
20 | 彩钢板 厚0.4mm | m2 |  |  |  | 26.89
21 | 塑料仿真草皮 厚30mm | m2 |  |  |  | 15.00
22 | 枕木 | m3 | 0.076 |  |  | 1769.91
23 | 镀锌铁丝 8# | kg | 4.75 |  |  | 4.00
24 | 草袋子 | m2 | 6.061 |  |  | 1.20
25 | 特细砂 | m3 | 249.373
26 | 碎石 20～60mm | m3 | 10.71
27 | 碎石 20～40mm | m3 | 3.043
28 | 碎石 5～20mm | m3 | 1.582
29 | 粗砂 | m3 | 3.1
30 | 商品混凝土 C25 | m3 | 14.633
31 | 沥青 AH-70 | t | 0.117
32 | 煤 | kg | 41.175 |  |  | 0.70
33 | 中砂 | m3 | 0.301
34 | 沥青混凝土 AC-16 | m3 | 3.715
35 | 沥青混凝土 AC-13 | m3 | 2.471
36 | 商品混凝土 C20 | m3 | 0.096

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~7
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 30792.03
1.1 | 三合碑廉租房1号点位 | 1144.47
1.2 | 三合碑廉租房2号点位 | 951.98
1.3 | 三合碑廉租房3号点位 | 305.65
1.4 | 三合碑廉租房4号点位 | 1105.79
1.5 | 三合碑廉租房6号点位 | 1139.91
1.6 | 三合碑廉租房7号点位 | 542.73
1.7 | 三合碑廉租房8号点位 | 739.26
1.8 | 三合碑安置房1号点位 | 1037.09
1.9 | 三合碑安置房4号点位 | 1681.82
1.10 | 三合碑安置房5号点位 | 2618.08
1.11 | 管道挖填方 | 5438.25
1.12 | 单价措施项目 | 14087.00
2 | 总价措施项目 | 349.13 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 349.13 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 641.40 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 31782.56 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 953.48 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 32736.04

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~8
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0310 三合碑廉租房1号点位
1 | 031007011015 | 燃气调压柜 JE-300D (含基础) | 1.类型:燃气调压柜带流量计接口 JE-300D(含基础及接地) 2.型号、规格:进口压力为0.1-0.4MPa 出口压力为2.5KPa 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 554.89 | 554.89 | 304.63 | 101.26
2 | 030801008080 | PE管 De63 | 1.材质：PE管 2.规格：De63 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 1.09 | 12.26 | 13.36 | 8.86 | 0.71
3 | 030801008081 | PE管 De110 | 1.材质：PE管 2.规格：De110 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 33.04 | 17.44 | 576.22 | 382.93 | 31.06
4 | 030804005181 | 电熔弯头 DN110 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔弯头 DN110 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 6
5 | 030804005182 | 电熔弯头 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔弯头 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
6 | 030804005185 | 电熔等径三通 DN110×63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔等径三通 DN110×63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1144.47 | 696.42 | 133.03
0310 三合碑廉租房2号点位
7 | 031007011017 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
8 | 030801008096 | PE管 De63 | 1.材质：PE管 2.规格：De63 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 62 | 12.26 | 760.12 | 504.06 | 40.30
9 | 030804005213 | 电熔等径三通 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔等径三通 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 6
10 | 031003010023 | 电熔套筒 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔套筒 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 951.98 | 639.06 | 40.37
0310 三合碑廉租房3号点位
11 | 031007011019 | 调压箱 RX25/0.4A-Q(天然气) | 1.类型:悬挂式调压箱 RX25/0.4A-Q 2.型号、规格:进口压力为0.1-0.4MPa 出口压力为2.5KPa 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
12 | 030801008108 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 DN32×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：DN32×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 7.81 | 14.57 | 113.79 | 58.97 | 21.63
13 | 030804005234 | 异径三通 DN32×25 PN16 | 1.材质：钢质（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：异径三通DN32×25 PN16 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 305.65 | 193.97 | 21.70
0310 三合碑廉租房4号点位
14 | 031007011021 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
15 | 030801008115 | PE管 De63 | 1.材质：PE管 2.规格：De63 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 67 | 12.26 | 821.42 | 544.71 | 43.55
16 | 030804005246 | 电熔弯头 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔弯头 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 2
17 | 030804005249 | 电熔等径三通 DN63×40 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔等径三通 DN63×40 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
18 | 030804005250 | 电熔等径三通 DN90×63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔等径三通 DN90×63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
19 | 031003010027 | 电熔套筒 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔套筒 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 3
20 | 031003010029 | 钢塑转换接头 D63*57 | 1.名称：钢塑转换接头 D63*57 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 59.47 | 59.47 | 28.39 | 9.63
21 | 031003010030 | 钢塑转换接头 D63*45 | 1.名称：钢塑转换接头 D63*45 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 33.04 | 33.04 | 15.94 | 5.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1105.79 | 724.04 | 58.43
0310 三合碑廉租房6号点位
22 | 031007011026 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
23 | 030801008136 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 DN32×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：DN32×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 53 | 14.57 | 772.21 | 400.15 | 146.81
24 | 040501002024 | 钢管碰头 DN40 | 1.名称：钢管碰头 DN40 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 142.80 | 142.80 | 92.83
25 | 031003010035 | 电熔套筒 DN40 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔套筒 DN40 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
26 | 031003010036 | 钢塑转换接头 D40*32 | 1.材质:钢塑转换接头 2.规格:D40*32 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 33.04 | 33.04 | 15.94 | 5.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1139.91 | 643.92 | 152.06
0310 三合碑廉租房7号点位
27 | 031007011028 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
28 | 030801008150 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 DN32×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：DN32×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 20 | 14.57 | 291.40 | 151.00 | 55.40
29 | 031003010040 | 钢塑转换接头 D90*89 | 1.名称：钢塑转换接头 D90*89 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 59.47 | 59.47 | 28.39 | 9.63
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 542.73 | 314.39 | 65.10
0310 三合碑廉租房8号点位
30 | 031007011030 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 进口管径 DN110 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 191.86 | 383.72 | 270.00 | 0.14
31 | 030801008159 | PE管 De63 | 1.材质：PE管 2.规格：De63 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 29 | 12.26 | 355.54 | 235.77 | 18.85
32 | 030804005323 | 电熔弯头 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔弯头 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
33 | 030804005324 | 电熔等径三通 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔等径三通 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
34 | 030804005325 | 电熔异径三通 DN90*63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔异径三通 DN90*63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
35 | 030804005326 | 电熔套筒 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔套筒 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 739.26 | 505.77 | 18.99
0310 三合碑安置房1号点位
36 | 031007011034 | 壁挂式调压箱 RX0.4/50A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/50A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
37 | 030801008182 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 DN32×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：DN32×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 44 | 14.57 | 641.08 | 332.20 | 121.88
38 | 040501002033 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 171.11 | 171.11 | 111.14
39 | 031003010046 | 钢塑转换接头 D40*32 | 1.材质:钢塑转换接头 2.规格:D40*32 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 33.04 | 33.04 | 15.94 | 5.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1037.09 | 594.28 | 127.13
0310 三合碑安置房4号点位
40 | 031007011038 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 191.86 | 383.72 | 270.00 | 0.14
41 | 030801008200 | PE管 De40 | 1.材质：PE管 2.规格：De40 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 90 | 11.25 | 1012.50 | 671.40 | 53.10
42 | 030804005424 | 电熔弯头 DN40 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔弯头 DN40 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 6
43 | 030804005428 | 电熔套筒 DN40 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔套筒 DN40 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 25
44 | 040501002037 | 钢管碰头 DN40 | 1.名称：钢管碰头 DN40 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 2 | 142.80 | 285.60 | 185.66
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1681.82 | 1127.06 | 53.24
0310 三合碑安置房5号点位
45 | 031007011040 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 进口管径 DN110 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 191.86 | 383.72 | 270.00 | 0.14
46 | 030801008212 | PE管 De63 | 1.材质：PE管 2.规格：De63 3.焊接方法:电熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 34 | 12.26 | 416.84 | 276.42 | 22.10
47 | 030804005448 | 电熔弯头 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔弯头 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 4
48 | 030804005449 | 电熔等径三通 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔等径三通 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1
49 | 030804005450 | 电熔套筒 DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：电熔套筒 DN63 3.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 3
50 | 030801008214 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 DN32×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：DN32×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 113 | 14.57 | 1646.41 | 853.15 | 313.01
51 | 040501002040 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 171.11 | 171.11 | 111.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2618.08 | 1510.71 | 335.25
0310 管道挖填方
52 | 040101002048 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 0.06 | 27.71 | 1.66 | 1.23
53 | 040101002049 | 机械挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 193.43 | 6.62 | 1280.51 | 224.38 | 793.06
54 | 040103001030 | 回填方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 143.28 | 5.56 | 796.64 | 134.68 | 495.75
55 | 010404001023 | 砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层，厚度详设计 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 43.84 | 36.35 | 1593.58 | 978.07 | 69.27
56 | 040103002027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：投标人自行考虑 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 43.84 | 5.68 | 249.01 | 42.09 | 154.76
57 | 041001002026 | 人工拆除人行道砖 | 1.名称：人工拆除人行道砖 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 81.24 | 3.25 | 264.03 | 214.47
58 | 041001001023 | 破碎机拆除路面 | 1.名称：破碎机拆除路面 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 4.11 | 123.30 | 38.40 | 68.70
59 | 041001003019 | 机械拆除基层 | 1.名称：机械拆除基层 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 3.05 | 91.50 | 22.80 | 56.40
60 | 040202011017 | 20厚碎石基层 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：20cm 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 6.62 | 198.60 | 92.70 | 37.80
61 | 040204001015 | 50mm厚粗砂垫层 | 1.垫层规格：粗砂 2.厚度：50mm 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 4.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 0.83 | 27.86 | 23.12 | 12.37 | 3.04
62 | 040203007037 | 水泥混凝土路基层 C25 | 1.名称：250厚C25混凝土垫层 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 12.51 | 375.30 | 233.70 | 2.10
63 | 040203003029 | 乳化沥青粘层油 | 1.材料品种:乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层油 2.喷油量:0.4kg/m2 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 0.42 | 12.60 | 6.00
64 | 040203003030 | 乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层油 | 1.材料品种:乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层油 2.喷油量:0.6kg/m2+0.8kg/m2 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 1.48 | 44.40 | 20.70
65 | 040203006029 | 沥青混凝土 AC-16 | 1..沥青混凝土种类：商品沥青砼 2.石料粒径：AC-16 3.厚度:6cm 4.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 6.99 | 209.70 | 66.90 | 72.30
66 | 040203006030 | 沥青混凝土 AC-13 | 1..沥青混凝土种类：商品沥青砼 2.石料粒径：AC-13 3.厚度:4cm 4.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 30 | 5.81 | 174.30 | 52.80 | 63.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5438.25 | 2141.29 | 1816.18
单价措施项目清单
脚手架工程
67 | 011701001015 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
68 | 011701002014 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | 项 | 1 | 11042.93 | 11042.93 | 3335.60 | 536.08
69 | 011701003014 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
70 | 011701004014 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
71 | 011701005014 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
72 | 011701006014 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
73 | 011701007014 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
74 | 011701008014 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
75 | 041103001012 | 施工围挡 | 1.围堰类型 2.围堰顶宽及底宽 3.围堰高度 4.填心材料 | m2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11042.93 | 3335.60 | 536.08
混凝土模板及支架（撑 ）
76 | 011702001015 | 基础 | 基础类型 | m2
77 | 011702002014 | 矩形柱 | 基础类型 | m2
78 | 011702003014 | 构造柱 | 基础类型 | m2
79 | 011702004014 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
80 | 011702005014 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
81 | 011702006014 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
82 | 011702007014 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
83 | 011702008014 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
84 | 011702009014 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
85 | 011702010014 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
86 | 011702011014 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
87 | 011702012014 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
88 | 011702013014 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
89 | 011702014014 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
90 | 011702015014 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
91 | 011702016014 | 平板 | 支撑高度 | m2
92 | 011702017014 | 拱板 | 支撑高度 | m2
93 | 011702018014 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
94 | 011702019014 | 空心板 | 支撑高度 | m2
95 | 011702020014 | 其它板 | 支撑高度 | m2
96 | 011702021014 | 栏板 | 支撑高度 | m2
97 | 011702022014 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
98 | 011702023014 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
99 | 011702024014 | 楼梯 | 类型 | m2
100 | 011702025014 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
101 | 011702026014 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
102 | 011702027014 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
103 | 011702028014 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
104 | 011702029014 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
105 | 011702030014 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
106 | 011702031014 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
107 | 011702032014 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
分部小计
垂直运输
108 | 011703001014 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
分部小计
超高施工增加
109 | 011704001014 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
110 | 011705001015 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1 | 3044.07 | 3044.07 | 936.00 | 1414.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3044.07 | 936.00 | 1414.86
施工排水、降水
111 | 011706001014 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
112 | 011706002014 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
分部小计
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 14087.00 | 4271.60 | 1950.94
合 计 | [6 empty] | 30792.03 | 13362.51 | 4772.42

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【中压管道‖燃~9
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【中压管道‖燃气改~10
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【中压管道‖燃气~11
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~12
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 250.617 |  |  | 6.23
2 | 碎石 20～60mm | m3
3 | 碎石 20～40mm | m3
4 | 碎石 5～20mm | m3
5 | 水 | m3 | 11.601 |  |  | 3.91
6 | 粗砂 | m3
7 | 商品混凝土 C25 | m3
8 | 其他材料费 | 元 | 25.425 |  |  | 1.00
9 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  | 1860.00
10 | 氧气 | m3 |  |  |  | 6.00
11 | 乙炔气 | m3 |  |  |  | 8.80
12 | 成品金属栅栏 | m2 |  |  |  | 108.70
13 | 焊条 综合 | kg |  |  |  | 4.15
14 | 膨胀螺栓 | 套 |  |  |  | 2.20
15 | 沥青 AH-70 | t
16 | 煤 | kg | 20.25 |  |  | 0.70
17 | 中砂 | m3
18 | 沥青混凝土 AC-16 | m3 | 1.827
19 | 沥青混凝土 AC-13 | m3 | 1.215
20 | 商品混凝土 C20 | m3
21 | 干混地面砂浆 M20 | t
22 | 白水泥 | kg
23 | 干混地面砂浆 | t
24 | 复合模板 | m2 |  |  |  | 20.75
25 | 二等锯材 | m3 |  |  |  | 1860.00
26 | 肥料 | kg |  |  |  | 1.80
27 | 杀虫剂 | kg |  |  |  | 8.30
28 | 汽油(机械) | L | 4.703 |  |  | 6.73
29 | 特细砂 | m3
30 | 标准砖 | 千匹
31 | 水泥 32.5 | kg
32 | 砾石 20～50mm | m3
33 | 细砂 | m3
34 | 圆钢 φ＞10 | t
35 | 氮气 | m3 |  |  |  | 24.00
36 | 彩钢板 厚0.4mm | m2 |  |  |  | 26.89
37 | 塑料仿真草皮 厚30mm | m2 |  |  |  | 15.00
38 | 枕木 | m3 | 0.076 |  |  | 1769.91
39 | 镀锌铁丝 8# | kg | 4.75 |  |  | 4.00
40 | 草袋子 | m2 | 6.061 |  |  | 1.20
41 | 特细砂 | m3 | 50.894
42 | 碎石 20～60mm | m3 | 5.267
43 | 碎石 20～40mm | m3 | 1.496
44 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.778
45 | 粗砂 | m3 | 0.964
46 | 商品混凝土 C25 | m3 | 7.196
47 | 沥青 AH-70 | t | 0.058
48 | 中砂 | m3 | 0.148

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~13
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 59030.11
1.1 | 陶家湾123期1号点位 | 10436.58
1.2 | 交通街粮站4号点位 | 441.07
1.3 | 交通街粮站5号点位 | 7464.97
1.4 | 教师公寓1号点位 | 658.34
1.5 | 教师公寓2号点位 | 4565.40
1.6 | 陶家湾123期4号点位 | 3216.86
1.7 | 陶家湾123期6号点位 | 7194.74
1.8 | 管道挖填方 | 10059.60
1.9 | 单价措施项目 | 14992.55
2 | 总价措施项目 | 687.05 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 687.05 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1434.89 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 61152.05 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 1834.56 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 62986.61

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~14
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0310 陶家湾123期1号点位
1 | 031003001138 | PE球阀(单放散) de63 | 1.类型：PE球阀(单放散) de63 2.材质：PE 3.规格、压力等级：详设计 4.连接形式：法兰连接 5.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 56.51 | 56.51 | 29.57 | 1.91
2 | 031007011057 | 落地式调压柜 JE-200D（含基础） | 1.类型:燃气调压柜带流量计接口（含基础及接地） 2.型号、规格：JE-200D 3.安装部位：落地 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 554.89 | 1109.78 | 609.26 | 202.52
3 | 030801008278 | PE管 De63 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN63mm 5.连接方式:热熔对接 6.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 156 | 12.26 | 1912.56 | 1268.28 | 101.40
4 | 040501002052 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 43 | 171.11 | 7357.73 | 4779.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10436.58 | 6686.13 | 305.83
0310 交通街粮站4号点位
5 | 031007011065 | 壁挂式调压箱 RX150/0.4A-Q(天然气) | 1.类型:壁挂式调压箱 2.型号、规格：RX150/0.4-Q 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
6 | 030801008331 | PE管 De63 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN63mm 5.连接方式:热熔对接 6.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 6.37 | 12.26 | 78.10 | 51.79 | 4.14
7 | 040501002063 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 171.11 | 171.11 | 111.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 441.07 | 297.93 | 4.21
0310 交通街粮站5号点位
8 | 031003001162 | PE球阀(双放散) de90 | 1.类型：PE球阀(双放散) de90 2.材质：PE 3.规格、压力等级：详设计 4.连接形式：法兰连接 5.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 250.67 | 752.01 | 265.74 | 21.57
9 | 031003001163 | PE球阀(单放散) de63 | 1.类型：PE球阀(单放散) de63 2.材质：PE 3.规格、压力等级：详设计 4.连接形式：法兰连接 5.其他：符合设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 56.51 | 56.51 | 29.57 | 1.91
10 | 031007011068 | 落地式调压柜 JE-200D（含基础） | 1.类型:燃气调压柜带流量计接口（含基础及接地） 2.型号、规格：JE-200D 3.安装部位：落地 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 5 | 554.89 | 2774.45 | 1523.15 | 506.30
11 | 031007011069 | 落地式调压柜 JE-300D（含基础） | 1.类型:燃气调压柜带流量计接口（含基础及接地） 2.型号、规格：JE-300D 3.安装部位：落地 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 652.26 | 652.26 | 362.90 | 114.92
12 | 030801008346 | PE管 De63 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN63mm 5.连接方式:热熔对接 6.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 34.24 | 12.26 | 419.78 | 278.37 | 22.26
13 | 030801008347 | PE管 De90 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN90mm 5.连接方式:热熔对接 | m | 39.28 | 15.71 | 617.09 | 410.08 | 32.60
14 | 030801008348 | PE管 De110 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式:热熔对接 6.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 66.87 | 17.44 | 1166.21 | 775.02 | 62.86
15 | 040501002065 | 钢管碰头 DN110 | 1.名称：钢管碰头 DN110 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 171.11 | 171.11 | 111.14
16 | 040501002066 | 钢管碰头 DN90 | 1.名称：钢管碰头 DN90 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 2 | 171.11 | 342.22 | 222.28
17 | 040501002067 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 3 | 171.11 | 513.33 | 333.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7464.97 | 4311.67 | 762.42
0310 教师公寓1号点位
18 | 031007011071 | 壁挂式调压箱 RX80/0.4A-Q | 1.类型:壁挂式调压箱 2.型号、规格：RX80A/0.4-Q 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 191.86 | 191.86 | 135.00 | 0.07
19 | 030801008366 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 D45×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：D45×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 34 | 13.72 | 466.48 | 280.16 | 51.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 658.34 | 415.16 | 51.75
0310 教师公寓2号点位
20 | 031003001172 | PE球阀(双放散) de63 |  | 个 | 1 | 56.51 | 56.51 | 29.57 | 1.91
21 | 031007011073 | 壁挂式调压箱 RX0.4/50A | 1.类型:壁挂式调压箱 2.型号、规格：RX0.4/50A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 191.86 | 383.72 | 270.00 | 0.14
22 | 030801008376 | PE管 De63 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN63mm 5.连接方式:热熔对接 6.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 310 | 12.26 | 3800.60 | 2520.30 | 201.50
23 | 030804005803 | 聚乙烯电熔弯头DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔弯头DN63 | 个 | 10
24 | 030804005805 | 聚乙烯电熔等径三通DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔等径三通DN63 | 个 | 14
25 | 030804005809 | 聚乙烯电熔套筒DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔套筒DN63 | 个 | 72
26 | 040501002071 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 171.11 | 171.11 | 111.14
27 | 040504001020 | 阀门井 DN63 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10商品砼； 2.砌筑材料品种、规格、强度等级Mu10实心砖； 3.抹面要求：20mm厚M15干混砂浆； 4.砂浆强度等级、配合比：：M7.5干混砂浆砌筑 5.盖板材质、规格：铸铁井盖 6.井盖、井圈材质及规格：φ800 8.其他：符合设计及相关规范要求 | 座 | 1 | 153.46 | 153.46 | 127.08 | 1.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4565.40 | 3058.09 | 205.13
0310 陶家湾123期4号点位
28 | 031003001143 | PE球阀(双放散) de63 |  | 个 | 1 | 56.51 | 56.51 | 29.57 | 1.91
29 | 031007011059 | 落地式调压柜 JE-200D（含基础） | 1.类型:燃气调压柜带流量计接口（含基础及接地） 2.型号、规格：JE-200D 3.安装部位：落地 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 554.89 | 554.89 | 304.63 | 101.26
30 | 030801008295 | PE管 De63 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:燃气 3.材质:PE100 SDR11系列 4.型号、规格:DN63mm 5.连接方式:热熔对接 6.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 200 | 12.26 | 2452.00 | 1626.00 | 130.00
31 | 030804005624 | 钢塑转换接头DN63/D57 | 1.材质：钢塑转换接头 2.规格：DN63/D57 | 个 | 1
32 | 030804005615 | 聚乙烯电熔弯头DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔弯头DN63 | 个 | 40
33 | 030804005617 | 聚乙烯电熔等径三通DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔等径三通DN63 | 个 | 52
34 | 030804005621 | 聚乙烯电熔套筒DN63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔套筒DN63 | 个 | 197
35 | 040504001017 | 阀门井 DN63 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10商品砼； 2.砌筑材料品种、规格、强度等级Mu10实心砖； 3.抹面要求：20mm厚M15干混砂浆； 4.砂浆强度等级、配合比：：M7.5干混砂浆砌筑 5.盖板材质、规格：铸铁井盖 6.井盖、井圈材质及规格：φ800 | 座 | 1 | 153.46 | 153.46 | 127.08 | 1.58
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3216.86 | 2087.28 | 234.75
0310 陶家湾123期6号点位
36 | 031007011061 | 壁挂式调压箱 RX0.4/80A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/80A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 4 | 191.86 | 767.44 | 540.00 | 0.28
37 | 031007011062 | 壁挂式调压箱 RX0.4/25A | 1.类型:燃气调压柜 2.型号、规格：RX0.4/25A 3.安装部位：壁挂 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 5 | 191.86 | 959.30 | 675.00 | 0.35
38 | 030801008311 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 D45×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：D45×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 76 | 13.72 | 1042.72 | 626.24 | 115.52
39 | 030801008312 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 D32×4 | 1.材质：聚乙烯环氧粉末特加强级防腐低压无缝钢管 2.规格：D32×4 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：符合设计及相关规范要求 5.其他：符合设计及相关规范要求 | m | 240 | 12.14 | 2913.60 | 1728.00 | 350.40
40 | 030804005661 | 等径弯头 (90°)DN40 PN16 | 1.材质：钢质（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：等径弯头 (90°) DN40 PN16 | 个 | 20
41 | 030804005662 | 等径弯头 (90°)DN25 PN16 | 1.材质：钢质（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：等径弯头 (90°) DN25 PN16 | 个 | 50
42 | 030804005668 | 等径三通DN40 PN16 | 1.材质：钢质（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：等径三通DN40 PN16 | 个 | 1
43 | 030804005669 | 等径三通DN25 PN16 | 1.材质：钢质（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：等径三通DN25 PN16 | 个 | 10
44 | 030804005652 | 聚乙烯电熔异径三通DN90×63 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔异径三通DN90×63 | 个 | 4
45 | 030804005653 | 聚乙烯电熔异径三通DN90×40 | 1.材质：PE（材料价，安装费已包含到管道安装中） 2.规格：聚乙烯电熔异径三通DN90×40 | 个 | 3
46 | 040501002057 | 钢管碰头 DN90 |  | 处 | 7 | 171.11 | 1197.77 | 777.98
47 | 040501002058 | 钢管碰头 DN63 | 1.名称：钢管碰头 DN63 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 171.11 | 171.11 | 111.14
48 | 040501002059 | 钢管碰头 DN40 | 1.名称：钢管碰头 DN40 2.其他：符合设计及相关规范要求 | 处 | 1 | 142.80 | 142.80 | 92.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7194.74 | 4551.19 | 466.55
0310 管道挖填方
49 | 040101002048 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 0.11 | 27.71 | 3.05 | 2.26
50 | 040101002049 | 机械挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 354.62 | 6.62 | 2347.58 | 411.36 | 1453.94
51 | 040103001030 | 回填方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 278.68 | 5.56 | 1549.46 | 261.96 | 964.23
52 | 010404001023 | 砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层，厚度详设计 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 80.38 | 36.35 | 2921.81 | 1793.28 | 127.00
53 | 040103002027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：投标人自行考虑 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 80.38 | 5.68 | 456.56 | 77.16 | 283.74
54 | 041001002026 | 人工拆除人行道砖 | 1.名称：人工拆除人行道砖 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 148.94 | 3.25 | 484.06 | 393.20
55 | 041001001023 | 破碎机拆除路面 | 1.名称：破碎机拆除路面 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 4.11 | 226.05 | 70.40 | 125.95
56 | 041001003019 | 机械拆除基层 | 1.名称：机械拆除基层 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 3.05 | 167.75 | 41.80 | 103.40
57 | 040202011017 | 20厚碎石基层 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：20cm 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 6.62 | 364.10 | 169.95 | 69.30
58 | 040204001015 | 50mm厚粗砂垫层 | 1.垫层规格：粗砂 2.厚度：50mm 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 4.其他：符合设计及相关规范要求 | m3 | 1.53 | 27.86 | 42.63 | 22.80 | 5.60
59 | 040203007037 | 水泥混凝土路基层 C25 | 1.名称：250厚C25混凝土垫层 2.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 12.51 | 688.05 | 428.45 | 3.85
60 | 040203003029 | 乳化沥青粘层油 | 1.材料品种:乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层油 2.喷油量:0.4kg/m2 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 0.42 | 23.10 | 11.00
61 | 040203003030 | 乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层油 | 1.材料品种:乳化沥青稀浆封层+乳化沥青透层油 2.喷油量:0.6kg/m2+0.8kg/m2 3.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 1.48 | 81.40 | 37.95
62 | 040203006029 | 沥青混凝土 AC-16 | 1..沥青混凝土种类：商品沥青砼 2.石料粒径：AC-16 3.厚度:6cm 4.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 6.99 | 384.45 | 122.65 | 132.55
63 | 040203006030 | 沥青混凝土 AC-13 | 1..沥青混凝土种类：商品沥青砼 2.石料粒径：AC-13 3.厚度:4cm 4.其他：符合设计及相关规范要求 | m2 | 55 | 5.81 | 319.55 | 96.80 | 115.50
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10059.60 | 3941.02 | 3385.06
单价措施项目清单
脚手架工程
64 | 011701001045 | 综合脚手架 |  | m2
65 | 011701002044 | 外脚手架 |  | 项 | 1 | 11948.48 | 11948.48 | 3609.13 | 580.04
66 | 011701003044 | 里脚手架 |  | m2
67 | 011701004044 | 悬空脚手架 |  | m2
68 | 011701005044 | 挑脚手架 |  | m
69 | 011701006044 | 满堂脚手架 |  | m2
70 | 011701007044 | 整体提升架 |  | m2
71 | 011701008044 | 外装饰吊篮 |  | m2
72 | 041103001037 | 施工围挡 |  | m2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11948.48 | 3609.13 | 580.04
混凝土模板及支架（撑 ）
73 | 011702001045 | 基础 |  | m2
74 | 011702002044 | 矩形柱 |  | m2
75 | 011702003044 | 构造柱 |  | m2
76 | 011702004044 | 异形柱 |  | m2
77 | 011702005044 | 基础梁 |  | m2
78 | 011702006044 | 矩形梁 |  | m2
79 | 011702007044 | 异形梁 |  | m2
80 | 011702008044 | 圈梁 |  | m2
81 | 011702009044 | 过梁 |  | m2
82 | 011702010044 | 弧形、拱形梁 |  | m2
83 | 011702011044 | 直形墙 |  | m2
84 | 011702012044 | 弧形墙 |  | m2
85 | 011702013044 | 短肢剪力墙、电梯井壁 |  | m2
86 | 011702014044 | 有梁板 |  | m2
87 | 011702015044 | 无梁板 |  | m2
88 | 011702016044 | 平板 |  | m2
89 | 011702017044 | 拱板 |  | m2
90 | 011702018044 | 薄壳板 |  | m2
91 | 011702019044 | 空心板 |  | m2
92 | 011702020044 | 其它板 |  | m2
93 | 011702021044 | 栏板 |  | m2
94 | 011702022044 | 天沟、檐沟 |  | m2
95 | 011702023044 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2
96 | 011702024044 | 楼梯 |  | m2
97 | 011702025044 | 其它现浇构件 |  | m2
98 | 011702026044 | 电缆沟、地沟 |  | m2
99 | 011702027044 | 台阶 |  | m2
100 | 011702028044 | 扶手 |  | m2
101 | 011702029044 | 散水 |  | m2
102 | 011702030044 | 后浇带 |  | m2
103 | 011702031044 | 化粪池 |  | m2
104 | 011702032044 | 检查井 |  | m2
分部小计
垂直运输
105 | 011703001044 | 垂直运输 |  | m2¦天
分部小计
超高施工增加
106 | 011704001044 | 超高施工增加 |  | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
107 | 011705001045 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1 | 3044.07 | 3044.07 | 936.00 | 1414.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3044.07 | 936.00 | 1414.86
施工排水、降水
108 | 011706001044 | 成井 |  | m
109 | 011706002044 | 排水、降水 |  | 昼夜
分部小计
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 14992.55 | 4545.13 | 1994.90
合 计 | [6 empty] | 59030.11 | 29893.60 | 7410.60

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【中压管道‖~15
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【中压管道‖燃气改~16
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【中压管道‖燃气~17
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~18
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等新改造项目（Ⅱ期）、遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）（中压施工内容）\遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目（Ⅱ期）\中压管道【燃气改造】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 386.407 |  |  | 6.23
2 | 风镐凿子 | 根 |  |  |  | 12.61
3 | 碎石 20～60mm | m3
4 | 碎石 20～40mm | m3
5 | 碎石 5～20mm | m3
6 | 水 | m3 | 22.657 |  |  | 3.91
7 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  | 1860.00
8 | 其他材料费 | 元 | 47.209 |  |  | 1.00
9 | 氧气 | m3 |  |  |  | 6.00
10 | 乙炔气 | m3 |  |  |  | 8.80
11 | 成品金属栅栏 | m2 |  |  |  | 108.70
12 | 焊条 综合 | kg |  |  |  | 4.15
13 | 膨胀螺栓 | 套 |  |  |  | 2.20
14 | 粗砂 | m3
15 | 商品混凝土 C25 | m3
16 | 沥青 AH-70 | t
17 | 煤 | kg | 37.125 |  |  | 0.70
18 | 中砂 | m3
19 | 沥青混凝土 AC-16 | m3 | 3.35
20 | 沥青混凝土 AC-13 | m3 | 2.228
21 | 商品混凝土 C20 | m3
22 | 干混地面砂浆 M20 | t
23 | 白水泥 | kg
24 | 干混地面砂浆 | t
25 | 肥料 | kg |  |  |  | 1.80
26 | 杀虫剂 | kg |  |  |  | 8.30
27 | 汽油(机械) | L | 9.12 |  |  | 6.73
28 | 复合模板 | m2 |  |  |  | 20.75
29 | 二等锯材 | m3 |  |  |  | 1860.00
30 | 特细砂 | m3
31 | 氮气 | m3 |  |  |  | 24.00
32 | 彩钢板 厚0.4mm | m2 |  |  |  | 26.89
33 | 塑料仿真草皮 厚30mm | m2 |  |  |  | 15.00
34 | 枕木 | m3 | 0.076 |  |  | 1769.91
35 | 镀锌铁丝 8# | kg | 4.75 |  |  | 4.00
36 | 草袋子 | m2 | 6.061 |  |  | 1.20
37 | 商品混凝土 C25 | m3 | 13.775
38 | 标准砖 | 千匹 | 0.654
39 | 水泥砂浆(特细砂) M7.5 | m3 | 0.274
40 | 水泥 32.5 | kg | 120.02
41 | 特细砂 | m3 | 93.721
42 | 水泥砂浆(特细砂) 1∶2 | m3 | 0.078
43 | 砾石 20～50mm | m3 | 0.064
44 | 细砂 | m3 | 0.012
45 | 碎石 20～60mm | m3 | 9.656
46 | 碎石 20～40mm | m3 | 2.743
47 | 碎石 5～20mm | m3 | 1.426
48 | 粗砂 | m3 | 1.776
49 | 沥青 AH-70 | t | 0.105
50 | 中砂 | m3 | 0.272