## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~8
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 219828.03
1.1 | 车行透水混凝土地面 | 2354.70
1.2 | 停车位沥青混凝土地面 | 217473.33
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 672.57 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 220500.60 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 19845.05 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 240345.65

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~9
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
车行透水混凝土地面
1 | 040205006003 | 100宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：100宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 50.1 | 47.00 | 2354.70 | 158.82 | 144.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2354.70 | 158.82 | 144.29
停车位沥青混凝土地面
2 | 040203003009 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | 1.材料品种：PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 2880.06 | 3.00 | 8640.18 | 1008.02
3 | 040203006022 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-16 3.石料粒径：详设计 4.厚度：40mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 2880.06 | 38.22 | 110075.89 | 6336.13 | 6710.54
4 | 040203003010 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | 1.材料品种：PC-3乳化沥青粘层 0.6+0.1L/m2 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 2880.06 | 4.70 | 13536.28 | 1008.02
5 | 040203006023 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-10细粒式黑色沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：详设计 3.石料粒径：详设计 4.厚度：30mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 2880.06 | 29.59 | 85220.98 | 5500.91 | 6220.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 217473.33 | 13853.08 | 12931.47
单价措施项目清单
脚手架工程
6 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：详设计施工图 2．檐口高度：详设计施工图 3．脚手架材质：投标人自行考虑 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
7 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人自行考虑 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 项 | 0
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 219828.03 | 14011.90 | 13075.76

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001005 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 5906.23
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 14497.12
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 22551.07
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.7 | 35974.33
2 | 041109002005 | 夜间施工增加费
3 | 041109003005 | 二次搬运费
4 | 041109004005 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005005 | 行车、行人干扰
6 | 041109006005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007005 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008005 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~11
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~12
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~13
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~14
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目【老旧-水木清华老旧小区改造总平-景观工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
2 | 柴油(机械) | L | 1113.031 |  |  |  | 6.00
3 | 汽油(机械) | L | 7.871 |  |  |  | 6.50
4 | 二等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
5 | 铁件 | kg |  |  |  |  | 4.18
6 | 其他材料费 | 元 | 1229.194 |  |  |  | 1.00
7 | 连砂石 | m3 |  |  |  |  | 115.00
8 | C25强固透水混凝土 | m3 |  |  |  |  | 400.00
9 | 木材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
10 | 铁钉 | kg |  |  |  |  | 3.74
11 | 养护塑料薄膜 | m2 |  |  |  |  | 0.90
12 | 彩色强固透水混凝土 | m3 |  |  |  |  | 450.00
13 | 双丙聚氨酯密封剂 | kg |  |  |  |  | 18.90
14 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 15.761 |  |  |  | 2.79
15 | 白色丙烯酸划线 | kg | 200.204 |  |  |  | 9.00
16 | 透明底漆 | kg | 8.091 |  |  |  | 9.71
17 | 600*300*150厚砼路平石 | m3 |  |  |  |  | 612.00
18 | 干混地面砂浆 M5 | t |  |  |  |  | 391.00
19 | 商品混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 410.00
20 | 干混地面砂浆 M15 | t |  |  |  |  | 391.00
21 | 石油沥青 30# | kg |  |  |  |  | 4.91
22 | 汽油 | L |  |  |  |  | 6.24
23 | C15强固透水混凝土 | m3 |  |  |  |  | 349.20
24 | 商品混凝土 C25 | m3 |  |  |  |  | 420.00
25 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | t | 2.304 |  |  |  | 2880.00
26 | 煤 | kg | 1728.06 |  |  |  | 0.63
27 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | m3 | 116.644 |  |  |  | 780.00
28 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | t | 2.304 |  |  |  | 5000.00
29 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | m3 | 87.267 |  |  |  | 780.00
30 | 商品混凝土 C15 | m3 |  |  |  |  | 400.00
31 | 干混地面砂浆 M15 | t |  |  |  |  | 391.00
32 | 50mm厚600X300仿芝麻灰透水砖（烧面） | m2 |  |  |  |  | 45.00
33 | 50mm厚600X300仿芝麻黑透水砖（烧面） | m2 |  |  |  |  | 45.00
34 | 50mm厚600X300仿芝麻白透水砖（烧面） | m2 |  |  |  |  | 45.00
35 | 1200x150x20仿木纹砖 | m2 |  |  |  |  | 45.00
36 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t |  |  |  |  | 362.00
37 | 标准砖 | 千匹 |  |  |  |  | 420.00
38 | 复合模板 | m2 |  |  |  |  | 20.75
39 | 截面145x50 防腐木 | m2 |  |  |  |  | 81.00
40 | 30x30x3 镀锌方管 | t |  |  |  |  | 4590.00
41 | 50X50X5等边热镀锌角钢 | t |  |  |  |  | 3870.00
42 | 螺栓 | 个 |  |  |  |  | 0.23
43 | 干混抹灰砂浆 M20 | t |  |  |  |  | 416.00
44 | 真石漆 | kg |  |  |  |  | 4.32
45 | 水性封闭底漆 | kg |  |  |  |  | 7.20
46 | 罩面漆 | kg |  |  |  |  | 8.00
47 | 白水泥 | kg |  |  |  |  | 0.54
48 | 双面胶纸带 | m2 |  |  |  |  | 14.94
49 | 600x420x20厚 芝麻灰花岗岩烧面 | m2 |  |  |  |  | 82.80
50 | 600x300x30厚 芝麻灰花岗岩烧面 | m2 |  |  |  |  | 117.90
51 | 240×60×10mm红色劈开砖 | m2 |  |  |  |  | 27.00
52 | 喷砂嘴 | 个 |  |  |  |  | 20.92
53 | 胶管 φ50 | m |  |  |  |  | 3.78
54 | 黑色氟碳漆 | kg |  |  |  |  | 60.30
55 | 油漆溶剂油 200# | kg |  |  |  |  | 7.65
56 | 细砂 | m3 |  |  |  |  | 193.50
57 | 碎石 20～50mm | m3 |  |  |  |  | 171.90
58 | 50x50x3 热镀锌方管 | t |  |  |  |  | 4374.00
59 | 50x50x4 热镀锌角钢 | t |  |  |  |  | 4374.00
60 | φ12螺纹钢（面饰防锈漆） | t |  |  |  |  | 2887.20
61 | 200宽竹片 | m |  |  |  |  | 1.80
62 | 焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
63 | 膨胀螺栓 | 套 |  |  |  |  | 0.13
64 | 无机盐铝防水剂 | kg |  |  |  |  | 2.30
65 | 干混地面砂浆 M20 | t |  |  |  |  | 411.00
66 | IV类杆路灯 H=10m | 套 |  |  |  |  | 4500.00
67 | 成品木栏杆（含漆） | m2 |  |  |  |  | 16.20
68 | 成品垃圾箱 900*360*950高 | 个 |  |  |  |  | 360.00
69 | 照明灯具及附件 | 套
70 | 杆式庭院灯(IP65) | 套 |  |  |  |  | 1050.00
71 | 脚手架钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
72 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
73 | 枕木 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
74 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  |  | 3.60
75 | 草袋子 | m2 |  |  |  |  | 1.08

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~15
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 45638.82
1.1 | 停车位沥青混凝土地面划线 | 6898.29
1.2 | 非机动车停车棚地面 | 38740.53
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 155.42 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 45794.24 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 4121.48 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 49915.72

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~16
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
停车位沥青混凝土地面划线
1 | 040205006004 | 100宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：100宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 90.12 | 46.98 | 4233.84 | 285.68 | 259.55
2 | 040205007001 | 无障碍停车位标记 | 1.材料品种：白色丙烯酸，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 18.96 | 140.53 | 2664.45 | 706.83 | 174.43
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6898.29 | 992.51 | 433.98
非机动车停车棚地面
3 | 040203003011 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | 1.材料品种：PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 428.96 | 3.00 | 1286.88 | 150.14
4 | 040203006027 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-16 3.石料粒径：详设计 4.厚度：40mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 428.96 | 42.10 | 18059.22 | 943.71 | 999.48
5 | 040203003012 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | 1.材料品种：PC-3乳化沥青粘层 0.6+0.1L/m2 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 428.96 | 4.70 | 2016.11 | 150.14
6 | 040203006028 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-10细粒式黑色沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：详设计 3.石料粒径：详设计 4.厚度：30mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 428.96 | 29.59 | 12692.93 | 819.31 | 926.55
7 | 040203004001 | 2厚室外丙烯酸喷涂 | 1.名称：2厚室外丙烯酸喷涂 2.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 208.8 | 17.06 | 3562.13 | 106.49
8 | 040205006005 | 50宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：50宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 23.94 | 46.92 | 1123.26 | 75.65 | 68.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 38740.53 | 2245.44 | 1994.98
单价措施项目清单
脚手架工程
9 | 011701001006 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：详设计施工图 2．檐口高度：详设计施工图 3．脚手架材质：投标人自行考虑 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
10 | 011702001009 | 基础垫层 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
11 | 011702001010 | 独立基础 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
12 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
13 | 011702005004 | 基础梁 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
14 | 041106001003 | 大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 | 1.机械设备名称：投标人自行考虑 2.机械设备规格型号：投标人自行考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 台次
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 45638.82 | 3237.95 | 2428.96

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~17
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001008 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 664.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1630.35
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 2536.11
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 3562.63
2 | 041109002008 | 夜间施工增加费
3 | 041109003008 | 二次搬运费
4 | 041109004008 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005008 | 行车、行人干扰
6 | 041109006008 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007008 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008008 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~18
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~19
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~20
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-东区非机动车停车棚】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 高分子材料成品车档 600x120x80mm | 块 |  |  |  |  | 19.80
2 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 40.265 |  |  |  | 2.79
3 | 白色丙烯酸划线 | kg | 455.553 |  |  |  | 9.00
4 | 透明底漆 | kg | 20.673 |  |  |  | 9.71
5 | 其他材料费 | 元 | 187.767 |  |  |  | 1.00
6 | 汽油(机械) | L | 29.705 |  |  |  | 6.50
7 | 柴油(机械) | L | 182.213 |  |  |  | 6.00
8 | 白色丙烯酸 | kg | 95.788 |  |  |  | 14.40
9 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
10 | 连砂石 | m3 |  |  |  |  | 115.00
11 | 商品混凝土 C25 | m3 |  |  |  |  | 420.00
12 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | t | 0.343 |  |  |  | 2880.00
13 | 煤 | kg | 320.04 |  |  |  | 0.63
14 | 粗粒式沥青砼AC-16 | m3 | 17.375 |  |  |  | 875.70
15 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | t | 0.343 |  |  |  | 5000.00
16 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | m3 | 12.999 |  |  |  | 780.00
17 | 2厚室外丙烯酸喷涂 | t | 0.167 |  |  |  | 18900.00
18 | 中砂 | m3 | 1.086 |  |  |  | 193.50
19 | 石油沥青 30# | kg |  |  |  |  | 4.91
20 | 汽油 | L |  |  |  |  | 6.24
21 | 铝合金型材 | t |  |  |  |  | 18000.00
22 | 电焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
23 | 电焊丝 | kg |  |  |  |  | 3.74
24 | 螺栓 | kg |  |  |  |  | 3.74
25 | 金属氟碳漆 | kg |  |  |  |  | 60.30
26 | 二等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
27 | 焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
28 | 带帽螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
29 | 2mm厚PC耐力板 | m2 |  |  |  |  | 54.00
30 | 一等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1755.00
31 | 橡皮垫条 大 | m |  |  |  |  | 1.49
32 | 橡皮垫片 250宽 | m |  |  |  |  | 1.57
33 | 铁钩 5厚 | kg |  |  |  |  | 3.74
34 | 熟桐油 | kg |  |  |  |  | 10.80
35 | 防锈漆 | kg |  |  |  |  | 16.20
36 | 螺栓 M12×40 | kg |  |  |  |  | 3.74
37 | 商品混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 410.00
38 | 商品混凝土 C30 | m3 |  |  |  |  | 435.00
39 | 无收缩商品细石混凝土 C40 | m3 |  |  |  |  | 450.00
40 | HPB300 φ≤10 | t |  |  |  |  | 3347.00
41 | HRB400 φ≤10 | t |  |  |  |  | 3345.00
42 | HRB400 φ12～16 | t |  |  |  |  | 3208.00
43 | 焊条 (高强钢筋用) | kg |  |  |  |  | 4.86
44 | HRB400 直径＞φ16 | t |  |  |  |  | 3183.00
45 | 地脚螺栓 M32 锚固长度1000mm | 套 |  |  |  |  | 22.50
46 | 成品矩管箱形钢柱 Q235B | t |  |  |  |  | 4700.00
47 | 加工铁件 | kg |  |  |  |  | 4.18
48 | 10.9级高强度螺栓 | kg |  |  |  |  | 12.33
49 | 环氧云铁漆 | kg |  |  |  |  | 20.43
50 | 防火漆 | kg |  |  |  |  | 13.50
51 | 油漆溶剂油 200# | kg |  |  |  |  | 7.65
52 | 成品型钢H形钢梁 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
53 | 成品型钢钢支撑 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
54 | 成品型钢钢檩条 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
55 | 螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
56 | 成品零星钢构件综合 Q235B | t |  |  |  |  | 4320.00
57 | 脚手架钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
58 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
59 | 复合模板 | m2 |  |  |  |  | 20.75
60 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
61 | 对拉螺栓 | kg |  |  |  |  | 3.74
62 | 对拉螺栓塑料管 | m |  |  |  |  | 0.99
63 | 枕木 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
64 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  |  | 3.60
65 | 草袋子 | m2 |  |  |  |  | 1.08

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~22
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 41112.61
1.1 | 人行透水混凝土地面划线 | 17704.00
1.2 | 停车位沥青混凝土地面划线 | 6804.38
1.3 | 非机动车停车棚地面 | 16604.23
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 218.36 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 41330.97 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 3719.79 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 45050.76

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~23
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
人行透水混凝土地面划线
1 | 040203004002 | 无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%） | 1.名称：无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份＞40%） 2.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 4965.41 | 3.45 | 17130.66 | 2532.36
2 | 040205006006 | 100宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：100宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 12.23 | 46.88 | 573.34 | 38.65 | 35.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 17704.00 | 2571.01 | 35.22
停车位沥青混凝土地面划线
3 | 040205006007 | 100宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：100宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 85.32 | 46.98 | 4008.33 | 270.46 | 245.72
4 | 040205006008 | 50宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：50宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 2.76 | 47.68 | 131.60 | 8.86 | 8.06
5 | 040205007002 | 无障碍停车位标记 | 1.材料品种：白色丙烯酸，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 18.96 | 140.53 | 2664.45 | 706.83 | 174.43
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6804.38 | 986.15 | 428.21
非机动车停车棚地面
6 | 040203003013 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | 1.材料品种：PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 186.02 | 3.00 | 558.06 | 65.11
7 | 040203006030 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-16 3.石料粒径：详设计 4.厚度：40mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 186.02 | 38.22 | 7109.68 | 409.24 | 433.43
8 | 040203003014 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | 1.材料品种：PC-3乳化沥青粘层 0.6+0.1L/m2 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 186.02 | 4.70 | 874.29 | 65.11
9 | 040203006031 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-10细粒式黑色沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：详设计 3.石料粒径：详设计 4.厚度：30mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 186.02 | 29.59 | 5504.33 | 353.44 | 401.80
10 | 040203004003 | 2厚室外丙烯酸喷涂 | 1.名称：2厚室外丙烯酸喷涂 2.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 114.4 | 17.06 | 1951.66 | 58.34
11 | 040205006009 | 50宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：50宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 12.92 | 46.92 | 606.21 | 40.83 | 37.21
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16604.23 | 992.07 | 872.44
单价措施项目清单
脚手架工程
12 | 011701001007 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：详设计施工图 2．檐口高度：详设计施工图 3．脚手架材质：投标人自行考虑 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
13 | 011702001011 | 基础垫层 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
14 | 011702001012 | 独立基础 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
15 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
16 | 011702005005 | 基础梁 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
17 | 041106001004 | 大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 | 1.机械设备名称：投标人自行考虑 2.机械设备规格型号：投标人自行考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 台次
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 41112.61 | 4549.23 | 1335.87

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~24
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001009 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 501.12
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1230.01
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1913.35
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 2687.80
2 | 041109002009 | 夜间施工增加费
3 | 041109003009 | 二次搬运费
4 | 041109004009 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005009 | 行车、行人干扰
6 | 041109006009 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007009 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008009 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~25
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~26
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~27
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~28
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸东、西区附属-西区非机动车停车棚】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 高分子材料成品车档 600x120x80mm | 块 |  |  |  |  | 19.80
2 | 双丙聚氨酯密封剂 | t | 3.972 |  |  |  | 1890.00
3 | 中砂 | m3 | 26.415 |  |  |  | 193.50
4 | 煤 | kg | 1635.54 |  |  |  | 0.63
5 | 其他材料费 | 元 | 150.806 |  |  |  | 1.00
6 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 40.013 |  |  |  | 2.79
7 | 白色丙烯酸划线 | kg | 452.356 |  |  |  | 9.00
8 | 透明底漆 | kg | 20.543 |  |  |  | 9.71
9 | 汽油(机械) | L | 29.58 |  |  |  | 6.50
10 | 柴油(机械) | L | 88.639 |  |  |  | 6.00
11 | 白色丙烯酸 | kg | 95.788 |  |  |  | 14.40
12 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
13 | 连砂石 | m3 |  |  |  |  | 115.00
14 | 商品混凝土 C25 | m3 |  |  |  |  | 420.00
15 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | t | 0.149 |  |  |  | 2880.00
16 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | m3 | 7.533 |  |  |  | 780.00
17 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | t | 0.149 |  |  |  | 5000.00
18 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | m3 | 5.636 |  |  |  | 780.00
19 | 2厚室外丙烯酸喷涂 | t | 0.092 |  |  |  | 18900.00
20 | 石油沥青 30# | kg |  |  |  |  | 4.91
21 | 汽油 | L |  |  |  |  | 6.24
22 | 铝合金型材 | t |  |  |  |  | 18000.00
23 | 电焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
24 | 电焊丝 | kg |  |  |  |  | 3.74
25 | 螺栓 | kg |  |  |  |  | 3.74
26 | 金属氟碳漆 | kg |  |  |  |  | 60.30
27 | 二等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
28 | 焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
29 | 带帽螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
30 | 2mm厚PC耐力板 | m2 |  |  |  |  | 54.00
31 | 一等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1755.00
32 | 橡皮垫条 大 | m |  |  |  |  | 1.49
33 | 橡皮垫片 250宽 | m |  |  |  |  | 1.57
34 | 铁钩 5厚 | kg |  |  |  |  | 3.74
35 | 熟桐油 | kg |  |  |  |  | 10.80
36 | 防锈漆 | kg |  |  |  |  | 16.20
37 | 螺栓 M12×40 | kg |  |  |  |  | 3.74
38 | 商品混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 410.00
39 | 商品混凝土 C30 | m3 |  |  |  |  | 435.00
40 | 无收缩商品细石混凝土 C40 | m3 |  |  |  |  | 450.00
41 | HPB300 φ≤10 | t |  |  |  |  | 3347.00
42 | HRB400 φ≤10 | t |  |  |  |  | 3345.00
43 | HRB400 φ12～16 | t |  |  |  |  | 3208.00
44 | 焊条 (高强钢筋用) | kg |  |  |  |  | 4.86
45 | HRB400 直径＞φ16 | t |  |  |  |  | 3183.00
46 | 地脚螺栓 M32 锚固长度1000mm | 套 |  |  |  |  | 22.50
47 | 成品矩管箱形钢柱 Q235B | t |  |  |  |  | 4700.00
48 | 加工铁件 | kg |  |  |  |  | 4.18
49 | 10.9级高强度螺栓 | kg |  |  |  |  | 12.33
50 | 环氧云铁漆 | kg |  |  |  |  | 20.43
51 | 防火漆 | kg |  |  |  |  | 13.50
52 | 油漆溶剂油 200# | kg |  |  |  |  | 7.65
53 | 成品型钢H形钢梁 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
54 | 成品型钢钢支撑 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
55 | 成品型钢钢檩条 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
56 | 螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
57 | 成品零星钢构件综合 Q235B | t |  |  |  |  | 4320.00
58 | 脚手架钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
59 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
60 | 复合模板 | m2 |  |  |  |  | 20.75
61 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
62 | 对拉螺栓 | kg |  |  |  |  | 3.74
63 | 对拉螺栓塑料管 | m |  |  |  |  | 0.99
64 | 枕木 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
65 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  |  | 3.60
66 | 草袋子 | m2 |  |  |  |  | 1.08

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~29
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 114028.35
1.1 | 停车位沥青混凝土地面划线 | 13701.68
1.2 | 非机动车停车棚地面 | 100326.67
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 360.31 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 114388.66 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 10294.98 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 124683.64

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~30
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
停车位沥青混凝土地面划线
1 | 040205006010 | 100宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：100宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 263.18 | 47.00 | 12369.46 | 834.28 | 757.96
2 | 040205007003 | 无障碍停车位标记 | 1.材料品种：白色丙烯酸，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 9.48 | 140.53 | 1332.22 | 353.41 | 87.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13701.68 | 1187.69 | 845.18
非机动车停车棚地面
3 | 040203003015 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | 1.材料品种：PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 775.1 | 3.00 | 2325.30 | 271.29
4 | 040203006033 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-16 3.石料粒径：详设计 4.厚度：40mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 775.1 | 38.22 | 29624.32 | 1705.22 | 1805.98
5 | 040203003016 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | 1.材料品种：PC-3乳化沥青粘层 0.6+0.1L/m2 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 775.1 | 4.70 | 3642.97 | 271.29
6 | 040203006034 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-10细粒式黑色沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：详设计 3.石料粒径：详设计 4.厚度：30mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 775.1 | 29.59 | 22935.21 | 1480.44 | 1674.22
7 | 040203004004 | 2厚室外丙烯酸喷涂 | 1.名称：2厚室外丙烯酸喷涂 2.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 357.76 | 17.06 | 6103.39 | 182.46
8 | 040205006011 | 50宽白色丙烯酸划线 | 1.材料品种：50宽白色丙烯酸划线，2厚 2.线型：详设计 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 759.64 | 46.99 | 35695.48 | 2408.06 | 2187.76
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 100326.67 | 6318.76 | 5667.96
单价措施项目清单
脚手架工程
9 | 011701001008 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：详设计施工图 2．檐口高度：详设计施工图 3．脚手架材质：投标人自行考虑 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
10 | 011702001013 | 基础垫层 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
11 | 011702001014 | 独立基础 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
12 | 011702001015 | 独立基础 栏杆 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
13 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
14 | 011702005006 | 基础梁 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 3.现浇模板按组合钢模、木模、竹胶板、砖胎模，清水模板等综合考虑 4.模板支撑高度综合考虑 5.满足设计施工验收规范 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 0
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
15 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：投标人自行考虑 2.机械设备规格型号：投标人自行考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 项
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 114028.35 | 7506.45 | 6513.14

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~31
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001012 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 2499.03
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 6133.98
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 9541.75
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 13403.88
2 | 041109002012 | 夜间施工增加费
3 | 041109003012 | 二次搬运费
4 | 041109004012 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005012 | 行车、行人干扰
6 | 041109006012 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007012 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008012 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~32
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~33
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~34
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~35
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-非机动车停车棚】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 高分子材料成品车档 600x120x80mm | 块 |  |  |  |  | 19.80
2 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 323.963 |  |  |  | 2.79
3 | 白色丙烯酸划线 | kg | 4087.19 |  |  |  | 9.00
4 | 透明底漆 | kg | 166.313 |  |  |  | 9.71
5 | 其他材料费 | 元 | 341.487 |  |  |  | 1.00
6 | 汽油(机械) | L | 166.58 |  |  |  | 6.50
7 | 柴油(机械) | L | 400.929 |  |  |  | 6.00
8 | 白色丙烯酸 | kg | 47.894 |  |  |  | 14.40
9 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
10 | 连砂石 | m3 |  |  |  |  | 115.00
11 | 商品混凝土 C25 | m3 |  |  |  |  | 420.00
12 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | t | 0.62 |  |  |  | 2880.00
13 | 煤 | kg | 572.4 |  |  |  | 0.63
14 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | m3 | 31.392 |  |  |  | 780.00
15 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | t | 0.62 |  |  |  | 5000.00
16 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | m3 | 23.486 |  |  |  | 780.00
17 | 2厚室外丙烯酸喷涂 | t | 0.286 |  |  |  | 18900.00
18 | 中砂 | m3 | 1.861 |  |  |  | 193.50
19 | 石油沥青 30# | kg |  |  |  |  | 4.91
20 | 汽油 | L |  |  |  |  | 6.24
21 | 商品混凝土 C25 | m3 |  |  |  |  | 435.00
22 | 钢材 综合 | kg |  |  |  |  | 3.345
23 | 焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
24 | 铝合金型材 | t |  |  |  |  | 18000.00
25 | 电焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
26 | 电焊丝 | kg |  |  |  |  | 3.74
27 | 螺栓 | kg |  |  |  |  | 3.74
28 | 金属氟碳漆 | kg |  |  |  |  | 60.30
29 | 二等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
30 | 带帽螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
31 | 2mm厚PC耐力板 | m2 |  |  |  |  | 54.00
32 | 一等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1755.00
33 | 橡皮垫条 大 | m |  |  |  |  | 1.49
34 | 橡皮垫片 250宽 | m |  |  |  |  | 1.57
35 | 铁钩 5厚 | kg |  |  |  |  | 3.74
36 | 熟桐油 | kg |  |  |  |  | 10.80
37 | 防锈漆 | kg |  |  |  |  | 16.20
38 | 螺栓 M12×40 | kg |  |  |  |  | 3.74
39 | 干混抹灰砂浆 M15 | t |  |  |  |  | 395.00
40 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg |  |  |  |  | 1.26
41 | 真石漆 | kg |  |  |  |  | 4.32
42 | 水性封闭底漆 | kg |  |  |  |  | 7.20
43 | 罩面漆 | kg |  |  |  |  | 8.00
44 | 白水泥 | kg |  |  |  |  | 0.54
45 | 双面胶纸带 | m2 |  |  |  |  | 14.94
46 | 60*30*3厚镀锌矩管 | t |  |  |  |  | 4590.00
47 | 25*25*1.5厚镀锌方管 | t |  |  |  |  | 4590.00
48 | 成品铁艺装饰盖，面饰深咖色氟碳漆 | 个 |  |  |  |  | 27.00
49 | 商品混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 410.00
50 | 商品混凝土 C30 | m3 |  |  |  |  | 435.00
51 | 无收缩商品细石混凝土 C40 | m3 |  |  |  |  | 450.00
52 | HPB300 φ≤10 | t |  |  |  |  | 3347.00
53 | HRB400 φ≤10 | t |  |  |  |  | 3345.00
54 | HRB400 φ12～16 | t |  |  |  |  | 3208.00
55 | 焊条 (高强钢筋用) | kg |  |  |  |  | 4.86
56 | HRB400 直径＞φ16 | t |  |  |  |  | 3183.00
57 | 地脚螺栓 M32 锚固长度1000mm | 套 |  |  |  |  | 22.50
58 | 成品矩管箱形钢柱 Q235B | t |  |  |  |  | 4700.00
59 | 加工铁件 | kg |  |  |  |  | 4.18
60 | 10.9级高强度螺栓 | kg |  |  |  |  | 12.33
61 | 环氧云铁漆 | kg |  |  |  |  | 20.43
62 | 防火漆 | kg |  |  |  |  | 13.50
63 | 油漆溶剂油 200# | kg |  |  |  |  | 7.65
64 | 成品型钢H形钢梁 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
65 | 成品型钢钢支撑 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
66 | 成品型钢钢檩条 Q235B | t |  |  |  |  | 4995.00
67 | 螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
68 | 成品零星钢构件综合 Q235B | t |  |  |  |  | 4320.00
69 | 脚手架钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
70 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
71 | 复合模板 | m2 |  |  |  |  | 20.75
72 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
73 | 对拉螺栓 | kg |  |  |  |  | 3.74
74 | 对拉螺栓塑料管 | m |  |  |  |  | 0.99
75 | 枕木 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
76 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  |  | 3.60
77 | 草袋子 | m2 |  |  |  |  | 1.08

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~36
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 627913.22
1.1 | 管网原地面破除与恢复 | 627913.22
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1915.92 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 629829.14 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 56684.62 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 686513.76

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~37
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管网原地面破除与恢复
1 | 040203003017 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | 1.材料品种：PC-3乳化沥青粘层 0.3-0.6L/m2 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 8315.63 | 4.70 | 39083.46 | 2910.47
2 | 040203003018 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | 1.材料品种：PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 8315.63 | 3.00 | 24946.89 | 2910.47
3 | 040203006036 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-10细粒式黑色沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：详设计 3.石料粒径：详设计 4.厚度：30mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 8315.63 | 29.59 | 246059.49 | 15799.70 | 17961.76
4 | 040203006037 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | 1.沥青品种：详见设计施工图 2.沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-16 3.石料粒径：详设计 4.厚度：40mm 5.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 8315.63 | 38.22 | 317823.38 | 18294.39 | 19375.42
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 627913.22 | 39915.03 | 37337.18
单价措施项目清单
脚手架工程
5 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 墙高 | m2
6 | 041101002001 | 柱面脚手架 | 1.柱高 2.柱结构外围周长 | m2
7 | 041101003001 | 仓面脚手 | 1.搭设方式 2.搭设高度 | m2
8 | 041101004001 | 沉井脚手架 | 沉井高度 | m2
9 | 041101005001 | 井字架 | 井深 | 座
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
10 | 041106001007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：投标人自行考虑 2.机械设备规格型号：投标人自行考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 项 | 0
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 627913.22 | 39915.03 | 37337.18

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~38
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001013 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 9928.30
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 24369.46
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 37908.05
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 53251.78
2 | 041109002013 | 夜间施工增加费
3 | 041109003013 | 二次搬运费
4 | 041109004013 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005013 | 行车、行人干扰
6 | 041109006013 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007013 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008013 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~39
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~40
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~41
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
1 | 原有管网工程拆除建渣清运
2 | 现状管道、线路保护(保护措施费用，整个工程按分段施工考虑摊销）
3 | 原管网工程待新建管网投入使用时进行封堵或改道接入新建管网
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~42
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【水木清华附属-管网工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 麻丝 | kg |  |  |  |  | 8.96
2 | 石油沥青 30# | kg |  |  |  |  | 4.91
3 | 其他材料费 | 元 | 3548.266 |  |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 3199.51 |  |  |  | 6.00
5 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
6 | 汽油(机械) | L |  |  |  |  | 6.50
7 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150 1.6MPa | m |  |  |  |  | 105.15
8 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管电熔管件 DN150 | 个 |  |  |  |  | 50.40
9 | 天然砂 | m3 |  |  |  |  | 180.00
10 | 连砂石 | m3 |  |  |  |  | 115.00
11 | 商品混凝土 C25 | m3 |  |  |  |  | 420.00
12 | 304不锈钢箱（厚度0.8mm） 3.5×1.2×1.2m | 个 |  |  |  |  | 2268.00
13 | 直读式水表 LXLC-DN150 | 个 |  |  |  |  | 2700.00
14 | 闸阀 DN150 | 个 |  |  |  |  | 558.00
15 | LHS743X型低阻力倒流防止器 DN150 | 个 |  |  |  |  | 810.00
16 | 可曲挠橡胶管接头 DN150 | 个 |  |  |  |  | 241.20
17 | Y型过滤器 DN150 | 个 |  |  |  |  | 562.50
18 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 片 |  |  |  |  | 72.00
19 | 地上式SS150/65-1.0型 DN150 | 套 |  |  |  |  | 765.00
20 | 消防栓底座 DN150（带弯头） | 个 |  |  |  |  | 135.00
21 | 二等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
22 | 复合模板 | m2 |  |  |  |  | 20.75
23 | 5%水泥稳定碎石 | m3 |  |  |  |  | 247.50
24 | 加厚型UPVC实壁排水管 DN150 | m |  |  |  |  | 25.65
25 | 加厚型UPVC实壁排水管管件 DN150 | 个 |  |  |  |  | 16.20
26 | UPVC通气管 DN100 | m |  |  |  |  | 15.75
27 | UPVC通气管管件 DN100 | 个 |  |  |  |  | 9.00
28 | HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度≥8.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 75.00
29 | HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度≥8.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 54.00
30 | HDPE双壁波纹管 DN500 环刚度≥4.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 103.50
31 | HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度≥4.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 76.50
32 | HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度≥4.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 45.00
33 | 塑料检查井(有流槽井座) 井筒直径 700mm | 套 |  |  |  |  | 400.00
34 | 球磨铸铁井盖井座 φ700 (D400型井盖) | 套 |  |  |  |  | 600.00
35 | 干混砌筑砂浆 M5 | t |  |  |  |  | 349.00
36 | 防坠网 | 个 |  |  |  |  | 4.50
37 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 |  |  |  |  | 1.31
38 | 塑料检查井(有流槽井座) 井筒直径 800mm | 套 |  |  |  |  | 450.00
39 | 球磨铸铁井盖井座 φ800 (D400型井盖) | 套 |  |  |  |  | 722.30
40 | 塑料检查井(有流槽井座) 井筒直径 1000mm | 套 |  |  |  |  | 1154.25
41 | 球磨铸铁井盖井座 φ1000 (D400型井盖) | 套 |  |  |  |  | 1152.81
42 | 球磨铸铁井盖井座 φ700 (B125型井盖) | 套 |  |  |  |  | 185.57
43 | 球磨铸铁井盖井座 φ800 (B125型井盖) | 套 |  |  |  |  | 397.98
44 | 球磨铸铁井盖井座 φ1000 (B125型井盖) | 套 |  |  |  |  | 784.44
45 | 商品混凝土 C10 | m3 |  |  |  |  | 405.00
46 | 商品混凝土 C30 | m3 |  |  |  |  | 435.00
47 | 锯材 综合 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
48 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg |  |  |  |  | 3.40
49 | HRB400 φ12～16 | t |  |  |  |  | 3208.00
50 | 焊条 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
51 | 镀锌铁丝 22# | kg |  |  |  |  | 3.60
52 | 预制沟盖板、井盖板 | m3 |  |  |  |  | 585.00
53 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t |  |  |  |  | 362.00
54 | 预制过梁 | m3 |  |  |  |  | 990.00
55 | 预制混凝土井筒 φ800 | m |  |  |  |  | 358.20
56 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m |  |  |  |  | 13.50
57 | 干混抹灰砂浆 M15 | t |  |  |  |  | 395.00
58 | 型钢 综合 | kg |  |  |  |  | 3.87
59 | 球磨铸铁井盖井座 φ700 | 套 |  |  |  |  | 550.00
60 | PE缠绕结构壁管 DN300 | m |  |  |  |  | 158.67
61 | 橡胶密封圈（排水） DN300 | 个 |  |  |  |  | 12.60
62 | PE缠绕结构壁管 DN200 | m |  |  |  |  | 108.20
63 | 橡胶密封圈（排水） DN200 | 个 |  |  |  |  | 7.20
64 | HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥8.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 36.63
65 | HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度≥4.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 25.20
66 | HDPE双壁波纹管 DN500 环刚度≥8.0KN/m2 | m |  |  |  |  | 123.30
67 | 商品混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 410.00
68 | 球墨铸铁防沉降雨水篦 750*450 | 套 |  |  |  |  | 526.50
69 | 钢筋 φ10以内 | t |  |  |  |  | 3347.00
70 | 手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC2 | 个 |  |  |  |  | 36.00
71 | 灭火器放置箱 MF/ABC2 | 个 |  |  |  |  | 36.54
72 | UPVC塑料排水管 DN100 | m |  |  |  |  | 12.75
73 | UPVC塑料排水管管件 DN100 | 个 |  |  |  |  | 9.00
74 | 冷凝管 UPVC DN50 | m |  |  |  |  | 4.95
75 | 空调凝结水室内塑料管热熔 UPVC管件 DN50 | 个 |  |  |  |  | 1.62
76 | 沥青粘层油 0.6+0.1L/m2 | t | 6.652 |  |  |  | 5000.00
77 | 煤 | kg | 4989.36 |  |  |  | 0.63
78 | PC-2乳化沥青透油层（0.7kg/m2） | t | 6.652 |  |  |  | 2880.00
79 | 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 | m3 | 251.963 |  |  |  | 780.00
80 | 粗粒式沥青砼AC-16 厚40mm | m3 | 336.782 |  |  |  | 780.00
81 | C20贫混凝土 | m3 |  |  |  |  | 415.00
82 | 高强钢筋 φ12～16 | t |  |  |  |  | 3208.00
83 | 焊条 (高强钢筋用) | kg |  |  |  |  | 4.86
84 | 不锈钢装饰井盖（井盖700）人行道 | 套 |  |  |  |  | 630.00
85 | 5厚镀锌角钢井座框 | t |  |  |  |  | 3735.00
86 | 电焊丝 | kg |  |  |  |  | 3.74
87 | 螺栓 综合 | kg |  |  |  |  | 3.74
88 | 不锈钢装饰井盖（井盖800）人行道 | 套 |  |  |  |  | 738.00
89 | 枕木 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
90 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  |  | 3.60
91 | 草袋子 | m2 |  |  |  |  | 1.08

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~43
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 448664.36
1.1 | 沥青路面改造工程 | 448664.36
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2221.94 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 450886.30 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 40579.77 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 491466.07

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~44
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0402 沥青路面改造工程
1 | 040203006038 | 4cm细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS) | 1.沥青品种：4cm细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS)（掺加抗剥落剂） 2.石料粒径：详设计 3.厚度：4cm 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 7336 | 42.27 | 310092.72 | 16139.20 | 17092.88
2 | 040203003019 | 改性乳化沥青粘层 0.6kg/m2 | 1.材料品种：改性乳化沥青粘层 0.6kg/m2 2.喷油量：符合设计要求 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 7336 | 4.14 | 30371.04 | 2200.80
3 | 041001004001 | 铣刨4cm既有沥青面层 | 1.材质：详设计 2.结构形式：详设计 3.厚度：4cm 4.作法：包含既有沥青下层裂缝处理，其余详设计施工图 5.建渣外运：综合考虑 6.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 7336 | 12.17 | 89279.12 | 25235.84 | 50398.32
4 | 040205006012 | 人行横道线 | 1.线型：人行横道线 2.材料品种、厚度：掺有反光玻璃珠的热塑Ⅰ型标线，其余详设计 3.工艺、做法：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 112 | 37.29 | 4176.48 | 384.16 | 276.64
5 | 040205006013 | 导向车道线、停止线 | 1.线型：导向车道线、停止线 2.材料品种、厚度：掺有反光玻璃珠的热塑Ⅰ型标线，其余详设计 3.工艺、做法：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 24.32 | 37.29 | 906.89 | 83.42 | 60.07
6 | 040205006014 | 热塑Ⅰ型标线（实线） | 1.线型：实线 2.材料品种、厚度：掺有反光玻璃珠的热塑Ⅰ型标线，其余详设计 3.工艺、做法：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 233.7 | 27.57 | 6443.11 | 740.83 | 673.06
7 | 040205006015 | 热塑Ⅰ型标线（虚线） | 1.线型：虚线 2.材料品种、厚度：掺有反光玻璃珠的热塑Ⅰ型标线，其余详设计 3.工艺、做法：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 157.71 | 33.50 | 5283.29 | 749.12 | 652.92
8 | 040205007004 | 导向标记 | 1.线型：导向标记 2.材料品种、厚度：掺有反光玻璃珠的热塑Ⅰ型标线，其余详设计 3.工艺、做法：详设计 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 18.28 | 115.52 | 2111.71 | 756.97 | 330.50
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 448664.36 | 46290.34 | 69484.39
单价措施项目清单
大型机械设备进出场及安拆
9 | 041106001008 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：投标人自行考虑 2.机械设备规格型号：投标人自行考虑 3.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | 项 | 0
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 448664.36 | 46290.34 | 69484.39

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~45
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001015 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 1420.98
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 3487.86
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 5425.56
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 7621.62
2 | 041109002015 | 夜间施工增加费
3 | 041109003015 | 二次搬运费
4 | 041109004015 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005015 | 行车、行人干扰
6 | 041109006015 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007015 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008015 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~46
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~47
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~48
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~49
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-沥青路面改造工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 4cm细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS) | m3 | 297.108 |  |  |  | 880.00
2 | 其他材料费 | 元 | 1628.532 |  |  |  | 1.00
3 | 柴油(机械) | L | 6051.332 |  |  |  | 6.00
4 | 改性乳化沥青粘层 0.6kg/m2 | t | 4.402 |  |  |  | 5850.00
5 | 煤 | kg | 2200.8 |  |  |  | 0.63
6 | 商品混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 410.00
7 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
8 | 球磨铸铁井盖井座 700x400 | 套 |  |  |  |  | 450.00
9 | 汽油(机械) | L | 114.471 |  |  |  | 6.50
10 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 322.784 |  |  |  | 14.94
11 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 179.412 |  |  |  | 2.79
12 | 热塑Ⅰ型标线漆 | kg | 2620.054 |  |  |  | 4.14
13 | 透明底漆 | kg | 91.5 |  |  |  | 9.71
14 | 枕木 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
15 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  |  | 3.60
16 | 草袋子 | m2 |  |  |  |  | 1.08

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~50
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 14702.48
1.1 | 路面恢复 | 14702.48
1.2 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 34.39 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 14736.87 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 1326.32 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 16063.19

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~51
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0402 路面恢复
1 | 040203006039 | 5cm细粒式沥青混凝土AC-13C | 1.沥青品种：5cm细粒式沥青混凝土AC-13C 2.石料粒径：详设计 3.厚度：5cm 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 104 | 57.18 | 5946.72 | 258.96 | 260.00
2 | 040203006040 | 7cm中粒式沥青混凝土AC-20C | 1.沥青品种：7cm中粒式沥青混凝土AC-20C 2.石料粒径：详设计 3.厚度：7cm 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 104 | 70.92 | 7375.68 | 320.32 | 296.40
3 | 040203006041 | 1cm橡胶沥青同步碎石封层 | 1.沥青品种：1cm橡胶沥青同步碎石封层 2.石料粒径：详设计 3.厚度：1cm 4.其他：所有工序均包含在清单综合单价中，投标人自行考虑报价，其他未说明问题详设计并满足相关规范 | m2 | 104 | 13.27 | 1380.08 | 137.28 | 188.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 14702.48 | 716.56 | 744.64
单价措施项目清单
大型机械设备进出场及安拆
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 14702.48 | 716.56 | 744.64

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【遂宁市安居~52
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001016 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 5262.94
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 12918.13
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 20094.87
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 28228.51
2 | 041109002016 | 夜间施工增加费
3 | 041109003016 | 二次搬运费
4 | 041109004016 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005016 | 行车、行人干扰
6 | 041109006016 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007016 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008016 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【遂宁市安居~53
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【遂宁市安居区凤凰~54
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【遂宁市安居区凤~55
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
1 | 非开挖管道修复封堵管道及修复完成后拆除、建渣外运
2 | 切除树根
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~56
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区凤凰街道—国贸东西区老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道—水木青华老旧小区改造项目/遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）\遂宁市安居区凤凰街道片区老旧小区附属配套基础设施改造项目（一期）【国贸西路、国贸南路-管网修复】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 5cm细粒式沥青混凝土AC-13C | m3 | 5.273 |  |  |  | 983.70
2 | 其他材料费 | 元 | 66.643 |  |  |  | 1.00
3 | 柴油(机械) | L | 64.625 |  |  |  | 6.00
4 | 7cm中粒式沥青混凝土AC-20C | m3 | 7.394 |  |  |  | 875.70
5 | 1cm橡胶沥青同步碎石封层 | m3 | 1.03 |  |  |  | 875.70
6 | 贫混凝土 C20 | m3 |  |  |  |  | 405.00
7 | 水 | m3 |  |  |  |  | 3.91
8 | 商品水稳层(压实) | m3 |  |  |  |  | 316.00
9 | 养护塑料薄膜 | m2 |  |  |  |  | 0.90
10 | 汽油(机械) | L |  |  |  |  | 6.50
11 | 干混地面砂浆 M15 | t |  |  |  |  | 391.00
12 | 镀锌铁丝 | kg |  |  |  |  | 3.60
13 | 圆木 综合 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
14 | 麻绳 | kg |  |  |  |  | 11.36
15 | 雨裤 | 条 |  |  |  |  | 63.00
16 | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN400 | m |  |  |  |  | 255.00
17 | 橡胶止水带 | m |  |  |  |  | 13.50
18 | 橡胶密封条 | m |  |  |  |  | 3.74
19 | 水不漏 | kg |  |  |  |  | 10.80
20 | 扎头绑带 B50型 | 支 |  |  |  |  | 51.30
21 | 扎头布 DN400 | 块 |  |  |  |  | 207.00
22 | 底膜 DN400×3 | m |  |  |  |  | 9.00
23 | 玻璃纤维毡布 | m |  |  |  |  | 144.00
24 | 树脂(A+B料) | kg |  |  |  |  | 25.20
25 | 聚乙烯(PE)保护膜 宽0.5m，2kg | 卷 |  |  |  |  | 36.00
26 | 绝缘胶布 | 卷 |  |  |  |  | 4.35
27 | 橡胶手套 | 付 |  |  |  |  | 2.24
28 | 刮板 20cm | 把 |  |  |  |  | 3.15
29 | 修复气囊 300～400mm | 只 |  |  |  |  | 2428.41
30 | 塑料彩条编织布 | m2 |  |  |  |  | 0.76
31 | 杉原木 综合 | m3 |  |  |  |  | 1440.00
32 | 二等锯材 | m3 |  |  |  |  | 1674.00
33 | 铁抓钉 | kg |  |  |  |  | 3.74
34 | 钢筋混凝土管 φ400 | m |  |  |  |  | 79.00
35 | 标准砖 | 千匹 |  |  |  |  | 420.00
36 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t |  |  |  |  | 362.00
37 | 干混抹灰砂浆 M5 | t |  |  |  |  | 365.00
38 | 连砂石 | m3 |  |  |  |  | 115.00