## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰~47
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静远苑】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001009 | 安全文明施工费 |  |  | 11531.80
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 11531.80
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 011707002009 | 夜间施工增加费
3 | 011707003009 | 非夜间施工照明
4 | 011707004009 | 二次搬运费
5 | 011707005009 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006009 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007009 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008009 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 11531.80

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰~48
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静远苑】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程‖~49
暂列金额明细表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静远苑】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程~50
专业工程暂估价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静远苑】 |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~51
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静远苑】 |  |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 6143.518 |  |  | 1.00
2 | 水 | m3 | 64.034 |  |  | 3.91
3 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 2239.326 |  |  | 0.24
4 | 白水泥 | kg | 1737.771 |  |  | 0.59
5 | 滑石粉 | kg | 2377.929 |  |  | 0.51
6 | 腻子胶 | kg | 734.529 |  |  | 1.40
7 | 大白粉 | kg | 72.304 |  |  | 0.39
8 | 无机涂料 | kg | 2664.443
9 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 136.479
10 | 铝合金平开门 | m2 | 46.219
11 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 279.936 |  |  | 0.04
12 | 铝合金推拉窗 6透明+9Ar+6透明 | m2 | 350.587
13 | 隔音棉 20mm | m2 | 398.475 |  |  | 9.96
14 | 木压条 15×40 | m | 0.121 |  |  | 9.43
15 | 实木装饰门带套 | m2 | 194.371
16 | 合页 | 副 | 356.534 |  |  | 1.25
17 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1454.178 |  |  | 0.24
18 | 防滑地砖 600×600 | m2 | 767.213
19 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 15.112
20 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 41.34
21 | 水泥 32.5 | kg | 874.793 |  |  | 0.385
22 | 805胶水 | kg | 72.899 |  |  | 1.40
23 | 面砖 600*300 | m2 | 3279.087
24 | 铝合金方板龙骨 600×600 | m2 | 732.568
25 | 型钢 综合 | kg | 1079.197
26 | 加工铁件 | kg | 169.67 |  |  | 4.24
27 | 铝合金扣板 600*600 0.8厚 | m2 | 728.994
28 | 锯材 综合 | m3 | 0.143 |  |  | 1450.00
29 | 水泥膨胀珍珠岩 | m3 | 307.143
30 | 商品混凝土 C20 | m3 | 11.655
31 | 防霉无机涂料 | kg | 1158.177
32 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 5874.6
33 | 圆钢 φ＞10 | t | 0.867
34 | 钢管 φ50 | m | 153.17 |  |  | 18.16
35 | 扁钢 综合 | t | 0.434 |  |  | 4010.00
36 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 16850.178

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~52
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 649714.40
1.1 | 屋面及防水工程 | 61555.19
1.2 | 拆除工程 | 44883.29
1.3 | 砌筑工程 | 4224.79
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 1230.92
1.5 | 门窗工程 | 63343.30
1.6 | 楼地面装饰工程 | 21832.74
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 112259.61
1.8 | 天棚工程 | 16976.28
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 190964.24
1.10 | 单价措施项目 | 132444.04
2 | 总价措施项目 | 7241.79 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 7241.79 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 21201.62 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 678157.81 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 20344.73 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 698502.54

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~53
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0109 屋面及防水工程
1 | 010904002018 | 地面1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料（卫生间等用水房间） | 1.防水膜品种：1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料 2.遍数：综合 3.清单综合单价已包含按规范要求及设计所需的防水附加层、加强层、洞口填塞、底油、嵌缝、接缝搭接、收边及洞口处理等因素，不再单独计量；投标人自行考虑，结算不作调整 4.满足设计及国家验收规范要求 | m2 | 877.02 | 14.42 | 12646.63 | 8787.74
2 | 010903002010 | 墙面1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料 | 1.防水膜品种：1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料 2.投标人自行考虑按规范要求所需的防水附加层、加强层、洞口填塞、底油、嵌缝、接缝搭接、收边及洞口处理、撒粗砂等处理因素，不再单独计量，结算时不作调整 3.满足设计及国家验收规范要求 | m2 | 957.96 | 16.65 | 15950.03 | 11514.68
3 | 010903002011 | 外墙面1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料 | 1.防水膜品种：1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料 2.投标人自行考虑按规范要求所需的防水附加层、加强层、洞口填塞、底油、嵌缝、接缝搭接、收边及洞口处理、撒粗砂等处理因素，不再单独计量，结算时不作调整 3.满足设计及国家验收规范要求 | m2 | 1651.78 | 16.65 | 27502.14 | 19854.40
4 | 010903003003 | 墙面砂浆防潮层 | 1.防水层做法:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂防潮层 2.部位:有回填层的房间的砌体墙若在本层室内地面标高以下，则应在本层地面下-0.06m处 | m2 | 1.15 | 3.10 | 3.57 | 1.81
5 | 010904002019 | 天棚1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料（卫生间天棚） | 1.防水膜品种：1.5mm厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料 2.遍数：综合 3.清单综合单价已包含按规范要求及设计所需的防水附加层、加强层、洞口填塞、底油、嵌缝、接缝搭接、收边及洞口处理等因素，不再单独计量；投标人自行考虑，结算不作调整 4.满足设计及国家验收规范要求 | m2 | 316.84 | 17.21 | 5452.82 | 3966.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 61555.19 | 44125.47
0116 拆除工程
6 | 011601001010 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 2.构件表面的附着物种类：综合考虑，一并拆除 3.废弃料品种：建渣及各种废料外弃 4.场内外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 5.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 6.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 | m3 | 11.25 | 67.40 | 758.25 | 616.16
7 | 011608001010 | 原墙面涂料面层拆除 | 1.原墙面涂料面层拆除 2.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 3.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 | m2 | 5581.99 | 3.97 | 22160.50 | 17974.01
8 | 011608002010 | 原天棚涂料拆除 | 1.原天棚涂料拆除 2.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 3.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 | m2 | 1132.24 | 3.93 | 4449.70 | 3611.85
9 | 011605001011 | 原块料地面拆除 | 1.原块料地面拆除 2.拆除范围：地砖、找平层、防水层、结合层等综合考虑，具体详原设计图。 3.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 | m2 | 314.91 | 8.49 | 2673.59 | 2169.73
10 | 011610001009 | 原门联窗拆除 | 1.原木门连窗拆除 2.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 3.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 4.拆除残值归建设单位处理，运至甲方指定地点堆放。 | m2 | 359.1 | 12.90 | 4632.39 | 3763.37
11 | 011610002016 | 原金属门拆除 | 1.原金属门拆除 2.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 3.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 4.拆除残值归建设单位处理，运至甲方指定地点堆放。 | m2 | 159.15 | 19.40 | 3087.51 | 2508.20
12 | 011610002017 | 原金属窗拆除 | 1.原金属窗拆除 2.场内建渣装袋下楼、场内外转运、外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 3.投标单位投标前踏勘现场，结合现场实际情况和本单位施工方案自行报价，结算时不作调整 4.拆除残值归建设单位处理，运至甲方指定地点堆放。 | m2 | 367.08 | 19.40 | 7121.35 | 5785.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44883.29 | 36428.50
0104 砌筑工程
13 | 010404001009 | 楼地面水泥膨胀珍珠岩回填 | 1.混凝土种类：楼地面水泥膨胀珍珠岩回填 2.部位：降板区域回填 | m3 | 110.22 | 30.57 | 3369.43 | 2364.22
14 | 010401005013 | 页岩空心砖墙3.6以下 | 1.墙体类型:页岩空心砖墙 2.墙体高度：详设计 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.预拌砂浆半成品运输费用及罐子租赁费已计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整 | m3 | 3.49 | 245.09 | 855.36 | 625.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4224.79 | 2990.15
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010502002008 | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | m3 | 0.19 | 93.88 | 17.84 | 11.78 | 0.08
16 | 010503005008 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.所有过梁不分现浇、预制其单价均执行本清单 4.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | m3 | 0.2 | 90.51 | 18.10 | 11.72 | 0.08
17 | 010507007009 | 有水房间反坎 C20细石 | 1.混凝土种类：商品细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | m3 | 0.23 | 75.36 | 17.33 | 11.06 | 0.15
18 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 砌体加筋 HPB300 φ≤10 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤Φ10 | t | 0.078 | 1477.29 | 115.23 | 76.75 | 1.97
19 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤Φ10 2.钢筋的连接方式由投标人按设计及规范要求综合考虑进入投标报价，结算不作调整 | t | 0.083 | 1477.29 | 122.62 | 81.67 | 2.10
20 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤φ10 2.钢筋的连接方式由投标人按设计及规范要求综合考虑进入投标报价，结算不作调整 | t | 0.197 | 1614.24 | 318.01 | 212.48 | 5.23
21 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～14 | 1.钢筋种类、规格: 直径φ12～14 2.拉结筋与主体结构连接费用已计算在综合单价中，投标人自行考虑,无论中标人实际施工采用预留拉结筋法或者预埋铁件法或者植筋法，结算均不予调整 | t | 0.228 | 1671.06 | 381.00 | 233.54 | 25.69
22 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格：直径0.8孔径9*25钢丝网 2.300mm宽不同墙体材料的交接处 3.具体详见设计 | m2 | 18.9 | 12.74 | 240.79 | 121.15
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1230.92 | 760.15 | 35.30
0108 门窗工程
23 | 010801003001 | 木质连窗门 | 1.门代号及洞口尺寸：MLC1527 2.门材质：木门(含门框、门套、合页等全部五金) 3.指接实木门，设置观察窗，磨砂玻璃厚度满足设计要求 4.其他详设计（清单内含执手锁） 5.窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金推拉窗 6.框、扇材质：详见设计 7.玻璃品种、厚度： 6透明+9Ar+6透明 8.铝合金门窗的设计、制作、安装均由有相应资质的专业公司承担，型材的选择，玻璃厚度及安全性等技术指标均应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》[2003]2116号及地方主管部门的有关规定，并按建筑节能计算书之要求选择。与门窗有关的构造及防水、防火、防腐措施等均由专业制作厂家负责设计，并配合土建提供预埋件具体尺寸、位置。 9.所有外开窗应有加强牢固窗扇、防脱落的措施 10.安装铝合金组合窗的措施费用，投标人自行考虑，结算不作调整。 | m2 | 359.1 | 84.25 | 30254.18 | 17671.31
24 | 010801002005 | 实木门 | 1.门代号及洞口尺寸：综合 2.门材质：木门(含门框、门套、合页等全部五金) 3.指接实木门，设置观察窗，磨砂玻璃厚度满足设计要求 4.其他详设计（清单内含执手锁） | m2 | 12.15 | 87.09 | 1058.14 | 657.19
25 | 010802001010 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸：综合 2.门框、扇材质：铝合金 3.包含所有五金件、拉手、门锁等 4.其他详设计 | m2 | 147 | 63.05 | 9268.35 | 5741.82 | 196.98
26 | 010807001007 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗 2.框、扇材质：详见设计 3.玻璃品种、厚度： 6透明+9Ar+6透明 4.铝合金门窗的设计、制作、安装均由有相应资质的专业公司承担，型材的选择，玻璃厚度及安全性等技术指标均应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》[2003]2116号及地方主管部门的有关规定，并按建筑节能计算书之要求选择。与门窗有关的构造及防水、防火、防腐措施等均由专业制作厂家负责设计，并配合土建提供预埋件具体尺寸、位置。 5.所有外开窗应有加强牢固窗扇、防脱落的措施 6.安装铝合金组合窗的措施费用，投标人自行考虑，结算不作调整。 | m2 | 367.08 | 62.01 | 22762.63 | 14352.83 | 491.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 63343.30 | 38423.15 | 688.87
0111 楼地面装饰工程
27 | 011102003013 | 防滑地砖楼地面（楼地面1） | 1.20mm厚的1:3水泥砂浆找平层 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）（另计） 3.15厚 1:3水泥砂浆保护层 4.水泥膨胀珍珠岩回填；（另计） 5.1.5厚 JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料（另计） 6.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚 7.20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒适量清水 8.600×600防滑地砖面层水泥浆擦缝丙揩干表面水泥浆 9.部位：卫生间等有水房间 10.预拌砂浆半成品运输费用及罐子租赁费已计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整 | m2 | 314.91 | 67.81 | 21354.05 | 16227.31
28 | 010501001010 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实 2.100厚C20混凝土垫层 3.其余详见设计 4.商品混凝土半成品运输及泵送费用计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整。 | m3 | 8.18 | 58.52 | 478.69 | 302.50 | 2.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21832.74 | 16529.81 | 2.05
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011201004002 | 外墙水泥砂浆找平(外墙1) | 1.墙体基层处理 2.13厚1:3水泥砂浆找平（内加5%的防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm，渗量为0.9Kg/立方米），分两遍抹平 3.1.5厚 JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料（另计） 4.10厚1:3水泥砂浆保护层（掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm,渗量为0.9Kg/立方米） 5.预拌砂浆半成品运输费用及罐子租赁费已计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整 | m2 | 1651.78 | 22.89 | 37809.24 | 26081.61
30 | 011201001009 | 内墙面一般水泥砂浆抹灰(内墙1、内墙2) | 1.混凝土墙面/砌体墙面基层处理 2.20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰层分三次成活 3.部位：内墙1、内墙2 4.预拌砂浆半成品运输费用及罐子租赁费已计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整 | m2 | 1371.28 | 17.71 | 24285.37 | 19252.77
31 | 011001003005 | 内墙面隔音棉（内墙1隔音处） | 1.20mm厚隔音棉 2.10mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰层分三次成活 3.部位：内墙1 4.预拌砂浆半成品运输费用及罐子租赁费已计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整 | m2 | 57.3 | 27.26 | 1562.00 | 701.93
32 | 011204003015 | 内墙面砖墙面（内墙2） | 1.混凝土墙面/砌体墙面基层处理（另计） 2.20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰层分三次成活(另计） 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）到顶，撒粗砂（另计） 4.面砖专用粘接剂 5.面砖，专用勾缝剂勾缝（600*300规格，颜色后期选样确认） 6.部位：内墙2 7.预拌砂浆半成品运输费用及罐子租赁费已计算在综合单价中；投标人自行考虑，结算不做调整 | m2 | 957.96 | 46.05 | 44114.06 | 32723.91
33 | 011210004008 | 卫生间成品隔断 | 1.20mm厚浅灰色防水板(含不锈钢立脚、铰链、门框、翻拍锁、执手等全部五金) 2.其他详设计及图集15ZJ512-31-1及15ZJ512-35-2 | m2 | 63.43 | 70.77 | 4488.94 | 3357.98
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 112259.61 | 82118.20
0113 天棚工程
34 | 011302001011 | 铝合金方板吊顶 600*600 | 1.钢筋混凝土内预留φ8吊杆，双向吊点，中距900-1200 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）（另计） 3.10厚1：2.5水泥砂浆（另计） 4.φ8钢筋吊杆双向品点，中距900-1200 5.次龙骨（专用）中距<300-600 6.0.8厚铝合金方板（600*600） | m2 | 316.84 | 38.17 | 12093.78 | 8459.63
35 | 011301001009 | 10厚1：2.5水泥砂浆天棚抹灰（卫生间） | 1.基层类型：混凝土 2.抹灰厚度、材料种类：10mm 3.砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 | m2 | 316.84 | 15.41 | 4882.50 | 3707.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16976.28 | 12166.66
0114 油漆、涂料、裱糊工程
36 | 011406001019 | 内墙面无机涂料 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.满刮两遍腻子 3.底层涂料 4.无机涂料 5.部位:内墙1 | m2 | 3276.84 | 26.85 | 87983.15 | 64291.60
37 | 011406001020 | 天棚面无机涂料 | 1.基层类型：综合 2.满刮耐水腻子两道 3.防霉无机涂料，一底两面 4.部位：顶棚1 | m2 | 817.33 | 24.02 | 19632.27 | 14646.55
38 | 011406003002 | 真石漆外墙面 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面（另计） 2.刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整 3.底漆一道，真石漆面漆两道 5.其余满足设计及规范要求 | m2 | 1651.78 | 50.46 | 83348.82 | 55417.22 | 594.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 190964.24 | 134355.37 | 594.64
单价措施项目清单
脚手架工程
39 | 011701002009 | 外装饰脚手架 | 搭设方式和采用材料等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，包干使用，结算时不做调整 | m2 | 1795.71 | 19.58 | 35160.00 | 18388.07 | 1149.25
40 | 011701002010 | 砌筑脚手架 | 搭设方式和采用材料等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，包干使用，结算时不做调整 | m2 | 48.2 | 6.39 | 308.00 | 200.51 | 11.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 35468.00 | 18588.58 | 1160.82
混凝土模板及支架（撑 ）
41 | 011702004001 | 异形柱 | 模板材料、支撑方式、是否存在超高增加费等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，结算不做调整 | m2 | 280 | 59.06 | 16536.80 | 9161.60 | 117.60
42 | 011702002001 | 矩形柱 | 模板材料、支撑方式、是否存在超高增加费等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，结算不做调整 | m2 | 402.5 | 44.79 | 18027.98 | 8645.70 | 169.05
43 | 011702003008 | 构造柱 | 模板材料、支撑方式、是否存在超高增加费等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，结算不做调整 | m2 | 2.74 | 41.61 | 114.01 | 53.51 | 1.15
44 | 011702009008 | 过梁 | 模板材料、支撑方式、是否存在超高增加费等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，结算不做调整 | m2 | 2.98 | 51.18 | 152.52 | 81.32 | 0.98
45 | 011702008013 | 反坎 | 模板材料、支撑方式、是否存在超高增加费等由投标人自行考虑且符合施工规范要求，结算不做调整 | m2 | 1.92 | 43.91 | 84.31 | 43.78 | 0.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34915.62 | 17985.91 | 289.59
垂直运输
46 | 011703001010 | 垂直运输 | 投标人根据自身施工组织及使用报价，包干计费结算不做调整。 | 项 | 0.586 | 105905.15 | 62060.42 | 37228.57 | 16426.63
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 62060.42 | 37228.57 | 16426.63
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 132444.04 | 73803.06 | 17877.04
合 计 | [6 empty] | 649714.40 | 441700.52 | 19197.90

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰~54
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001010 | 安全文明施工费 |  |  | 7241.79
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 7241.79
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 011707002010 | 夜间施工增加费
3 | 011707003010 | 非夜间施工照明
4 | 011707004010 | 二次搬运费
5 | 011707005010 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006010 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007010 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008010 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 7241.79

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰~55
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程‖~56
暂列金额明细表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程~57
专业工程暂估价表
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~58
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）\土建二标段\建筑与装饰工程【建筑与装饰工程-静和苑（男生宿舍）】 |  |  |  |  | 标段：四川省遂宁市安居职业高级中学校实训基地建设项目（老校区改造）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 | 30.456 |  |  | 3.91
2 | 其他材料费 | 元 | 6960.782 |  |  | 1.00
3 | 商品混凝土 C25 | m3 | 0.392
4 | 钢筋 φ≤10 | t | 0.17
5 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 0.243
6 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 1.97 |  |  | 5.00
7 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 17.391
8 | 商品混凝土 C20 | m3 | 8.262
9 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 2796.021 |  |  | 0.24
10 | 水泥 32.5 | kg | 640.161 |  |  | 0.385
11 | 白水泥 | kg | 1871.391 |  |  | 0.59
12 | 滑石粉 | kg | 1734.374 |  |  | 0.51
13 | 腻子胶 | kg | 535.739 |  |  | 1.40
14 | 大白粉 | kg | 52.736 |  |  | 0.39
15 | 无机涂料 | kg | 1292.042
16 | 高强钢筋 φ≤10 | t | 0.211
17 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 2314.992 |  |  | 0.24
18 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 43.741
19 | 二等锯材 | m3 | 3.17 |  |  | 1480.00
20 | 锯材 综合 | m3 | 2.077 |  |  | 1450.00
21 | 脚手架钢材 | kg | 1263.374 |  |  | 3.58
22 | 柴油(机械) | L | 164.336 |  |  | 6.51
23 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 281.249 |  |  | 3.67
24 | 复合模板 | m2 | 149.563 |  |  | 28.50
25 | 对拉螺栓 | kg | 107.366 |  |  | 3.70
26 | 对拉螺栓塑料管 | m | 643.003 |  |  | 1.10
27 | 铝合金平开门 | m2 | 139.797
28 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 846.72 |  |  | 0.04
29 | 铝合金推拉窗 6透明+9Ar+6透明 | m2 | 348.782
30 | 真石漆 | kg | 5120.58
31 | 水性封闭底漆 | kg | 433.598 |  |  | 8.00
32 | 罩面漆 | kg | 433.598
33 | 双面胶纸带 | m2 | 144.533 |  |  | 16.60
34 | 无机盐铝防水剂 | kg | 811.143 |  |  | 3.05
35 | 隔音棉 20mm | m2 | 60.165 |  |  | 9.96
36 | 木压条 15×40 | m | 0.018 |  |  | 9.43
37 | 木质连窗门 | m2 | 354.109
38 | 弹簧铰链 | 只 | 545.832 |  |  | 5.81
39 | 钢丝网 综合 | m2 | 19.845 |  |  | 2.96
40 | 实木装饰门带套 | m2 | 11.839
41 | 合页 | 副 | 21.716 |  |  | 1.25
42 | 防滑地砖 600×600 | m2 | 322.773
43 | 湿拌地面砂浆 M20 | m3 | 6.358
44 | 805胶水 | kg | 32.314 |  |  | 1.40
45 | 面砖 600*300 | m2 | 991.53
46 | 20mm厚浅灰色防水板隔断 | m2 | 64.668
47 | 铝合金方板龙骨 600×600 | m2 | 324.72
48 | 型钢 综合 | kg | 478.368
49 | 加工铁件 | kg | 75.208 |  |  | 4.24
50 | 铝合金扣板 600*600 0.8厚 | m2 | 323.136
51 | 水泥膨胀珍珠岩 | m3 | 134.248
52 | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 0.338
53 | 烧结空心砖 | m3 | 3.009
54 | 标准砖 | 千匹 | 0.185
55 | 细石商品混凝土 C20 | m3 | 0.231
56 | 防霉无机涂料 | kg | 322.261
57 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 1634.6
58 | 湿拌抹灰砂浆 M15 | m3 | 51.47
59 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | 10421.864