## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【分水~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\分水镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 标准砖 | 千匹 | 0.886
2 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 | 218.4
3 | 草袋子 | m2 | 35.1 |  |  | 1.20
4 | 柴油(机械) | L | 4053.467 |  |  | 6.18
5 | 镀锌铁丝 22# | kg | 16.761 |  |  | 3.00
6 | 镀锌铁丝 8# | kg | 22 |  |  | 3.00
7 | 二等锯材 | m3 | 3.261 |  |  | 1480.00
8 | 防坠网 | 个 | 26
9 | 复合模板 | m2 | 14.107 |  |  | 21.15
10 | 干混砌筑砂浆 | t | 0.122
11 | 钢筋 φ＞10 | kg | 264.908
12 | 钢筋 φ12～16 | t | 1.417
13 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 4.574
14 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 37.101 |  |  | 5.40
15 | 焊条 综合 | kg | 11.5 |  |  | 4.15
16 | 脚手架钢材 | kg | 46.432 |  |  | 3.58
17 | 锯材 综合 | m3 | 0.556 |  |  | 1480.00
18 | 片(块)石 | m3 | 8.578
19 | 其他材料费 | 元 | 1533.573 |  |  | 1.00
20 | 汽油(机械) | L | 153.16 |  |  | 6.60
21 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.845
22 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.551
23 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 1.002
24 | 水 | m3 | 580.166 |  |  | 3.91
25 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 22.347 |  |  | 4.15
26 | 天然砂 | m3 | 1410.518
27 | 细砂 | m3 | 2.624
28 | 橡胶板 | m2 | 0.78 |  |  | 4.00
29 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 78.007 |  |  | 12.24
30 | 枕木 | m3 | 0.32 |  |  | 1800.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~32
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\横山镇【排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 57786.05
1.1 | 管网工程 | 37613.75
1.2 | 单价措施项目 | 20172.30
2 | 总价措施项目 | 526.59 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 526.59 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1355.21 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 59667.85 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 1790.04 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 61457.89

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~33
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\横山镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管网工程
1 | 040501004456 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN300 | 1.材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN300 2.连接形式：详设计 3.铺设深度：详设计 | m | 278 | 10.80 | 3002.40 | 2043.30 | 183.48
2 | 040504002457 | 污水检查井 φ1000 | 1.名称：圆形混凝土雨水检查井 ∅1000 2.规格型号：详设计 3.做法图集：20S515 30页，具体详设计 4.包含：垫层、基础、井体、盖板、井座井盖、井周加强 5.原有管道清理、切管、封堵、连接等 6.井圈、井盖类型：详设计 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 座 | 14 | 348.78 | 4882.92 | 2674.98 | 494.06
3 | 040501001458 | 管道砂基础 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂基础 | m3 | 320.92 | 39.50 | 12676.34 | 8950.46 | 561.61
4 | 040101002459 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 | m3 | 900.97 | 6.63 | 5973.43 | 1306.41 | 4108.42
5 | 040103001460 | 回填方 土方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 | 545.13 | 5.56 | 3030.92 | 637.80 | 2098.75
6 | 040103002461 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 | m3 | 355.84 | 5.67 | 2017.61 | 427.01 | 1394.89
7 | 040103002462 | 余方弃置 增运1km | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 2.结算时按实际运距进行计算。 | m3 | 355.84 | 1.23 | 437.68 | 71.17 | 327.37
8 | 031001006463 | 入户支管聚乙烯PE100管道（1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PE 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:热熔对接 | m | 300 | 12.85 | 3855.00 | 3135.00 | 54.00
9 | 041001001464 | 拆除硬化混凝土路面 20cm | 1.拆除路面 | m2 | 99 | 5.57 | 551.43 | 210.87 | 336.60
10 | 040203007465 | 20cm C20混凝土面层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：20cm | m2 | 99 | 11.98 | 1186.02 | 858.33 | 6.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37613.75 | 20315.33 | 9566.11
单价措施项目清单
脚手架工程
11 | 041101004474 | 检查井脚手架 | 沉井高度 | m2 | 58.72 | 10.01 | 587.79 | 280.68 | 18.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 587.79 | 280.68 | 18.79
混凝土模板及支架
12 | 041102028475 | 检查井井壁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 122.59 | 49.47 | 6064.53 | 3705.90 | 58.84
13 | 041102029476 | 检查井顶板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 9.5 | 59.89 | 568.96 | 301.72 | 12.54
14 | 041102001477 | 垫层模板 | 构件类型 | m2 | 7.47 | 26.19 | 195.64 | 126.77 | 2.09
15 | 041102002478 | 基础模板 | 构件类型 | m2 | 14.07 | 31.85 | 448.13 | 240.60 | 5.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7277.26 | 4374.99 | 78.54
大型机械设备进出场及安拆
16 | 041106001479 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1 | 12307.25 | 12307.25 | 3262.50 | 7780.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12307.25 | 3262.50 | 7780.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20172.30 | 7918.17 | 7877.60
合 计 | [6 empty] | 57786.05 | 28233.50 | 17443.71

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【横山镇‖排水工~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\横山镇【排水工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001466 | 安全文明施工费 |  |  | 526.59
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.4 | 526.59
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
2 | 041109002467 | 夜间施工增加费
3 | 041109003468 | 二次搬运费
4 | 041109004469 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005470 | 行车、行人干扰
6 | 041109006471 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007472 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008473 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 526.59

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【横山~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\横山镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 标准砖 | 千匹 | 0.653
2 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 | 117.6
3 | 草袋子 | m2 | 35.1 |  |  | 1.20
4 | 柴油(机械) | L | 1273.449 |  |  | 6.18
5 | 镀锌铁丝 22# | kg | 4.127 |  |  | 3.00
6 | 镀锌铁丝 8# | kg | 22 |  |  | 3.00
7 | 二等锯材 | m3 | 1.319 |  |  | 1480.00
8 | 防坠网 | 个 | 14
9 | 复合模板 | m2 | 7.661 |  |  | 21.15
10 | 钢筋 φ＞10 | kg | 140.98
11 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 1.475
12 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 11.966 |  |  | 5.40
13 | 脚手架钢材 | kg | 15.655 |  |  | 3.58
14 | 锯材 综合 | m3 | 0.211 |  |  | 1480.00
15 | 其他材料费 | 元 | 403.909 |  |  | 1.00
16 | 汽油(机械) | L | 41.159 |  |  | 6.60
17 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.406
18 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.536
19 | 水 | m3 | 46.315 |  |  | 3.91
20 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 12.926 |  |  | 4.15
21 | 天然砂 | m3 | 392.164
22 | 橡胶板 | m2 | 0.78 |  |  | 4.00
23 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 44.394 |  |  | 12.24
24 | 枕木 | m3 | 0.32 |  |  | 1800.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~34
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\聚贤镇【排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 90485.19
1.1 | 管网工程 | 70012.13
1.2 | 单价措施项目 | 20473.06
2 | 总价措施项目 | 980.17 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 980.17 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2472.42 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 93937.78 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 2818.13 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 96755.91

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~35
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\聚贤镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管网工程
1 | 040501004480 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN300 | 1.材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN300 2.连接形式：详设计 3.铺设深度：详设计 | m | 302 | 10.80 | 3261.60 | 2219.70 | 199.32
2 | 040504002481 | 污水检查井 φ1000 | 1.名称：圆形混凝土雨水检查井 ∅1000 2.规格型号：详设计 3.做法图集：20S515 30页，具体详设计 4.包含：垫层、基础、井体、盖板、井座井盖、井周加强 5.原有管道清理、切管、封堵、连接等 6.井圈、井盖类型：详设计 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 座 | 19 | 348.78 | 6626.82 | 3630.33 | 670.51
3 | 040504002482 | 化粪池 | 1.名称：污水临时调蓄池（20m³） 2.规格型号：详设计 3.做法图集：22S702，页20，配套D400球墨铸铁井盖，不过汽车、无覆土、有地下水考虑 4.包含：垫层、基础、井体、盖板、井座井盖、井周加强 5.原有管道清理、切管、封堵、连接等 6.井圈、井盖类型：详设计 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 座 | 2 | 984.93 | 1969.86 | 1304.00 | 129.02
4 | 040201022483 | 矩形沟渠疏通、清淤 400x600 | 1.矩形沟渠疏通、清淤 400x600 | m | 390 | 42.08 | 16411.20 | 12051.00 | 2382.90
5 | 031001006484 | 聚乙烯PE100管道（1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PE 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:热熔对接 | m | 45 | 12.85 | 578.25 | 470.25 | 8.10
6 | 030701007485 | 10mm防冲刷钢板 | 1.名称：10mm防冲刷钢板 2.型号：10mm 3.规格：直径1000 4.形式：泵站出水口防冲刷 | 个 | 1 | 165.36 | 165.36 | 79.17
7 | 030408001486 | 电力电缆 YJV-0.6/1-5X16 | 1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：5×16mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 200 | 9.62 | 1924.00 | 1340.00 | 152.00
8 | 040205002487 | φ65碳素波纹管 | 1.材料品种：碳素波纹管 2.规格：φ65 | m | 200 | 4.00 | 800.00 | 564.00
9 | 040501001488 | 管道砂基础 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂基础 | m3 | 348.63 | 39.50 | 13770.89 | 9723.29 | 610.10
10 | 040101002489 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 | m3 | 837.67 | 6.63 | 5553.75 | 1214.62 | 3819.78
11 | 040103001490 | 回填方 土方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 | 451.11 | 5.56 | 2508.17 | 527.80 | 1736.77
12 | 040103002491 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 | m3 | 386.56 | 5.67 | 2191.80 | 463.87 | 1515.32
13 | 040103002492 | 余方弃置 增运1km | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 2.结算时按实际运距进行计算。 | m3 | 386.56 | 1.23 | 475.47 | 77.31 | 355.64
14 | 031001006493 | 入户支管聚乙烯PE100管道（1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PE 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:热熔对接 | m | 500 | 12.85 | 6425.00 | 5225.00 | 90.00
15 | 041001001494 | 拆除硬化混凝土路面 20cm | 1.拆除路面 | m2 | 186 | 5.57 | 1036.02 | 396.18 | 632.40
16 | 040203007495 | 20cm C20混凝土面层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：20cm | m2 | 186 | 11.98 | 2228.28 | 1612.62 | 13.02
17 | 010512008496 | 清淤沟渠更换盖板 C30 | 1.清淤沟渠更换盖板 C30 | m3 | 38.22 | 76.18 | 2911.60 | 1722.19 | 94.40
18 | 040303002497 | 一体化泵站基础片石夯实 | 1.500mm厚片石夯实 2.200mm厚C20混凝土垫层 3.400mm厚C30钢筋混凝土层 4.钢筋 | m3 | 8.41 | 39.13 | 329.08 | 214.46 | 34.23
19 | 040303002498 | 一体化泵站基础C20混凝土垫层 | 1.500mm厚片石夯实 2.200mm厚C20混凝土垫层 3.400mm厚C30钢筋混凝土层 4.钢筋 | m3 | 3.36 | 45.84 | 154.02 | 111.28 | 0.81
20 | 040303002499 | 一体化泵站基础C30钢筋混凝土层 | 1.500mm厚片石夯实 2.200mm厚C20混凝土垫层 3.400mm厚C30钢筋混凝土层 4.钢筋 | m3 | 5.18 | 65.35 | 338.51 | 217.82 | 1.30
21 | 040303002500 | 一体化泵站基础钢筋 | 1.500mm厚片石夯实 2.200mm厚C20混凝土垫层 3.400mm厚C30钢筋混凝土层 4.钢筋 | t | 0.331 | 1064.81 | 352.45 | 223.12 | 30.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 70012.13 | 43388.01 | 12476.21
单价措施项目清单
脚手架工程
22 | 041101004509 | 检查井脚手架 | 沉井高度 | m2 | 25.51 | 10.01 | 255.36 | 121.94 | 8.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 255.36 | 121.94 | 8.16
混凝土模板及支架
23 | 041102028510 | 检查井井壁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 126.64 | 49.47 | 6264.88 | 3828.33 | 60.79
24 | 041102029511 | 检查井顶板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 12.89 | 59.89 | 771.98 | 409.39 | 17.01
25 | 041102001512 | 垫层模板 | 构件类型 | m2 | 10.14 | 26.19 | 265.57 | 172.08 | 2.84
26 | 041102002513 | 基础模板 | 构件类型 | m2 | 19.09 | 31.85 | 608.02 | 326.44 | 6.87
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7910.45 | 4736.24 | 87.51
大型机械设备进出场及安拆
27 | 041106001514 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1 | 12307.25 | 12307.25 | 3262.50 | 7780.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12307.25 | 3262.50 | 7780.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20473.06 | 8120.68 | 7875.94
合 计 | [6 empty] | 90485.19 | 51508.69 | 20352.15

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【聚贤镇‖排水工~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\聚贤镇【排水工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001501 | 安全文明施工费 |  |  | 980.17
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.4 | 980.17
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
2 | 041109002502 | 夜间施工增加费
3 | 041109003503 | 二次搬运费
4 | 041109004504 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005505 | 行车、行人干扰
6 | 041109006506 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007507 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008508 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 980.17

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【聚贤~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\聚贤镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 编织袋 | 条 | 3363.75
2 | 标准砖 | 千匹 | 0.886
3 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 | 176.4
4 | 草袋子 | m2 | 35.1 |  |  | 1.20
5 | 柴油(机械) | L | 1232.541 |  |  | 6.18
6 | 镀锌铁丝 22# | kg | 9.929 |  |  | 3.00
7 | 镀锌铁丝 8# | kg | 22 |  |  | 3.00
8 | 二等锯材 | m3 | 1.392 |  |  | 1480.00
9 | 防坠网 | 个 | 21
10 | 复合模板 | m2 | 10.395 |  |  | 21.15
11 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | 4.013
12 | 钢筋 φ＞10 | kg | 219.324
13 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 3.549
14 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 28.789 |  |  | 5.40
15 | 脚手架钢材 | kg | 6.801 |  |  | 3.58
16 | 锯材 综合 | m3 | 0.156 |  |  | 1480.00
17 | 麻绳 | kg | 35.802 |  |  | 11.36
18 | 片(块)石 | m3 | 8.578
19 | 其他材料费 | 元 | 1621.368 |  |  | 1.00
20 | 汽油(机械) | L | 258.798 |  |  | 6.60
21 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.551
22 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.942
23 | 水 | m3 | 131.125 |  |  | 3.91
24 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 17.538 |  |  | 4.15
25 | 天然砂 | m3 | 426.026
26 | 铁漏瓢 | 个 | 1.56 |  |  | 18.90
27 | 铁污泥桶 | 个 | 0.078 |  |  | 113.40
28 | 细砂 | m3 | 2.624
29 | 橡胶板 | m2 | 0.78 |  |  | 4.00
30 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 60.249 |  |  | 12.24
31 | 圆木 综合 | m3 | 0.078 |  |  | 990.00
32 | 枕木 | m3 | 0.32 |  |  | 1800.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)~36
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\玉丰镇【排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 108573.18
1.1 | 管网工程 | 87934.59
1.2 | 单价措施项目 | 20638.59
2 | 总价措施项目 | 1231.08 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1231.08 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3045.00 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 112849.26 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 3385.48 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 116234.74

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~37
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\玉丰镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
管网工程
1 | 040501002515 | 焊接钢管（9mm） DN300 | 1.管材材质：焊接钢管 2.管材规格：DN300mm 3.埋设深度：详设计 | m | 21 | 62.54 | 1313.34 | 721.14 | 227.43
2 | 040501002516 | 焊接钢管（9mm） DN400 | 1.管材材质：焊接钢管 2.管材规格：DN400mm 3.埋设深度：详设计 | m | 40 | 84.63 | 3385.20 | 1816.40 | 621.60
3 | 040501004517 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN300 | 1.材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN300 2.连接形式：详设计 3.铺设深度：详设计 | m | 168 | 10.80 | 1814.40 | 1234.80 | 110.88
4 | 040501004518 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN400 | 1.材质及规格：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（SN12.5） DN400 2.连接形式：详设计 3.铺设深度：详设计 | m | 30.5 | 13.67 | 416.94 | 283.35 | 26.84
5 | 040504002519 | 污水检查井 φ1000 | 1.名称：圆形混凝土雨水检查井 ∅1000 2.规格型号：详设计 3.做法图集：20S515 30页，具体详设计 4.包含：垫层、基础、井体、盖板、井座井盖、井周加强 5.原有管道清理、切管、封堵、连接等 6.井圈、井盖类型：详设计 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 座 | 15 | 348.78 | 5231.70 | 2866.05 | 529.35
6 | 040504002520 | 污水沉泥井 φ1000 | 1.名称：污水沉泥井 φ1000 2.规格型号：详设计 3.做法图集：20S515-313页，具体详设计 4.包含：垫层、基础、井体、盖板、井座井盖、井周加强 5.原有管道清理、切管、封堵、连接等 6.井圈、井盖类型：详设计 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 座 | 1 | 356.78 | 356.78 | 205.11 | 32.96
7 | 040504002521 | 污水倒虹井 | 1.名称：污水沉泥井 φ1000 2.规格型号：详设计 3.做法图集：20S515，页30，具体详设计 4.包含：垫层、基础、井体、盖板、井座井盖、井周加强 5.原有管道清理、切管、封堵、连接等 6.井圈、井盖类型：详设计 7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 座 | 1 | 885.50 | 885.50 | 560.99 | 55.06
8 | 040501001522 | 管道疏通、清淤 DN500 | 1.管道冲洗 2.管道规格：DN500 | m | 0
9 | 040501001523 | 管道满包混凝土加固 C30 | 1.管道满包混凝土加固 C30 | m3 | 20.58 | 74.22 | 1527.45 | 1104.94 | 8.85
10 | 041103001524 | 编织袋装土围堰 | 1.袋装粘土围堰 2.含围堰底部抛填块石及涌底铺砌块石 | m3 | 189.68 | 82.04 | 15561.35 | 11593.24 | 106.22
11 | 041103001525 | 围堰施工（底部抛填块石及涌底铺砌块石） | 1.袋装粘土围堰 2.含围堰底部抛填块石及涌底铺砌块石 | m3 | 375.56 | 48.78 | 18319.82 | 12528.68 | 1964.18
12 | 040201007526 | 抛石挤淤（混凝土包管底部） | 1.抛石挤淤 2.详围堰设计图 | m3 | 35 | 25.53 | 893.55 | 147.00 | 561.40
13 | 040103001527 | 回填砂砾石（围堰部分） | 1.回填砂砾石 2.详围堰设计图 | m3 | 190.74 | 34.50 | 6580.53 | 4482.39 | 1121.55
14 | 040501001528 | 管道砂基础 | 1.垫层、基础材质及厚度：砂基础 | m3 | 253.51 | 39.50 | 10013.65 | 7070.39 | 443.64
15 | 040101002529 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：详设计 | m3 | 675.86 | 6.63 | 4480.95 | 980.00 | 3081.92
16 | 040103001530 | 回填方 土方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 | 392.62 | 5.56 | 2182.97 | 459.37 | 1511.59
17 | 040103002531 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 | m3 | 283.24 | 5.67 | 1605.97 | 339.89 | 1110.30
18 | 040103002532 | 余方弃置 增运1km | 1.废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 2.结算时按实际运距进行计算。 | m3 | 283.24 | 1.23 | 348.39 | 56.65 | 260.58
19 | 031001006533 | 入户支管聚乙烯PE100管道（1.0Mpa） | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PE 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式:热熔对接 | m | 300 | 12.85 | 3855.00 | 3135.00 | 54.00
20 | 041001001534 | 拆除硬化混凝土路面 20cm | 1.拆除路面 | m2 | 522 | 5.57 | 2907.54 | 1111.86 | 1774.80
21 | 040203007535 | 20cm C20混凝土面层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：20cm | m2 | 522 | 11.98 | 6253.56 | 4525.74 | 36.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 87934.59 | 55222.99 | 13639.69
单价措施项目清单
脚手架工程
22 | 041101004544 | 检查井脚手架 | 沉井高度 | m2 | 50.15 | 10.01 | 502.00 | 239.72 | 16.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 502.00 | 239.72 | 16.05
混凝土模板及支架
23 | 041102028545 | 检查井井壁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 133.75 | 49.47 | 6616.61 | 4043.26 | 64.20
24 | 041102029546 | 检查井顶板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 9.5 | 59.89 | 568.96 | 301.72 | 12.54
25 | 041102001547 | 垫层模板 | 构件类型 | m2 | 7.47 | 26.19 | 195.64 | 126.77 | 2.09
26 | 041102002548 | 基础模板 | 构件类型 | m2 | 14.07 | 31.85 | 448.13 | 240.60 | 5.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7829.34 | 4712.35 | 83.90
大型机械设备进出场及安拆
27 | 041106001549 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1 | 12307.25 | 12307.25 | 3262.50 | 7780.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12307.25 | 3262.50 | 7780.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20638.59 | 8214.57 | 7880.22
合 计 | [6 empty] | 108573.18 | 63437.56 | 21519.91

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【玉丰镇‖排水工~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\玉丰镇【排水工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001536 | 安全文明施工费 |  |  | 1231.08
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.4 | 1231.08
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0
2 | 041109002537 | 夜间施工增加费
3 | 041109003538 | 二次搬运费
4 | 041109004539 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005540 | 行车、行人干扰
6 | 041109006541 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007542 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008543 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1231.08

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【玉丰~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目二标段\玉丰镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 编织袋 | 条 | 2733.349
2 | 标准砖 | 千匹 | 1.217
3 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 | 142.8
4 | 草袋子 | m2 | 35.1 |  |  | 1.20
5 | 柴油(机械) | L | 1325.42 |  |  | 6.18
6 | 镀锌铁丝 | kg |  |  |  | 3.00
7 | 镀锌铁丝 22# | kg | 5.718 |  |  | 3.00
8 | 镀锌铁丝 8# | kg | 22 |  |  | 3.00
9 | 二等锯材 | m3 | 1.431 |  |  | 1480.00
10 | 防坠网 | 个 | 17
11 | 复合模板 | m2 | 7.661 |  |  | 21.15
12 | 钢筋 φ＞10 | kg | 166.404
13 | 钢筋 φ12～16 | t | 0.137
14 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 1.906
15 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 15.466 |  |  | 5.40
16 | 焊条 综合 | kg | 1.115 |  |  | 4.15
17 | 脚手架钢材 | kg | 13.388 |  |  | 3.58
18 | 锯材 综合 | m3 | 0.19 |  |  | 1480.00
19 | 连砂石 | m3 | 229.651
20 | 麻绳 | kg |  |  |  | 11.36
21 | 片(块)石 | m3 | 337.682
22 | 其他材料费 | 元 | 996.961 |  |  | 1.00
23 | 汽油(机械) | L | 233.563 |  |  | 6.60
24 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.757
25 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 0.65
26 | 水 | m3 | 206.763 |  |  | 3.91
27 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 12.926 |  |  | 4.15
28 | 天然砂 | m3 | 309.789
29 | 橡胶板 | m2 | 0.78 |  |  | 4.00
30 | 雨裤 | 条 |  |  |  | 36.00
31 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 53.273 |  |  | 12.24
32 | 圆木 综合 | m3 |  |  |  | 990.00
33 | 粘土 | m3 | 326.924 |  |  | 10.00
34 | 枕木 | m3 | 0.32 |  |  | 1800.00