## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【遂宁市安居区双城经~
| 遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 1277584.37元
(大写): |  |  | 壹佰贰拾柒万柒仟伍佰捌拾肆元叁角柒分
招 标 人: |  | 遂宁市鹏安投资有限公司 |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 汇总表
遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目-市政工程劳务分包2（三家、太平)
序号 | 名称 | 费用组成 |  |  | 市政工程劳务分包 | 备注
1 | 遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目-市政工程劳务分包2（三家、太平) | 可竞争费 | -1 | 分部分项工程费与单价措施项目费（不含主材） | 1184475.02
2 |  | 不可竞争费 | -2 | 规费 | 39315.51 | 四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包劳务分包资质4.8%计取
3 |  |  | -3 | 安全文明施工费 | 16582.64 | 暂定安全文明施工费依据“分部分项工程费为基数”费率按1.4%，具体以合同为准。
4 |  |  | -4 | 税金 | 37211.2 | ((1)+(2)+(3))*3%
5 |  | 暂定合同总价 |  |  | 1277584.37 | (1)+(2)+(3)+(4)
说明： 1、本次专业招标范围：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目-市政工程劳务分包2（三家、太平)（详见各子项改造施工图及清单）； 2、以上需招标工程主材铺材详见材料表； 3、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包4.8%计取； 4、税金按增值税3%计取；暂定安全文明施工费依据“分部分项工程费为基数”费率按1.4%，具体以合同为准； 5、本次招标综合单价为未下浮综合单价，如本项目实施过程中有工程量增减或新增，按此计算：原综合单价*(1-N%)=新综合单价，N为专业分包公司投标下浮百分率。

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【遂宁市安居区~
总 说 明
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目
1.工程概况 （1）三家：本次设计重建地埋式d200-d600污水主管网1.54km，新建d400-d800雨水主管网0.58km，新建d200支管约为0.77km及其相关附属设施，道路破除恢复等。 （2）太平：本次设计重建地埋式d300-d400污水主管网1.23km，新建架空式d300污水主管网0.26km，d200支管约为0.3km，及其相关附属设施，道路破除恢复等。 2.工程招标和分包范围 施工图和工程量清单所包含的范围。本工程不允许违法分包。 3.工程量清单编制依据 1.本项目施工图（全套）； 2.《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）；四川省建设厅颁布2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》以及相关配套文件； 3.川建发【2011】6号文件《四川省住房和城乡建设厅关于印发<四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》； 4.四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知《川建造价发{2016}349号文及其相关规定； 5.人工费整按2025年1月1日遂宁市安居区执行的最新标准费率计费； 6.工程预算材料价格参照《四川工程造价信息》材料执行2025年4月遂宁市信息价及按市场询价参考计价； 7、安全文明施工费依据“分部分项工程费为基数”费率按1.4%，具体以合同为准。 8、规费按四川省2020清单计价规范Ⅳ档施工专业承包4.8%计取。 9、税金按增值税3%计取。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1.工程质量要求：达到合格标准。 2.材料、设备质量要求：满足设计及规范要求。 3.施工要求：满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要 5.其他需说明的问题 5.1.工程量暂按图示标计算，与实际做法出入按实调整。 5.2.分部分项工程量清单中工程项目名称和项目特征描述须结合设计施工图、技术说明、相应标准图集、施工及验收规范等共同进行理解，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，中标后，其所报综合单价不予调整。 5.3.工程量清单的工作内容和项目特征描述为完成该子目的主要内容，未列完或未明确的内容及特征以设计、规范及相关标准等为准，设计及规范未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和所有资料综合考虑报价，中标后，其所报综合单价不予调整。个别项目设计做法不明确，投标人应结合相关规范和现场实际做法综合考虑报价，中标后，其所报综合单价不予调整。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【遂宁市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 | 0 | 平方米 | 1277584.37 |  | 16582.64 | 39315.51
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - |  | - | - | -
合 计 |  |  |  | 1277584.37 |  | 16582.64 | 39315.51

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 市政工程 | 1277584.37 |  | 16582.64 | 39315.51
合 计 |  | 1277584.37 |  | 16582.64 | 39315.51

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 1184475.02
1.1 | 三家镇污水处理厂 | 556250.34
1.2 | 太平镇污水处理厂 | 628224.68
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 16582.64 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16582.64 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 39315.51 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 1240373.17 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 37211.20 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 1277584.37

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
三家镇污水处理厂
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | 1.土、石类别：土方综合 2.土石比例：综合 3.挖土石深度：综合 4.场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合报价 5.开挖方式：人机综合 6.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 5341 | 13.03 | 69593.23 | 72370.55 | 12177.48
2 | 040103002034 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.外弃方运输距离：综合考虑 3.必须符合当地相关部门要求土石方外运需满足遂宁市关于土石方外运环保、车辆密闭等要求、外运手续等政策性文件要求，相应一切费用综合考虑进入本项综合单价中 4.未尽事宜符合设计及规范规定要求 | m3 | 692 | 5.84 | 4041.28 | 830.40 | 2712.64
3 | 040103002335 | 余方弃置 增运1km | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.20 | 0.92
4 | 040103001036 | 机制砂回填（管底基础、三角区） | 1.密实度要求：符合设计和施工验收规范 2.填方材料品种：符合设计和施工验收规范 3.填方粒径要求：符合设计和施工验收规范 4.填方来源、运距：结合施工现在综合考虑 | m3 | 692 | 41.34 | 28607.28 | 19299.88 | 1211.00
5 | 040103001037 | 原土回填（一般回填区） | 1.土壤类别 ：综合考虑 2.管外径 ：综合考虑 3.挖沟深度 ：综合考虑 4.回填要求：符合设计和施工验收规范 | m3 | 4649 | 5.71 | 26545.79 | 5439.33 | 17898.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 128788.84 | 97940.36 | 34000.69
雨水管工程
6 | 040501004038 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN400 | 1.名称：室外雨水管 2.介质：雨水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN400 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 361.62 | 14.30 | 5171.17 | 3359.45 | 318.23
7 | 040501004039 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN800 | 1.基础材质及厚度：400mm厚C30商砼 2.混凝土强度等级：采用C30P6商品砼，商砼内配钢筋， 3.盖板材质、规格：预制C30钢筋混凝土盖板，预拌砌筑砂浆M10坐浆 4.井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ800，井圈采用C30商砼 5.踏步材质、规格：踏步采用塑钢成品踏步 6.具体做法详设计图；井内需设置防坠网，钢筋采用HRB400热轧带肋钢筋 7.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求 | m | 217 | 27.37 | 5939.29 | 3404.73 | 883.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11110.46 | 6764.18 | 1201.42
污水管工程
8 | 040501004041 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN200 | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN200 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 23.98 | 10.74 | 257.55 | 176.25 | 5.04
9 | 040501004042 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300 | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN300 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 24.85 | 11.30 | 280.81 | 182.65 | 16.40
10 | 040501004043 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN400 | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN400 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 1086.27 | 14.30 | 15533.66 | 10091.45 | 955.92
11 | 040501004044 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN600 | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN600 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 405.94 | 22.47 | 9121.47 | 5959.20 | 535.84
12 | 040501004146 | PE塑料管DN200 1.0MPa | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：PE塑料管 4.规格：DN200 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 769 | 16.87 | 12973.03 | 8482.07 | 699.79
13 | 031001006147 | PVC-U排水管 DN100 | 1.安装部位：详设计 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求：详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：详设计 7.警示带形式：详设计 8.其他详设计和施工验收规范 | m | 1 | 12.46 | 12.46 | 9.68 | 0.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 38178.98 | 24901.30 | 2213.02
车行道工程
14 | 041001003148 | 车行道水稳层拆除厚30cm | 1.材质：水泥稳定级配碎石基层 2.厚度：30cm | m3 | 600 | 15.40 | 9240.00 | 8172.00
15 | 041001001149 | 混凝土路面基层拆除厚20cm | 1.材质：水泥砼路面基层 2.厚度：路面厚度20cm | m2 | 2000 | 6.18 | 12360.00 | 10940.00
16 | 041001001150 | 沥青路面拆除厚4cm | 1.材质：水沥青路面 2.厚度：路面厚度4cm | m2 | 2000 | 2.72 | 5440.00 | 2160.00 | 3000.00
17 | 040103002151 | 建渣弃运 | 1.废弃料品种：综合 2.外弃方运输距离：综合考虑 3.必须符合当地相关部门要求土石方外运需满足遂宁市关于土石方外运环保、车辆密闭等要求、外运手续等政策性文件要求，相应一切费用综合考虑进入本项综合单价中 4.未尽事宜符合设计及规范规定要求 | m3 | 1080 | 6.70 | 7236.00 | 1479.60 | 4870.80
18 | 040103002352 | 建渣弃运 增运1km | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 1 | 1.44 | 1.44 | 0.23 | 1.05
19 | 040202015153 | 水泥稳定碎（砾）石基层厚30cm(水泥含量5.5%） | 1.水泥含量 2.石料规格 3.厚度 | m2 | 2000 | 9.55 | 19100.00 | 9380.00 | 3960.00
20 | 040203007154 | C35水泥混凝土路面厚20cm | 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 | m2 | 2000 | 12.53 | 25060.00 | 17340.00 | 140.00
21 | 040203006155 | SMA-13沥青混凝土路面 厚4cm | 1.沥青品种：石油沥青60# 2.厚度：4cm | m2 | 2000 | 6.23 | 12460.00 | 4400.00 | 4660.00
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 90897.44 | 53871.83 | 16631.85
人行道工程
22 | 041001001156 | 混凝土路面基层拆除厚10cm | 1.材质：水泥砼路面基层 2.厚度：路面厚度10cm | m3 | 570.19 | 15.71 | 8957.68 | 2691.30 | 5947.08
23 | 041001002157 | 人工拆除人行道透水砖面层 | 1.材质：彩色方砖 2.厚度：5cm | m2 | 5000 | 3.73 | 18650.00 | 16500.00
24 | 041001005158 | 拆除侧、平（缘）石 | 材质：砼路沿石 | m | 1541.04 | 2.14 | 3297.83 | 2912.57
25 | 040103002159 | 建渣弃运 | 1.废弃料品种：综合 2.外弃方运输距离：综合考虑 3.必须符合当地相关部门要求土石方外运需满足遂宁市关于土石方外运环保、车辆密闭等要求、外运手续等政策性文件要求，相应一切费用综合考虑进入本项综合单价中 4.未尽事宜符合设计及规范规定要求 | m3 | 878.4 | 6.70 | 5885.28 | 1203.41 | 3961.58
26 | 040103002360 | 建渣弃运 增运1km | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 1 | 1.44 | 1.44 | 0.23 | 1.05
27 | 040203007161 | C20水泥混凝土基层厚10cm | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4.外加剂:掺抗裂型外加剂等所有外加剂和膨胀纤维的费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比变化而调整单价，但须满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 5000 | 4.80 | 24000.00 | 16550.00 | 100.00
28 | 040204002162 | 人行道透水砖块料铺设厚5cm | 1.基层夯实，100厚C20混凝土基层 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3千硬性水泥砂浆层 3.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚透水砖 4.嵌缝材料种类：水泥砂浆 5.做法详设计施工图 | m2 | 5000 | 41.05 | 205250.00 | 146100.00
29 | 040204004163 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料：混凝土路沿石 2.尺寸：15cm×35cm×50cm 3.形状：一字型 4.垫层、基础：材料品种、厚度、强度：5%石灰土厚15cm | m | 1541.04 | 10.82 | 16674.05 | 10309.56 | 523.95
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 282716.28 | 196267.07 | 10533.66
设备安装
30 | 030113008264 | 发电机机组 40KW | 1.名称：发电机机组 2.型号：常用功率：40KW 3.质量：按设计 4.基础：按设计 5.其他：其他详见设计施工图、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 6.含发电机控制柜及启动装置 | 台 | 1 | 2357.62 | 2357.62 | 1442.86 | 162.46
31 | 030109011365 | 抽水泵 JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m3/h、H=15m、P=1.5kW | 1.抽水泵 JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m3/h、H=15m、P=1.5kW 2.含防震器、水泵调试、配套电缆、附件及安装等 3.其他：详设计和施工验收规范 | 台 | 2 | 550.18 | 1100.36 | 727.44 | 78.80
32 | 030109011366 | 回流泵 QJB-W7.5 Q=10 m³/h H=20m | 1.回流泵 QJB-W7.5 Q=10 m³/h H=20m 2.含防震器、水泵调试、配套电缆、附件及安装等 3.其他：详设计和施工验收规范 | 台 | 1 | 550.18 | 550.18 | 363.72 | 39.40
33 | 030109011367 | 曝气机14kgO /h | 1.曝气机14kgO /h 2.含调试、配套电缆、附件及安装等 3.其他：详设计和施工验收规范 | 台 | 1 | 550.18 | 550.18 | 363.72 | 39.40
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4558.34 | 2897.74 | 320.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 556250.34 | 382642.48 | 64900.70
太平镇污水处理厂
土石方工程
34 | 040101002068 | 挖沟槽土石方 | 1.土、石类别：土方综合 2.土石比例：综合 3.挖土石深度：综合 4.场内运距及堆场：场内装、卸、运及堆场费已包含在本单价内，综合报价 5.开挖方式：人机综合 6.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 7651.5 | 13.03 | 99699.05 | 103677.83 | 17445.42
35 | 040103002069 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.外弃方运输距离：综合考虑 3.必须符合当地相关部门要求土石方外运需满足遂宁市关于土石方外运环保、车辆密闭等要求、外运手续等政策性文件要求，相应一切费用综合考虑进入本项综合单价中 4.未尽事宜符合设计及规范规定要求 | m3 | 251.7 | 5.84 | 1469.93 | 302.04 | 986.66
36 | 040103002370 | 余方弃置 增运1km | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.20 | 0.92
37 | 040103001071 | 机制砂回填（管底基础、三角区） | 1.土壤类别 ：机制砂 2.管外径 ：综合考虑 3.挖沟深度 ：综合考虑 4.回填要求：符合设计和施工验收规范 | m3 | 441.2 | 41.34 | 18239.21 | 12305.07 | 772.10
38 | 040103001072 | 原土回填（一般回填区） | 1.土壤类别 ：综合考虑 2.管外径 ：综合考虑 3.挖沟深度 ：综合考虑 4.回填要求：符合设计和施工验收规范 | m3 | 6958.6 | 5.71 | 39733.61 | 8141.56 | 26790.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 159143.06 | 124426.70 | 45995.71
污水管工程
39 | 040501003173 | 铸铁管DN300 | 1.管材材质：铸铁污水管 2.管材规格：DN300mm 3.埋设深度：综合 4.接口形式：石棉水泥接口 5.防腐、保温要求：煤焦沥青漆、二油一布 6.垫层厚度、材料品种、强度：无 7.其他：详设计和施工验收规范 | m | 263 | 92.58 | 24348.54 | 14996.26 | 1388.64
40 | 040501004074 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300 | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN300 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 506 | 11.30 | 5717.80 | 3719.10 | 333.96
41 | 040501004075 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN400 | 1.名称：室外污水管 2.介质：污水 3.材质：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 4.规格：DN400 5.其它详设计和施工验收规范 6.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计及规范要求 | m | 721 | 14.30 | 10310.30 | 6698.09 | 634.48
42 | 040501004176 | UPVC污水出户管DN200 | 1.名称：室外污水管 2.规格：DN200 3.材质：UPVC管 4.连接方式：详设计 5.其它详设计和施工验收规范 | m | 300 | 5.57 | 1671.00 | 1158.00
43 | 040503002178 | C30混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级：商品C30 2.混凝土拌合料要求：符合设计和验收规范 3.砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 4.外加剂:掺抗裂型外加剂等所有外加剂和膨胀纤维的费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比变化而调整单价，但须满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及相关规范要求 | 座 | 44 | 233.04 | 10253.76 | 6722.32 | 66.00
44 | 040504001080 | 车行道检查井加固φ700 | 1.型号：污水检查井 2.井深：综合 3.井盖座：D700级铸铁井盖、井座 4.井座：400mm厚C30商品混凝土 5.井身、井筒：C30 商品混凝土 6.其他：详见设计图，综合单价包括预埋件、爬梯等 | 座 | 60 | 184.89 | 11093.40 | 7300.80 | 332.40
45 | 041001006181 | 拆除混凝土污水管道 | 1.材质：砼管道 2.管径：综合 | m | 1227 | 33.35 | 40920.45 | 25791.54 | 11779.20
46 | 031001006182 | PVC-U排水管 DN100 | 1.安装部位：详设计 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4.连接形式：粘结 5.阻火圈设计要求：详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：详设计 7.警示带形式：详设计 8.其他详设计和施工验收规范 | m | 1 | 12.46 | 12.46 | 9.68 | 0.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 104327.71 | 66395.79 | 14534.71
车行道工程
47 | 041001001183 | 混凝土路面基层拆除厚40cm | 1.材质：水泥稳定级配碎石基层 2.厚度：30cm | m2 | 5194 | 23.15 | 120241.10 | 85701.00 | 20464.36
48 | 040103002184 | 建渣弃运 | 1.废弃料品种：综合 2.外弃方运输距离：综合考虑 3.必须符合当地相关部门要求土石方外运需满足遂宁市关于土石方外运环保、车辆密闭等要求、外运手续等政策性文件要求，相应一切费用综合考虑进入本项综合单价中 4.未尽事宜符合设计及规范规定要求 | m3 | 2077.6 | 6.70 | 13919.92 | 2846.31 | 9369.98
49 | 040103002385 | 建渣弃运 增运1km | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 1 | 1.44 | 1.44 | 0.23 | 1.05
50 | 040203007186 | C25水泥混凝土路面恢复厚40cm | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.APP道路防水卷材 PY I 3mm 4.砼的场内外运输、砼输送浇灌方式:综合考虑，综合单价应当包括泵送（地泵、天泵等）费用 5.外加剂:掺抗裂型外加剂等所有外加剂和膨胀纤维的费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比变化而调整单价，但须满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及相关规范要求 | m2 | 5194 | 18.41 | 95621.54 | 67262.30 | 675.22
51 | 040901001387 | 传力杆 规格(mm) φ14×700 | 1.传力杆 规格(mm) ：φ14×700 2.做法按设计要求 | 根 | 3506 | 3.03 | 10623.18 | 6731.52 | 245.42
52 | 010515001388 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400直径φ12以内 2.施工所有接头、搭接用量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中，不另行计量计价 3.钢筋的连接方式投标人综合考虑 ,必须满足规范及设计要求，结算时不调整 4.其他满足设计及规范要求 | t | 78.268 | 1530.49 | 119788.39 | 80169.13 | 8819.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 360195.57 | 242710.49 | 39575.27
设备安装
53 | 030113008289 | 发电机机组 40KW | 1.名称：发电机机组 2.型号：常用功率：40KW 3.质量：按设计 4.基础：按设计 5.其他：其他详见设计施工图、未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 6.含发电机控制柜及启动装置 | 台 | 1 | 2357.62 | 2357.62 | 1442.86 | 162.46
54 | 030109011390 | 抽水泵 JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m3/h、H=15m、P=1.5kW | 1.抽水泵 JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m3/h、H=15m、P=1.5kW 2.含防震器、水泵调试、配套电缆、附件及安装等 3.其他：详设计和施工验收规范 | 台 | 2 | 550.18 | 1100.36 | 727.44 | 78.80
55 | 030109011391 | 回流泵 QJB-W7.5 Q=10 m³/h H=20m | 1.回流泵 QJB-W7.5 Q=10 m³/h H=20m 2.含防震器、水泵调试、配套电缆、附件及安装等 3.其他：详设计和施工验收规范 | 台 | 1 | 550.18 | 550.18 | 363.72 | 39.40
56 | 030109011392 | 曝气机14kgO /h | 1.曝气机14kgO /h 2.含调试、配套电缆、附件及安装等 3.其他：详设计和施工验收规范 | 台 | 1 | 550.18 | 550.18 | 363.72 | 39.40
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4558.34 | 2897.74 | 320.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 628224.68 | 436430.72 | 100425.75
单价措施项目清单
脚手架工程
57 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 墙高 | m2
58 | 041101002001 | 柱面脚手架 | 1.柱高 2.柱结构外围周长 | m2
59 | 041101003001 | 仓面脚手 | 1.搭设方式 2.搭设高度 | m2
60 | 041101004001 | 沉井脚手架 | 沉井高度 | m2
61 | 041101005001 | 井字架 | 井深 | 座
分部小计
混凝土模板及支架
62 | 041102001001 | 垫层模板 | 构件类型 | m2
63 | 041102002001 | 基础模板 | 构件类型 | m2
64 | 041102003001 | 承台模板 | 构件类型 | m2
65 | 041102004001 | 墩（台）帽模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
66 | 041102005001 | 墩（台）身模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
67 | 041102006001 | 支撑梁及横梁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
68 | 041102007001 | 墩（台）盖梁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
69 | 041102008001 | 拱桥拱座模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
70 | 041102009001 | 拱桥拱肋模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
71 | 041102010001 | 拱上构件模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
72 | 041102011001 | 箱梁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
73 | 041102012001 | 柱模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
74 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
75 | 041102014001 | 板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
76 | 041102015001 | 板梁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
77 | 041102016001 | 板拱模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
78 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
79 | 041102018001 | 压顶模板 | 构件类型 | m2
80 | 041102019001 | 防撞护栏模板 | 构件类型 | m2
81 | 041102020001 | 楼梯模板 | 构件类型 | m2
82 | 041102021001 | 小型构件模板 | 构件类型 | m2
83 | 041102022001 | 箱涵滑（底）板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
84 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
85 | 041102024001 | 箱涵顶板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
86 | 041102025001 | 拱部衬砌模板 | 1.构件类型 2.衬砌厚度 3.拱跨径 | m2
87 | 041102026001 | 边墙衬砌模板 | 1.构件类型 2.衬砌厚度 3.拱跨径 | m2
88 | 041102027001 | 竖井衬砌模板 | 1.构件类型 2.壁厚 | m2
89 | 041102028001 | 沉井井壁（隔墙）模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
90 | 041102029001 | 沉井顶板模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
91 | 041102030001 | 沉井底板模板 | 构件类型 | m2
92 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 构件类型 | m2
93 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 构件类型 | m2
94 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 构件类型 | m2
95 | 041102034001 | 池底模板 | 构件类型 | m2
96 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
97 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2
98 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 构件类型 | m2
99 | 041102038001 | 设备螺栓套 | 螺栓套孔深度 | 个
100 | 041102039001 | 水上桩基础支架、平台 | 1.位置 2.材质 3.桩类型 | m2
101 | 041102040001 | 桥涵支架 | 1.部位 2.材质 3.支架类型 | m3
分部小计
围堰
102 | 041103001001 | 围堰 | 1.围堰类型 2.围堰顶宽及底宽 3.围堰高度 4.填心材料 | m3¦m
103 | 041103002001 | 筑岛 | 1.筑岛类型 2.筑岛高度 3.填心材料 | m3
分部小计
便道及便桥
104 | 041104001001 | 便道 | 1.结构类型 2.材料种类 3.宽度 | m2
105 | 041104002001 | 便桥 | 1.结构类型 2.材料种类 3.跨径 4.宽度 | 座
分部小计
洞内临时设施
106 | 041105001001 | 洞内通风设施 | 1.单孔隧道长度 2.隧道断面尺寸 3.使用时间 4.设备要求 | m
107 | 041105002001 | 洞内供水设施 | 1.单孔隧道长度 2.隧道断面尺寸 3.使用时间 4.设备要求 | m
108 | 041105003001 | 洞内供电及照明设施 | 1.单孔隧道长度 2.隧道断面尺寸 3.使用时间 4.设备要求 | m
109 | 041105004001 | 洞内通讯设施 | 1.单孔隧道长度 2.隧道断面尺寸 3.使用时间 4.设备要求 | m
110 | 041105005001 | 洞内外轨道铺设 | 1.单孔隧道长度 2.隧道断面尺寸 3.使用时间 4.轨道要求 | m
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
111 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆（挖掘机） | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 0
112 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆（压路机） | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 0
113 | 011705002 | 大型机械设备进出场及安拆（沥青摊铺机） | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 0
分部小计
施工排水、降水
114 | 041107001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
115 | 041107002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
分部小计
处理、监测、监控
116 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 |  | 项
117 | 041108002001 | 施工监测、监控 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计 | [6 empty] | 1184475.02 | 819073.20 | 165326.45

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 16582.64
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.35 | 4145.66
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.35 | 4145.66
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.35 | 4145.66
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.35 | 4145.66
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 16582.64

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【市政工程】
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.3 | 工程暂估价
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【市政~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | PE塑料管DN200 1.0MPa | m | 780.535
2 | PVC-U排水管 DN100 | m | 2.03
3 | PVC-U排水管 DN200 | m | 303
4 | 草袋子 | m2 |  |  |  | 1.20
5 | 柴油(机械) | L | 11750.258 |  |  | 5.90
6 | 抽水泵 JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m3/h、H=15m、P=1.5kW | 台 | 4
7 | 镀锌铁丝 22# | kg | 9.676 |  |  | 2.80
8 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  | 4.00
9 | 发电机机组 40KW | 台 | 2
10 | 干混地面砂浆 M15 | t | 15.3
11 | 干混地面砂浆 M20 | t | 3.236
12 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN200 | m | 24.12
13 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN300 | m | 533.555
14 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN400 | m | 2179.745
15 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN600 | m | 407.93
16 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN800 | m | 218.085
17 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 86.813
18 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 704.29 |  |  | 5.40
19 | 回流泵 QJB-W7.5 Q=10 m³/h H=20m | 台 | 2
20 | 混凝土路沿石 15×35×50(cm) | m3 | 80.44
21 | 螺纹钢 φ＞10 | t | 3.12
22 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 319.35
23 | 普通土 | m3 | 36.275 |  |  | 10.00
24 | 曝气机14kgO /h | 台 | 2
25 | 其他材料费 | 元 | 6798.575 |  |  | 1.00
26 | 汽油(机械) | L | 439.582 |  |  | 6.35
27 | 商品混凝土 C20 | m3 | 505
28 | 商品混凝土 C25 | m3 | 2098.376
29 | 商品混凝土 C30 | m3 | 271.028
30 | 商品混凝土 C35 | m3 | 404
31 | 商品沥青混合物(压实) SMA-13 | m3 | 81
32 | 商品水稳层(压实) | m3 | 612
33 | 生石灰 | t | 3.769 |  |  | 320.00
34 | 室外塑料给水管粘接管件 | 个 | 0.546
35 | 水 | m3 | 3452.728 |  |  | 3.91
36 | 天然砂 | m3 | 1384.77
37 | 透水砖30×30×5(cm) | m2 | 5050
38 | 养护塑料薄膜 | m2 | 2040 |  |  | 0.20
39 | 枕木 | m3 |  |  |  | 2000.00
40 | 铸铁管DN300 | m | 265.63