## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【6号设备厂房‖屋~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\6号设备厂房【屋面、防水工程-6号设备厂房】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 479.83
1.1 | ② | 安全文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.2 | 479.83
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计 |  |  |  |  | 479.83 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【6号设备厂房‖屋~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\6号设备厂房【屋面、防水工程-6号设备厂房】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【6号设备厂房‖屋面、~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\6号设备厂房【屋面、防水工程-6号设备厂房】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【6号设备厂房‖屋面~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\6号设备厂房【屋面、防水工程-6号设备厂房】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【6号~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\6号设备厂房【屋面、防水工程-6号设备厂房】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 湿拌地面砂浆 | m3 | 8.273 |  | 414.00
2 | 水 | m3 | 6.026 |  | 3.91
3 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 159.387 |  | 2.40
4 | 高分子防水卷材（强粘） 1.5mm | m2 | 366.911 |  | 16.00
5 | CSPE 嵌缝油膏 330ml | 支 | 96.761 |  | 2.50
6 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | 254.89 |  | 1.00
7 | 其他材料费 | 元 | 273.337 |  | 1.00
8 | 高分子防水涂料 2mm | kg | 395.172 |  | 10.90
9 | 稀释剂 | kg | 17.976 |  | 7.47
10 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 I型 | kg | 894.744 |  | 12.50
11 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.517 |  | 414.00
12 | 水泥 32.5 | kg | 2699.124 |  | 0.42
13 | 炉渣 | m3 | 13.443 |  | 40.50

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【7号设备厂房‖~
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  | 标段：/
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 145851.57
0109 | 屋面及防水工程 | 145126.61
0110 | 保温、隔热、防腐工程 | 724.96
单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 1772.91 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1772.91 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1890.72 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 149515.20 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 13456.37 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 162971.57

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0109 屋面及防水工程
1 | 010902001008 | 不保温上人屋面 | 1.20厚M15水泥砂浆保护层 2.15厚M15水泥砂浆找平层 3.干铺200g/m²聚酯无纺布 4.1.5厚强粘高分子防水卷材（在其他清单中计算） 5.1.5厚强粘高分子防水卷材（在其他清单中计算） 6.2.0厚强粘高分子防水涂料（在其他清单中计算） 7.20厚M15水泥砂浆找平层 8.水泥炉渣找2%坡，最薄处30厚（在其他清单中计算） 9.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 24.18 | 49.22 | 1190.14
2 | 010902001009 | 不上人不保温屋面 屋面卷材防水 1.5mm厚强粘高分子防水卷材 防水卷材 | 1.防水卷材名称：1.5厚强粘高分子防水卷材 二道 2.部位：不上人不保温屋面 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。 | m2 | 61.44 | 28.59 | 1756.57
3 | 010902001010 | 不上人不保温屋面 屋面卷材防水 2mm厚强粘高分子防水卷材 防水卷材 | 1.防水卷材名称：2.0厚强粘高分子防水卷材 2.部位：不上人不保温屋面 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。 | m2 | 30.72 | 30.45 | 935.42
4 | 010902002004 | 水池顶板 屋面涂膜防水 2厚SBS改性沥青防水涂膜，二布六涂 | 1.防水膜品种:SBS改性沥青防水二布六涂 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 450 | 37.46 | 16857.00
5 | 010902001011 | 水池顶板 屋面卷材防水 4厚Ⅱ型聚脂胎砂面SBS改性沥青防穿刺 防水卷材 | 1.防水卷材名称：4厚Ⅱ型聚脂胎砂面SBS改性沥青防穿刺 2.部位：水池顶板 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。 | m2 | 450 | 53.36 | 24012.00
6 | 010902003008 | 水池顶板 屋面刚性层 | 1.70厚C20钢筋混凝土保护层，内配双向A6.5@200冷拔低碳钢筋网,每6m设分格缝20宽，缝内填防水防水油膏（钢筋工程量计入相应钢筋清单项中） 2..商品砼的外加剂、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 450 | 70.46 | 31707.00
7 | 010903001001 | 挡墙 墙面卷材防水 4厚Ⅱ型聚脂胎砂面SBS改性沥青防穿刺 | 1.防水卷材名称：4厚Ⅱ型聚脂胎砂面SBS改性沥青防穿刺 2.部位：挡墙 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。 | m2 | 428.4 | 55.09 | 23600.56
8 | 010903002012 | 外墙1 墙面涂膜防水 2厚JS-1型防水涂料 | 1.防水膜品种:JS-1型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 84.33 | 60.61 | 5111.24
9 | 011101006005 | 20厚M15水泥砂浆找平层-雨棚板 | 找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 4.2 | 14.87 | 62.45
10 | 010903004001 | 钢板止水带 300mm*3mm | 1.部位：综合 2.止水带材料种类：300mm*3mm钢板止水带 3.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 135.32 | 58.49 | 7914.87
11 | 010904001001 | 水池底板 楼（地）面卷材防水 1.5mm厚高分子自粘防水卷材 | 1.防水卷材名称：1.5mm厚高分子自粘防水卷材 2.部位：水池底板 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。 | m2 | 535.9 | 28.59 | 15321.38
12 | 010904002006 | 楼4 楼（地）面涂膜防水 平面 1.5厚JS-1型防水涂料 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 123.99 | 43.34 | 5373.73
13 | 010904002007 | 楼4 楼（地）面涂膜防水 平面 2厚JS-1型防水涂料 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 123.99 | 57.94 | 7183.98
14 | 010904002008 | 楼4 楼（地）面涂膜防水 立面 2厚JS-1型防水涂料 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.基层处理、防水搭接、泛水出头处理、嵌密封膏及固定水泥钉、固定件、转角加强处理、阴阳角处理及附加等的工程量不再另行计算，此项费用综合考虑进入本项综合单价 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 67.65 | 60.61 | 4100.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 145126.61
0110 保温、隔热、防腐工程
15 | 011001001009 | 不上人不保温屋面 水泥炉渣找2%坡，最薄处30厚 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度 ：水泥炉渣找2%坡，最薄处30厚 2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 2.42 | 299.57 | 724.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 724.96
合 计 | [6 empty] | 145851.57

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【7号设备厂房‖屋~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  |  |  | 标段：/
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1772.91
1.1 | ② | 安全文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.2 | 1772.91
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计 |  |  |  |  | 1772.91 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【7号设备厂房‖屋~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【7号设备厂房‖屋面、~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【7号设备厂房‖屋面~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【7号~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\7号设备厂房【屋面、防水工程-7号设备厂房】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 10.465 |  | 414.00
2 | 水 | m3 | 29.066 |  | 3.91
3 | 200g/m²聚酯无纺布 | m2 | 27.346 |  | 2.40
4 | 其他材料费 | 元 | 948.913 |  | 1.00
5 | 高分子防水卷材（强粘） 1.5mm | m2 | 69.382 |  | 15.40
6 | CSPE 嵌缝油膏 330ml | 支 | 187.144 |  | 2.50
7 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | 518.727 |  | 1.00
8 | 高分子防水卷材（强粘） 2mm | m2 | 34.691 |  | 17.25
9 | SBS改性沥青防水涂料 | kg | 320.022 |  | 5.20
10 | SBS改性沥青防水涂料 | kg | 1386.9 |  | 5.20
11 | 玻纤布 | m2 | 957.6 |  | 0.80
12 | 稀释剂 | kg | 22.725 |  | 7.47
13 | 4厚Ⅱ型聚脂胎砂面SBS改性沥青防穿刺 | m2 | 992.592 |  | 37.00
14 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 93.989 |  | 3.80
15 | 石油沥青 30# | kg | 171.296 |  | 3.60
16 | 汽油 | L | 564.756 |  | 6.67
17 | 二等锯材 | m3 | 0.27 |  | 1860.00
18 | HPB300 φ≤10 | t | 0.675 |  | 3588.00
19 | 商品混凝土 C20 | m3 | 33.39 |  | 425.00
20 | 建筑油膏 | kg | 89.1 |  | 3.80
21 | 水泥 32.5 | kg | 1442.451 |  | 0.42
22 | JS-I型防水涂料 | kg | 308.117 |  | 12.50
23 | 钢板 综合 | t | 1.083 |  | 4300.00
24 | 高分子自粘防水卷材 1.5mm | m2 | 605.567 |  | 15.40
25 | JS-1型防水涂料 | kg | 1040.424 |  | 12.50
26 | 炉渣 | m3 | 3.104 |  | 40.50

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【门卫室‖屋面、~
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 10736.03
0109 | 屋面及防水工程 | 10430.47
0110 | 保温、隔热、防腐工程 | 305.56
单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 130.56 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 130.56 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 144.38 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 11010.97 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 990.99 | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 12001.96

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~7
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0109 屋面及防水工程
1 | 010902001014 | 不保温不上人屋面-屋面2 | 1.20厚M15水泥砂浆保护层 2.15厚M15水泥砂浆找平层 3.干铺200g/m²聚酯无纺布 4.1.5厚强粘高分子防水卷材（单列） 5.1.5厚强粘高分子防水卷材（单列） 6.2.0厚强粘高分子防水涂料（单列） 7.20厚M15水泥砂浆找平层 8.水泥炉渣找2%坡，最薄处30厚（单列） 9.钢筋混凝土屋面板 10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 14.56 | 44.67 | 650.40
2 | 010902001015 | 1.5mm厚强粘高分子防水卷材-屋面2 | 1.防水卷材名称：1.5mm厚强粘高分子防水卷材（两遍） 2.部位：屋1、2 3.按规范要求所需加强层、附加层、搭接、嵌密封膏和固定水泥钉，以及出水口、地漏及穿楼板管四周等增加的工程量和压条不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中； 4.其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求。 | m2 | 37.32 | 29.17 | 1088.62
3 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 2mm厚高分子防水涂料-屋面2 | 1.防水膜品种:高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.防水收头、防水附加层、加强层、搭接层等包括在综合单价中 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 18.66 | 37.09 | 692.10
4 | 010903002015 | 2+2厚JS-1型防水涂料 内墙面3 | 1.防水膜品种：JS-1防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:单层涂膜厚2mm，两层防水 3.10厚M20水泥防水砂浆（掺3%防水粉）找平层，分两次压实抹平 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 33.32 | 60.61 | 2019.53
5 | 010903002016 | 2厚JS-1防水涂料-外墙1 | 1.防水膜品种：JS-1防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂膜厚2mm 3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 88.49 | 60.61 | 5363.38
6 | 010903002017 | 2+2mm厚JS-1防水涂料 楼地面2 | 1.防水膜品种：JS-1防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:单层涂膜厚2mm，两层防水 3.20厚M20水泥砂浆打底扫毛，两次成活 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 10.28 | 57.94 | 595.62
7 | 010903002018 | 20厚M15水泥砂浆找平层-雨棚顶面 | 1、20厚M15水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.4 | 14.87 | 20.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10430.47
0110 保温、隔热、防腐工程
8 | 011001001010 | 屋面水泥炉渣找坡层-屋面2 | 1.1:6水泥炉渣找坡 2.具体做法详见设计图 3.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 1.02 | 299.57 | 305.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 305.56
合 计 | [6 empty] | 10736.03

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【门卫室‖屋面、防~
总价措施项目清单计价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 130.56
1.1 | ② | 安全文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.2 | 130.56
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计 |  |  |  |  | 130.56 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【门卫室‖屋面、防~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【门卫室‖屋面、防水工~
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【门卫室‖屋面、防水~
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【门卫~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区冷链物流中心及配套设施建设项目\屋面、防水工程-专业分包\门卫室【屋面、防水工程-门卫室】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 湿拌地面砂浆 | m3 | 0.805 |  | 414.00
2 | 水 | m3 | 0.581 |  | 3.91
3 | 无纺聚酯纤维布 | m2 | 15.534 |  | 2.40
4 | 1.5mm厚强粘高分子防水卷材 | m2 | 42.149 |  | 16.00
5 | CSPE 嵌缝油膏 330ml | 支 | 11.115 |  | 2.50
6 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | 29.281 |  | 1.00
7 | 其他材料费 | 元 | 49.067 |  | 1.00
8 | 高分子防水涂料 2mm | kg | 49.331 |  | 10.90
9 | 稀释剂 | kg | 2.244 |  | 7.47
10 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 I型 | kg | 482.827 |  | 12.50
11 | 湿拌地面砂浆 M15 | m3 | 0.028 |  | 414.00
12 | 水泥 32.5 | kg | 262.701 |  | 0.42
13 | 炉渣 | m3 | 1.308 |  | 40.50