## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【玉丰镇‖排水工~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市安居区遂安横山片区污水处理设施及配套基础设施建设项目\玉丰镇【排水工程】 |  |  |  | 标段：/
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001462 | 安全文明施工费 |  |  | 11052.40
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 2763.10
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 2763.10
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 2763.10
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.3 | 2763.10
2 | 041109002463 | 夜间施工增加费
3 | 041109003464 | 二次搬运费
4 | 041109004465 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005466 | 行车、行人干扰
6 | 041109006467 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007468 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008469 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 11052.40

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【玉丰镇‖排水工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市安居区遂安横山片区污水处理设施及配套基础设施建设项目\玉丰镇【排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【玉丰镇‖排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市安居区遂安横山片区污水处理设施及配套基础设施建设项目\玉丰镇【排水工程】 |  | 标段：/
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【玉丰镇‖排水工程】
专业工程暂估价表
工程名称：遂宁市安居区遂安横山片区污水处理设施及配套基础设施建设项目\玉丰镇【排水工程】 |  |  | 标段：/
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 现状管线保护示措施
2.2.2 | 预留入户管检修口成品
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【~31
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：遂宁市安居区遂安横山片区污水处理设施及配套基础设施建设项目\玉丰镇【排水工程】 |  |  |  |  | 标段：/
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 16772.013 |  |  | 6.11
2 | 水 | m3 | 1003.525 |  |  | 3.91
3 | 汽油(机械) | L | 1000.431 |  |  | 6.54
4 | 其他材料费 | 元 | 4890.147 |  |  | 1.00
5 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 29.253
6 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 237.322 |  |  | 5.40
7 | 镀锌铁丝 22# | kg | 81.855 |  |  | 4.00
8 | 防坠网 | 个 | 171 |  |  | 13.00
9 | 不锈钢螺栓 M12×50 | 套 | 1436.4 |  |  | 1.46
10 | 细砂 | m3 | 1.285 |  |  | 190.00
11 | 连砂石 | m3 | 1486.89
12 | 二等锯材 | m3 | 2.537 |  |  | 1480.00
13 | 商品水稳层(压实) | m3 | 1804.016
14 | 养护塑料薄膜 | m2 | 10022.316 |  |  | 0.20
15 | 湿拌砌筑砂浆 M5 | m3 | 15.721
16 | 成品铸件 HT15～32 | kg | 1467.18 |  |  | 3.25
17 | 球磨铸铁井盖井座 φ700 | 套 | 58
18 | 复合模板 | m2 | 198.116 |  |  | 24.75
19 | 铁件 | kg | 36.04 |  |  | 4.15
20 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 195.946 |  |  | 4.15
21 | 湿拌砌筑砂浆 M7.5 | m3 | 7.221
22 | 预制混凝土井筒 φ800 | m | 4.34
23 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 13.762 |  |  | 16.60
24 | 改性高密度聚乙烯（HDPE-M）(支管） DN200 SN8 | m | 5025
25 | 改性高密度聚乙烯（HDPE-M） DN600 SN8 | m | 339.188
26 | 球磨铸铁井盖井座 φ800 | 套 | 84
27 | C20预制钢筋混凝土成品排水沟（无盖） 100～400 | m | 157.111
28 | 预制沟盖板、井盖板 | m3 | 7.739
29 | 干混砌筑砂浆 | t | 0.809
30 | 成品不锈钢拍门DN600 | 个 | 6 |  |  | 500.00
31 | 锯材 综合 | m3 | 0.002 |  |  | 1480.00
32 | 脚手架钢材 | kg | 0.202 |  |  | 3.53
33 | 钢筋混凝土整体人孔板 | m3 | 7.475
34 | 装配式雨水口 | m3 | 24.86
35 | 铸铁井篦 | 套 | 110.938
36 | 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 3.065
37 | 圆钢 φ＞10 | t | 0.701
38 | 塑料管 φ32 | m | 36.108 |  |  | 2.49
39 | 塑料堵头 φ32 | 个 | 371.7 |  |  | 0.21
40 | 5%水稳碎石 | m3 | 358.419
41 | 改性高密度聚乙烯（HDPE-M）DN300 SN8 | m | 351.75
42 | 改性高密度聚乙烯（HDPE-M） DN400 SN8 | m | 281.702
43 | 改性高密度聚乙烯（HDPE-M） DN500 SN8 | m | 979.875
44 | 改性高密度聚乙烯（HDPE-M）（雨水口支管） DN300 SN8 | m | 375.167
45 | Ⅴ型拉森钢板桩租赁费 | t | 295.42 |  |  | 280.00
46 | 型钢支撑租赁 | t | 30.644 |  |  | 230.00
47 | 焊条 综合 | kg | 74.404 |  |  | 4.15
48 | 电焊丝 | kg | 116.999 |  |  | 4.15
49 | 螺栓 综合 | kg | 45.966 |  |  | 4.15
50 | 碎石 20～60mm | m3 | 681.911
51 | 碎石 20～40mm | m3 | 194.06
52 | 碎石 5～20mm | m3 | 99.732
53 | 石油沥青 60# | kg | 258.247
54 | 滑石粉 | kg | 495.508 |  |  | 0.34
55 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 8.565 |  |  | 190.00
56 | 镀锌铁丝 | kg | 49.096 |  |  | 4.00
57 | 圆木 综合 | m3 | 0.151 |  |  | 1100.00
58 | 低压行灯 | 个 | 11.446 |  |  | 6.50
59 | 麻绳 | kg | 54.818 |  |  | 12.62
60 | 雨裤 | 条 | 0.602 |  |  | 70.00
61 | 标准砖 | 千匹 | 11.968
62 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 1.405
63 | 防水粉(液) | kg | 39.527 |  |  | 1.30
64 | 中粗砂 | m3 | 816.932